Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

- Учебный план

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(повышение квалификации на 6-7 разряды)

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (12 часов) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 12 | 12 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (54 часа) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (16 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | Наладка систем измерения и регулирования: - температуры - давления - расхода и уровня | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Технология проведения испытаний КИПиА: - Стендовые испытания - Натурные (эксплуатационные) испытания | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 10. |  | Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов (паспортов, аттестатов) | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 11. |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 12. |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 16 | 16 |  |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 28 | 28 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (38 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по наладке, испытаниям и сдачи схем КИПиА |  | 36 | - | 36 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 38 | - | 38 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 72 | 29 | 43 |  |

- Календарный учебный график

основной программы профессионального обучения

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(повышения квалификации на 4-6 разряды)

Форма обучения: очная; очно- заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (отражается в расписаниях занятий для каждой конкретной группы).

Режим занятий: с момента формирования группы ежедневно при любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 академических часов в неделю, (академический час - 45 минут при очной форме обучения и 40 минут при очно-заочной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

Срок реализации программы: две недели (10 учебных дней)

Начало занятий: - 08:00 (МСК)

- при электронной форме обучения регулируется

слушателем самостоятельно

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  |  | 1-я | 2-я |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (12 часов) |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 2 | - |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 1 | - |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 1 | - |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 1 | - |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 1 | - |
| 6. |  | ОП.06. Общая технология производства | ТЗ | 1 | - |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 1 | - |
| 8. |  | ОП.08. Информационные технологии для КИПиА | ТЗ | 3 | - |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 | - |
| П.00 Профессиональный цикл (54 часа) |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (16 часов) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ | 1 | - |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ | 1 | - |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ | 2 | - |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | ТЗ | 1 | - |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ | 1 | - |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ | 2 | - |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ | 1 | - |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ | 1 | - |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ | 1 | - |
| 10. |  | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ | 1 | - |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ | 2 | - |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ | 1 | - |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА | ПА | 1 | - |
| ПП.01 Производственная практика (38 часов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | ПЗ | 2 | - |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по монтажу, обслуживанию и ремонту схем КИПиА |  | ПЗ | 6 | 30 |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | ПЗ | - | 4 |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | ТЗ | - | 1 |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | ИА | - | 1 |
| Итого в учебной неделе: |  |  |  | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  |  | 72 |  |

Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий:

ТЗ – теоретические занятия,

ПЗ – практические занятия,

СР – самостоятельная работа,

ПА – промежуточная аттестация,

ИА – итоговая аттестация (комплексный междисциплинарный экзамен)

# Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что учеба осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.