Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

Программа

профессионального обучения (профессиональной переподготовки)

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Профессия: | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
| Квалификация: | 4-5 разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 14919 |

г. Волгодонск

2026 г.

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| - Паспорт программы | 3 |
| - Планируемые результаты обучения | 5 |
| - Учебный план | 16 |
| - Календарный учебный график | 18 |
| - Содержание программы. | 20 |
| - Организационно-педагогические условия реализации программы | 22 |
| - Условия проведения занятий | 22 |
| - Требования к квалификации педагогических кадров | 22 |
| - Материально-технические условия | 23 |
| - оборудование учебного кабинета | 23 |
| - описание электронной образовательной системы | 23 |
| - Требования к информационным ресурсам | 24 |
| - учебники, учебные и справочные пособия; | 24 |
| - ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет | 25 |
| - Требования к учебно-методическим условиям | 26 |
| - технологии обучения | 26 |
| - лекции | 26 |
| - электронные средства обучения | 26 |
| - видео-уроки | 26 |
| - таблицы, схемы, инструкции | 26 |
| - Формы аттестации. Оценочные материалы | 27 |
| - Типовые задания | 28 |
| - Фонд оценочных средств | 30 |
| - Экспертное заключение | 48 |

- Паспорт

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

| Нормативно-правовая основа | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» - Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» - Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) - Письмо Минпросвещения РФ от 27 октября 2023 г. N 05-ПГ-МП-40963 «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих лицам, прошедшим профессиональное обучение» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 679, от 30.04.2009 № 233) - Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2025 г. № 246н. |
| --- | --- |
| Объем программы | 144 академических часа, включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу слушателя на образовательной онлайн платформе. В программу включены 78 часов производственной практики для формирования требуемых умений и навыков. Производственная практика проводится на предприятиях или организациях соответствующего профиля под руководством мастера (наставника). |
| Срок реализации программы | Четыре недели (20 учебных дней) |
| Форма обучения | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей |
| Требования к образованию и обучению | На момент поступления: 1. основное (либо среднее) общее образование (подтвержденное документально) 2. профессиональное образование либо профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки (подтвержденное документально) |
| Требования к опыту практической работы | Для 4 разряда – Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике не ниже 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Для 5 разряда Не менее двух лет наладчиком по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года наладчиком по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Цели обучения: | К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными по данной профессии и квалификации. |
| Формы контроля | Предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя: - практическую квалификационную работу; - проверку теоретических знаний (проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования (в системе дистанционного обучения). |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 4-5 разряда установленного образца. Разряд определяется по результатам квалификационного экзамена с учетом опыта практической работы. Удостоверение установленного образца (с указанием разряда). |

- Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы

| Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ, трудовые действия | Необходимые умения/ необходимые знания (согласно профессиональному стандарту) | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» регистрационный номер 961 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2025 г. № 246н) ОТФ: 3.1. Обобщенная трудовая функция Наладка и сдача простых КИПиА |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 272 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го разряда |
| 3.1.1.-3.1.2. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке и испытаниях простых КИПиА |  |  |
| 3.1.1. Трудовая функция Наладка простых КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ при наладке простых КИПиА Подготовка рабочего места при наладке простых КИПиА Выбор инструментов и приспособлений для наладки простых КИПиА Регулировка простых КИПиА Составление и макетирование схем для регулирования простых КИПиА | 3.1.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию на простые КИПиА, технологическую документацию на простые КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке простых КИПиА Выбирать инструменты и приспособления для производства работ при наладке простых КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы из электронного архива Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность простых КИПиА Проверять соответствие оборудования и приборов простых КИПиА технической документации Проверять правильность и качество монтажа проводок простых КИПиА Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок простых КИПиА Производить наладку систем измерения и регулирования температуры простых КИПиА Производить наладку систем измерения и регулирования давления простых КИПиА Производить настройку систем и устройств расхода и уровня простых КИПиА Производить наладку КИПиА электропривода Производить наладку схем управления электроприводом Составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА 3.1.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке простых КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке простых КИПиА Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов Назначение измерительного преобразователя Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и управления Виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры для наладочных работ Методы измерения электрических величин Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических величин Виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами автоматизации Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа электрических проводок Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры Правила наладки и регулировки термометров после монтажа Виды, назначение, область применения вторичных приборов в системах измерения температуры Правила проверки систем измерения давления после монтажа Способы гашения пульсаций Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня Правила наладки приборов для измерения расхода и уровня Виды, конструкция и область применения устройств управления, аппаратов защиты, устройств автоматики Основные и вспомогательные функции автоматических систем управления электроприводом Принципы управления электроприводом Правила наладки схем управления электроприводом Устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав простых КИПиА Основы электроники, электротехники и радиотехники Способы механической и электрической регулировок простых КИПиА Способы макетирования схем для регулировки простых КИПиА Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке простых КИПиА | Характеристика работ. Предмонтажная проверка, автономная и комплексная наладка аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности. Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов, первичных и передающих преобразователей (датчиков), вторичных приборов унифицированных комплексов КС, АСК, конденсатосборников, воздухосборников и др., автономная и комплексная наладка электрических схем дистанционного управления. Должен знать: основы электротехники, электроники, измерительной техники; назначение, устройство и принцип действия аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления I категории сложности, основного технологического оборудования; назначение конденсатосборников, воздухосборников, способы монтажа и наладки их; образцовые приборы и устройства, предназначенные для проверки рабочих систем измерения; способы монтажа и наладки приборов I категории сложности; правила чтения электрических схем. |
| 3.1.2. Трудовая функция Испытание и сдача в эксплуатацию простых КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ при испытании и сдаче простых КИПиА Подготовка рабочего места при испытаниях и сдаче простых КИПиА Выбор инструментов и приспособлений для испытания и сдачи простых КИПиА Испытания простых КИПиА с использованием стендового оборудования Натурные испытания простых КИПиА Сдача простых КИПиА Оформление документов на испытанные КИПиА | 3.1.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на испытания и сдачу простых КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при испытаниях и сдаче простых КИПиА Выбирать инструменты и оборудование для производства работ при испытаниях и сдаче простых КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы на простые КИПиА и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы на простые КИПиА из электронного архива Производить испытания систем измерения и регулирования температуры, давления, систем и устройств расхода и уровня, КИПиА электропривода, схем управления электроприводом Производить сдачу простых КИПиА Снимать характеристики при проведении испытаний простых КИПиА Составлять на основе полученных характеристик сводные таблицы, графики, сетки испытания простых КИПиА Обрабатывать результаты измерений характеристик простых КИПиА с использованием средств вычислительной техники Заполнять паспорта и аттестаты испытанных КИПиА Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения паспортов и аттестатов простых КИПиА 3.1.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту при испытаниях и сдаче простых КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и оборудования при испытаниях и сдаче простых КИПиА Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Методика проведения стендовых и натурных испытаний простых КИПиА Способы проверки работоспособности систем измерения и регулирования температуры, давления, систем и устройств расхода и уровня, КИПиА электропривода, схем управления электроприводом Порядок сдачи простых КИПиА Правила снятия характеристик при проведении испытаний простых КИПиА Методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники Правила заполнения паспортов и аттестатов испытанных простых КИПиА Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при испытаниях и сдаче простых КИПиА |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» регистрационный номер 961 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2025 г. № 246н) ОТФ: 3.2. Обобщенная трудовая функция Наладка и сдача КИПиА средней сложности |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 273 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 5-го разряда |
| 3.2.1.-3.2.2. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке КИПиА средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке и испытаниях КИПиА средней сложности |  |  |
| 3.2.1. Трудовая функция Установление последовательности выполнения работ при наладке КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места при наладке КИПиА средней сложности Выбор инструментов и приспособлений для наладки КИПиА средней сложности Регулировка КИПиА средней сложности Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА средней сложности | 3.2.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА средней сложности Выбирать инструменты и приспособления для производства работ при наладке КИПиА средней сложности Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы на КИПиА средней сложности и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы на КИПиА средней сложности из электронного архива Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность КИПиА средней сложности Проверять соответствие оборудования и приборов КИПиА средней сложности технической документации Проверять правильность и качество монтажа проводок КИПиА средней сложности Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок КИПиА средней сложности Производить наладку и настройку систем измерения и регулирования температуры, давления, систем и устройств расхода и уровня, КИПиА электропривода, схем управления электроприводом, бесконтактных логических элементов и путевых выключателей, устройств программного управления, усилителей, ультразвуковой аппаратуры, приборов автоматического регулирования, блоков промышленных компьютеров, систем питания промышленных компьютеров и управляющих машин, информационно-измерительных систем КИПиА средней сложности Производить проверку электрических параметров регулируемых КИПиА средней сложности Составлять и макетировать схемы для регулирования КИПиА средней сложности 3.2.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА средней сложности Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов, вторичных приборов в системах измерения температуры, усилителей и преобразователей Назначение измерительного преобразователя Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и управления Виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры для наладочных работ Методы измерения электрических величин Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических величин Виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами автоматизации Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа электрических проводок Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры Правила наладки термометров, приборов для измерения расхода и уровня, схем управления электроприводом Правила проверки систем измерения давления и бесконтактных логических элементов Способы гашения пульсаций Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня Виды, конструкция и область применения устройств управления, аппаратов защиты, устройств автоматики Основные и вспомогательные функции автоматических систем управления электроприводом Принципы управления электроприводом Устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав КИПиА средней сложности Основы электроники, электротехники и радиотехники Способы механической и электрической регулировок КИПиА средней сложности Назначение, конструкция, принцип действия бесконтактных логических элементов Элементы и устройства программного управления электроприводом Порядок наладки устройств программного управления электроприводом Виды, принцип действия и назначение электромашинного преобразователя, магнитного усилителя, электронного усилителя Способы наладки электромашинных преобразователей, магнитных усилителей, электронных усилителей, ультразвукового оборудования Принцип действия ультразвукового оборудования Способы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков Способы регулирования блоков промышленных компьютеров и стабилизированных источников питания Принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики Способы наладки цифровых следящих систем Устройство, назначение и принцип работы радиотехнических систем и приборов Основы механики Способы составления и макетирования схем для регулировки КИПиА средней сложности Способы электрической и механической наладки КИПиА средней сложности Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке КИПиА средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке КИПиА средней сложности | Характеристика работ. Предмонтажная проверка, автономная и комплексная наладка аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления II категории сложности. Предмонтажная проверка и регулирование отдельных элементов функциональных и регулирующих устройств унифицированных комплексов КС, АСК и других гидравлических систем регулирования, сигнализаторов состава и концентрации газов, локальных функциональных и регулирующих устройств, сигнализаторов, применяемых в схемах управления блокировки и защиты. Автономная и комплексная наладка систем контроля локальных приборов. Должен знать: назначение, устройство и принцип действия аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления II категории сложности; способы монтажа и наладки приборов II категории сложности. |
| 3.2.2. Трудовая функция Установление последовательности выполнения работ при испытании и сдаче КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности Выбор инструментов и приспособлений для испытания и сдачи КИПиА средней сложности Испытания КИПиА средней сложности с использованием стендового оборудования Натурные испытания КИПиА средней сложности Сдача КИПиА средней сложности Оформление документов на испытанные КИПиА средней сложности | 3.2.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на испытания и сдачу КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности Выбирать инструменты и оборудование для производства работ при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы на КИПиА средней сложности и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы на КИПиА средней сложности из электронного архива Производить испытания систем измерения и регулирования температуры, давления, систем и устройств расхода и уровня, КИПиА электропривода, схем управления электроприводом, бесконтактных логических элементов и путевых выключателей, устройств программного управления, усилителей, ультразвуковой аппаратуры, приборов автоматического регулирования, блоков промышленных компьютеров, систем питания промышленных компьютеров и управляющих машин, информационно-измерительных систем КИПиА средней сложности Производить сдачу КИПиА средней сложности Снимать характеристики при проведении испытаний КИПиА средней сложности Составлять на основе полученных характеристик сводные таблицы, графики, сетки испытаний КИПиА средней сложности Обрабатывать результаты измерений характеристик КИПиА средней сложности с использованием средств вычислительной техники Заполнять паспорта и аттестаты испытанных КИПиА Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения паспортов и аттестатов КИПиА средней сложности 3.2.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов, приспособлений и стендового оборудования при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Методика проведения стендовых и эксплуатационных испытаний КИПиА средней сложности Методика проведения испытаний бесконтактных логических элементов и путевых выключателей, устройств программного управления, усилителей Способы проверки работоспособности систем измерения и регулирования температуры, давления, систем и устройств расхода и уровня, КИПиА электропривода, схем управления электроприводом, ультразвуковой аппаратуры, приборов автоматического регулирования, блоков промышленных компьютеров, систем питания промышленных компьютеров и управляющих машин, информационно-измерительных систем Порядок сдачи КИПиА средней сложности Правила снятия характеристик при проведении испытаний КИПиА средней сложности Методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники Правила заполнения паспортов и аттестатов испытанных КИПиА средней сложности Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности |  |

- Учебный план

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (24 часа) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 7 | 7 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Общая технология производства | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Информационные технологии для КИПиА | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 24 | 24 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (114 часов) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (36 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 10. |  | Порядок монтажа электрических схем | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 36 | 36 | - |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 60 | 60 | - |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по монтажу, обслуживанию и ремонту схем КИПиА |  | 76 | - | 76 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 78 | - | 78 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 144 | 61 | 83 |  |

- Календарный учебный график

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  |  | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (24 часа) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 7 |  |  |  |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 6. |  | ОП.06. Общая технология производства | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 8. |  | ОП.08. Информационные технологии для КИПиА | ТЗ | 4 |  |  |  |
|  |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл (114 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | ТЗ |  | 4 |  |  |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ |  | 3 |  |  |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ |  | 3 |  |  |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 10 |  | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ |  | 4 |  |  |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА | ПА |  | 1 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей |  | ПЗ |  | 4 |  |  |
| 3 | Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях. |  |  |  | 6 | 2 |  |
| 4 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 5 | Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 6 | Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 7 | Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 8 | Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. |  | ПЗ |  |  | 2 | 6 |
| 9 | Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ. |  | ПЗ |  |  |  | 8 |
| 10 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте. |  | ПЗ |  |  |  | 4 |
| 11 | Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм. |  | ПЗ |  |  |  | 8 |
| 12 | Регулировка КИПиА Настройка и калибровка приборов. |  | ПЗ |  |  |  | 4 |
|  | Итого: |  |  | 78 |  |  |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | ПЗ |  |  |  | 4 |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | ТЗ |  |  |  | 1 |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | ИА |  |  |  | 1 |
| Итого в учебной неделе: |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  |  | 144 |  |  |  |

| Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СР – самостоятельная работа | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

- Содержание программы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА в производственных условиях. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Экологическая безопасность на предприятии.

ОП.02 Техническое черчение

Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок. Условные изображения на электрических схемах. Виды схем электроустановок. Правила составления схем. Чтение электромонтажных схем.

.

ОП.03 Электроматериаловедение

Материалы, применяемые в электромонтажном производстве. Общие материалы. Конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники. Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия.

ОП.04 Электротехника и основы электроники

Основные сведения об электрическом токе. Определение природы и сущности электрического тока. Характеристики электрического тока: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, энергия. Условия возникновения и существования электрического тока в проводниках и средах. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток (однофазный и трехфазный). Основные сведения об электронике в промышленности. Роль и значение электроники в автоматизации и управлении технологическими процессами на производстве. Интегральные микросхемы: Операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры, специализированные микросхемы – как основа современных систем управления, обработки сигналов, автоматизации. Применение устройств: В источниках питания, преобразователях частоты, системах релейной защиты и автоматики (РЗА), промышленных контроллерах (ПЛК), датчиках различной физической природы, системах телемеханики, приводах с регулируемой скоростью, системах освещения.

ОП.05 Слесарное дело

Основы технических измерений. Универсальные средства измерений. Виды слесарных работ. Технологические процессы слесарной обработки деталей.

ОП.06 Общая технология производства

Общие сведения о сварке и резании металлов. Оборудование и технология электросварки.

ОП.07 Такелажные работы

Подъемно-транспортное оборудование и механизмы. Такелажные работы при монтаже электрооборудования.

ОП.08 Информационные технологии для КИПиА

ИТ для КИПиА: ПО, периферийные устройства, сети, АСУТП, базы данных, безопасность АСУ в промышленности.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА

МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем

Производство и распределение электроэнергии

Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах

Конструкторская и технологическая документация на КИПиА.

Технология электромонтажных работ

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем

Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

Технология проведения электроизмерительных работ

Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Порядок монтажа электрических схем

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.

ПП.01 Производственная практика

Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей.

Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях.

Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок.

Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника.

Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений.

Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством.

Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам.

Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.

Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте.

Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм.

- Организационно-педагогические условия реализации программы

6.1 Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью  1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа).  Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи 20 – 25 мин.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области профессионального обучения, локальными актами Учебного центра, учебными планами и календарными учебными графиками настоящей программы, при наличии специально проектируемых электронных образовательных ресурсов.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— расписание занятий с указанием дат и времени проведения занятий;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

•	on-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

•	off-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

6.2 Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения (профессиональная переподготовка).

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | - Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. |

  - Материально-технические условия

  - Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, текущего контроля, проверки знаний.

Учебный кабинет укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Стул для преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) | 1 |
|  | Компьютер | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |

    - Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), доступной по адресу: https://lms.profstroycentr.ru (доступ к платформе также возможен через официальный сайт организации).

Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний. Платформа обеспечивает интерактивное взаимодействие между слушателем и преподавателем, а также участие в различных формах онлайн-занятий, включая интернет-конференции, вебинары и другие виды интерактивных занятий. Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит методические рекомендации, наглядные и теоретические ресурсы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу. На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: регулярно проводятся проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы.

  - Требования к информационным ресурсам

    - Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Шаповалов В. А.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебник для СПО. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование).

2. Михеев А. В.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: практикум для СПО. — М.: Форум, 2021. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

3. Белов А. Ф., Григорьев В. И.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебник для профессионального образования. — М.: Академия, 2016. —      288 с. — (Профессиональное образование).

4. Левин А. И.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: справочник. — М.: Машиностроение, 2012. — 448 с.

5. Киселёв В. И.  Справочник по контрольно-измерительным приборам и автоматике. — М.: Энергоатомиздат, 2011. — 352 с.

Нормативные правовые акты,

используемые при изучении программы

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| Правила |  |
| 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) Утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (с изменениями и дополнениями). |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. |
| 3 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены приказом Минэнерго РФ |
| 4 | Межотраслевые правила по охране труда (при работе с инструментом и приспособлениями) Утверждены постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80. |
| СНиПы |  |
| 1. | СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» |
| ГОСТы |  |
| 1. | ГОСТ 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» |
| 2. | ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» |
| 3. | ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности» |
| 4. | ГОСТ 26.001-80 «Система автоматизации технологических процессов и производств. Термины и определения» |
| 5. | ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации на схемах» |
| 6. | ГОСТ 2.708-81 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем» |
| 7. | ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» |
| 8. | ГОСТ 12.4.011-89 «Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» |
| 9 | ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» |
| Своды правил (СП) |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция" (Разделы по монтажу КИПиА и АСУ ТП) |
| 2. | СП 439.1325800.2018 "Системы автоматизации зданий и сооружений. Правила проектирования" |
| Руководящие документы (РД) |  |
| 1. | РД 153-34.0-20.529-2002 "Методические указания по объему технологических испытаний электрооборудования" (Разделы по испытаниям КИПиА) |
| 2. | РД 34.11.329-95 "Нормы на погрешность измерений технологических параметров ТЭС" |
| 3. | РД 153-34.1-35.127-2002 "Руководящий документ. Контроль металла и продление срока службы основного оборудования котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Организация контроля металла" (Применение КИПиА для контроля) |
| 4. | РД 34.11.201-95 "Методические указания по контролю тепловой эффективности энергоблоков ТЭС" (Методы и средства измерений) |
| 5. | РД 153-34.0-20.363-99 "Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций" (Использование КИПиА для диагностики) |
| 6. | РД 34.35.101-88 "Методические указания по составлению отраслевых норм времени на наладку средств измерений и систем автоматизации" |
| 7. | РД 153-34.0-20.182-97 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений ТЭС и АЭС" (Приборы контроля) |
| 8. | РД 34.11.308-96 "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" (Требования к приборам учета) |
| 9. | РД 153-34.1-17.421-2000 "Методические указания по организации в энергетике работ по обеспечению единства измерений" |

    - Ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования Минпросвещения РФ | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ - Демоверсии экзаменов по профессиям СПО | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник КИПиА (статьи, схемы, инструкции) | https://kipia.info/ |
| 4 | Учебные материалы на портале «Слесарь» | https://slesar.ru/ |

  - Требования к учебно-методическим условиям

    - Технологии обучения

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

- Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу.

- Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи и приближены к реальным проблемным ситуациям.

- Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом. При этом педагог направляет слушателей на правильное решение, организует поиск решения. В такой ситуации слушатель самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.

- Кейс-технологии.  Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения.

- Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

- Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и обучающихся. Например, курсы с применением виртуальных тренажеров, онлайн-лекции и т.п.

    - Лекции

Лекции к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Практикум электромонтера |
|  | Справочник молодого слесаря по КИПиА |
|  | Справочник инженера по КИПиА |

    - Видео-уроки (на 4-5 разряд)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Как читать Электрические схемы |
|  | КИПиА Основные термины и определения |

Видео-лекции, обучающие видеоролики, презентации и т.п. сформированы в отдельное Приложение 2, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Таблицы, схемы, инструкции

Таблицы, схемы, инструкции сформированы в отдельное Приложение 3, которое является неотъемлемой частью программы.

- Формы аттестации. Оценочные материалы.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования).

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестовых заданий выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по изучаемой профессии рабочего.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за весь пройденный курс. Процесс тестирования автоматизирован: обеспечены идентификация личности слушателя, проходящего тестирование, автоматизированная обработка результатов теста, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов и персональных данных слушателя.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91–100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80–89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70–79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов — менее 70%.

Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае отказа слушателя от выполнения теста, а также если работа не выполнена.

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в рамках изучаемой профессии. Оценку уровня практической квалификационной работы по четырехбалльной шкале дает инструктор производственного обучения и отражает в своем заключении.

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации и установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий) и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию.