ПРИНЯТО
и рекомендовано к утверждению решением педсовета
Протокол от «__» ______ 20__ г. No __

Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УЦ «ПрофСтрой»
________________ /Бастрюкова Г.А./
Приказ от «__» ______ 20__ г. No ___

Программа

профессионального обучения (профессиональной подготовки)

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Профессия: | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
| Квалификация: | 4-й разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 14919 |

г. Волгодонск

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами

3. Планируемые результаты освоения программы

4. Учебный план

5. Календарный учебный график

6. Содержание программы

7. Программа производственной практики

8. Организационно-педагогические условия реализации программы

9. Материально-технические условия

10. Требования к информационным ресурсам

11. Требования к учебно-методическим условиям

12. Формы аттестации. Оценочные материалы

13. Экспертиза образовательной программы

14. Типовые задания (Приложение)

15. Фонд оценочных средств (Приложение)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной подготовки на 4-й разряд)

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая основа | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. No 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 3. Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. No 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 4. Приказ Минобрнауки РФ No 885, Минпросвещения РФ No 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся». 5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 No ДЛ-1/05вн). 6. Письмо Минпросвещения РФ от 27.10.2023 No 05-ПГ-МП-40963. 7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Выпуск No 3. 8. Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (приказ Минтруда России от 15.04.2025 No 246н). |
| Объем программы | 288 академических часов, включая 108 часов теоретического обучения и 174 часа производственной практики. |
| Срок реализации | 8 недель (40 учебных дней). |
| Форма обучения | Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). |
| Режим занятий | Не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и самостоятельной работы. |
| Требования к образованию | Основное общее или среднее общее образование (документально подтвержденное). |
| Требования к опыту | Для присвоения 4 разряда: не менее 2 лет работы слесарем по КИПиА не ниже 4-го разряда (для лиц, проходящих переподготовку/подтверждение). |
| Цель обучения | Формирование профессиональных компетенций для выполнения трудовых функций в соответствии с ПС 961 по профессии «Наладчик КИПиА» 4-го разряда. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен: практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний (компьютерное тестирование). |
| Документ об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (4-й разряд) установленного образца. |

2. СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Таблица 1. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами

| Наименование программы | Наименование выбранного профессионального стандарта | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |
| Программа профессиональной подготовки по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» | Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (приказ Минтруда России от 15.04.2025 No 246н) | 4-й разряд (§ 272 ЕТКС) |

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 961.

Таблица 5. Результаты освоения программы профессиональной подготовки

| Виды деятельности (ВД) | Профессиональные компетенции (ПК) |
| --- | --- |
| ВД 1. Наладка простых КИПиА | ПК 1.1. Выполнять установление последовательности выполнения работ при наладке простых КИПиА. ПК 1.2. Производить подготовку рабочего места для безопасного выполнения работ. ПК 1.3. Осуществлять выбор инструментов и приспособлений для наладки. ПК 1.4. Выполнять регулировку простых КИПиА. ПК 1.5. Составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА. ПК 1.6. Производить наладку систем измерения и регулирования температуры, давления, расхода и уровня. ПК 1.7. Производить наладку КИПиА электропривода и схем управления электроприводом. |
| ВД 2. Испытание и сдача в эксплуатацию простых КИПиА | ПК 2.1. Выполнять установление последовательности выполнения работ при испытании и сдаче. ПК 2.2. Производить подготовку рабочего места для безопасного выполнения работ. ПК 2.3. Осуществлять выбор инструментов и оборудования для испытаний. ПК 2.4. Производить испытания простых КИПиА с использованием стендового оборудования. ПК 2.5. Выполнять натурные испытания простых КИПиА. ПК 2.6. Производить сдачу простых КИПиА в эксплуатацию. ПК 2.7. Оформлять документы на испытанные простые КИПиА. |

Таблица 6. Определение результатов освоения программы на основе профессионального стандарта

| Элемент профессионального стандарта | Отражение в программе профессионального обучения |
| --- | --- |
| Вид профессиональной деятельности (ВПД) | Освоение ВПД «Наладка и сдача простых КИПиА» в рамках программы. |
| Обобщённая трудовая функция (ОТФ) | ОТФ 3.1. Наладка и сдача простых КИПиА (соответствует профессии 4-го разряда в целом). |
| Трудовая функция (ТФ) | Соответствует профессиональным компетенциям (ПК 1.1–1.7 и ПК 2.1–2.7). |
| Трудовое действие | Основа для описания практического опыта (см. Раздел 7). |
| Умение | Основа для определения перечня умений (см. Раздел 3, детализация). |
| Знание | Основа для определения перечня знаний (см. Раздел 3, детализация). |

Детализация практического опыта, умений и знаний по каждому ВД сохранена в полном объеме, как в исходном тексте, и соответствует требованиям ПС.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| No | Наименование разделов, тем | Всего часов | В т.ч. теория | В т.ч. практика | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП.00 Общепрофессиональный цикл | 36 | 36 | - |  |
| 1 | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | - | Контрольное задание |
| 2 | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3 | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4 | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 11 | 11 | - | Контрольное задание |
| 5 | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6 | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7 | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8 | ОП.08. Основы ПЛК и SCADA-систем | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9 | Промежуточная аттестация (тест) по ОП.00 | 1 | 1 | - | Тест |
|  | П.00 Профессиональный цикл | 246 | 72 | 174 |  |
|  | МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 72 | 72 | - |  |
| 1-12 | Темы МДК 01.01 | 71 | 71 | - | Контрольное задание |
| 13 | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 | 1 | 1 | - | Тест |
|  | ПП.01 Производственная практика | 174 | - | 174 |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по ТБ | 2 | - | 2 | Практ. задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по наладке, испытаниям и сдаче схем КИПиА | 172 | - | 172 | Практ. задания |
|  | ИА.00 Итоговая аттестация | 6 | 1 | 5 |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа | 4 | - | 4 | Практ. задание |
| 2 | Проверка теоретических знаний | 1 | 1 | - | Тест |
| 3 | ИТОГО: | 288 | 109 | 179 | Протокол |

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

(Условные обозначения: ТЗ - теоретические занятия, ПЗ - практические занятия, ПА - промежуточная аттестация, ИА - итоговая аттестация)

| Раздел / Тема | Вид | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.00 Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01-ОП.08 (теоретические модули) | ТЗ | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по ОП.00 | ПА | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 (Темы 1-12) | ТЗ |  | 32 | 39 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК | ПА |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика | ПЗ |  |  |  | 58 | 58 | 58 |  |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая квалификац. работа | ИА |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Проверка теоретических знаний | ИА |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Квалификационный экзамен | ИА |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого часов в неделю: |  | 36 | 32 | 40 | 58 | 58 | 58 | 0 | 5 |

Примечание: График адаптирован под интенсивную 8-недельную программу с учетом 36-часовой недельной нагрузки. Фактическое распределение часов по дням уточняется в рабочем расписании.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА в производственных условиях. Правила электробезопасности при работе с электроустановками до и выше 1000 В. Правила пожарной безопасности. Экологическая безопасность на предприятии. Действия при авариях и несчастных случаях. Оказание первой помощи пострадавшим.

ОП.02 Техническое черчение

Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок. Условные изображения на электрических схемах. Виды схем электроустановок: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные. Правила составления схем. Чтение электромонтажных схем. Особенности чтения схем для монтажа и ремонта КИПиА.

ОП.03 Электроматериаловедение

Материалы, применяемые в электромонтажном производстве. Общие материалы. Конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники. Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы, используемые в приборах КИПиА.

ОП.04 Электротехника и основы электроники

Основные сведения об электрическом токе. Характеристики электрического тока: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, энергия. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток (однофазный и трёхфазный). Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры, специализированные микросхемы. Применение электронных устройств в системах автоматизации, источниках питания, преобразователях частоты, ПЛК, датчиках различной физической природы, системах телемеханики и приводах.

ОП.05 Слесарное дело

Основы технических измерений. Универсальные средства измерений. Виды слесарных работ. Технологические процессы слесарной обработки деталей. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов.

ОП.06 Основы метрологии и поверки КИПиА

Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности измерений. Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы. Организация метрологического обеспечения на предприятии. Нормативные документы по метрологии.

ОП.07 Такелажные работы

Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Такелажные работы при монтаже электрооборудования. Строповка, перемещение и установка тяжеловесного и габаритного оборудования КИПиА.

ОП.08 Основы ПЛК и SCADA-систем

Назначение и функции программируемых логических контроллеров (ПЛК). Архитектура ПЛК. Языки программирования ПЛК (LD, FBD, ST, IL, SFC). SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Обмен данными между ПЛК и SCADA. Примеры применения ПЛК и SCADA в системах автоматизации КИПиА. Работа с HMI-панелями.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА

МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА

Тема 1. Производство и распределение электроэнергии

Основные понятия о производстве и распределении электрической энергии. Электрические сети, подстанции, распределительные устройства. Требования к электроснабжению систем автоматики и КИПиА. Виды и параметры электроэнергии.

Тема 2. Виды электрических схем. Основные обозначения

Классификация электрических схем: принципиальные, монтажные, структурные, функциональные. Условные графические и буквенные обозначения элементов на схемах. Правила чтения и составления схем. Особенности схем для КИПиА.

Тема 3. Конструкторская и технологическая документация на КИПиА

Состав конструкторской документации (чертежи, спецификации, схемы). Технологическая документация (технологические карты, инструкции). Порядок разработки и утверждения документации. Правила оформления изменений. Использование документации при монтаже и ремонте.

Тема 4. Технология электромонтажных работ

Основные этапы электромонтажа: подготовка, прокладка кабелей, разделка и оконцевание жил, сборка схем, подключение приборов. Инструменты и приспособления для электромонтажа. Особенности монтажа в условиях действующего производства. Обеспечение качества монтажа.

Тема 5. Виды, конструкция, назначение инструментов и приспособлений

Ручной и механизированный инструмент для монтажа (отвёртки, плоскогубцы, стрипперы, кримперы, ключи). Приспособления для раскладки и крепления кабелей. Средства измерений (мультиметры, мегаомметры). Правила выбора, проверки и безопасной работы с инструментом.

Тема 6. Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке

Правила цветовой и буквенной маркировки проводов и кабелей согласно ПУЭ. Выбор сечения проводников по условиям нагрева и потере напряжения. Таблицы допустимых токов. Расчёт сечений для силовых и сигнальных цепей.

Тема 7. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики

Понятие технического обслуживания (ТО), виды ТО (ежедневное, периодическое, сезонное). Регламентные работы, графики ТО. Меры безопасности при обслуживании. Принципы бережливого производства. Экологические требования при эксплуатации КИПиА.

Тема 8. Технология проведения электроизмерительных работ

Методы и средства измерения электрических величин. Измерение напряжения, тока, сопротивления, мощности. Порядок проведения измерений, подключение приборов, обработка результатов. Использование переносных и стационарных измерительных комплексов.

Тема 9. Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Назначение заземления. Виды заземления (защитное, рабочее). Устройство контуров заземления. Материалы и конструкции заземлителей. Монтаж заземляющих проводников. Проверка сопротивления заземления. Требования ПУЭ и ПТЭЭП.

Тема 10. Порядок монтажа электрических схем

Последовательность операций при монтаже: изучение документации, подготовка материалов, разметка, прокладка кабелей, разделка, монтаж на панелях и в шкафах, подключение, маркировка. Контроль качества на каждом этапе. Сдача-приёмка смонтированных схем.

Тема 11. Виды и правила применения СИЗ

Классификация СИЗ (диэлектрические перчатки, галоши, коврики, защитные очки, каски, спецодежда, средства защиты органов дыхания). Правила выбора, хранения и применения. Средства коллективной защиты (ограждения, блокировки, заземляющие переносные устройства). Порядок пользования при работах.

Тема 12. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности

Нормативные документы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Организация безопасного производства работ. Оформление нарядов-допусков. Действия в аварийных ситуациях. Экологические аспекты при утилизации отработанных приборов и материалов.

7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В ходе производственной практики обучающиеся закрепляют теоретические знания и приобретают практические навыки по наладке, испытаниям и сдаче схем КИПиА под руководством наставника.

Таблица 9. Формирование содержания практики

| Результаты (освоенные компетенции) | Виды работ на практике |
| --- | --- |
| ВД 1. Наладка простых КИПиА (87 часов) ПК 1.1 - ПК 1.7 | Планирование последовательности работ; организация рабочего места; подбор инструментов; регулировка манометров, термометров, датчиков; сборка макетов схем на стендах; наладка термопар, расходомеров, уровнемеров; наладка схем управления электродвигателями. |
| ВД 2. Испытание и сдача в эксплуатацию (87 часов) ПК 2.1 - ПК 2.7 | Составление плана испытаний; подготовка стендового оборудования; проведение стендовых и натурных испытаний регуляторов и преобразователей; участие в приёмо-сдаточных испытаниях; заполнение паспортов, аттестатов и протоколов испытаний. |

1. Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: поиск оборудования на схемах, трассировка цепей, чтение условных обозначений.

2. Сборка простых электрических схем управления: монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях; проверка правильности сборки.

3. Внешний осмотр приборов и средств автоматики: проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок.

4. Демонтаж приборов КИПиА: аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника.

5. Монтаж приборов КИПиА: установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений, затяжки крепёжных элементов.

6. Прокладка кабелей КИПиА: укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством; крепление и маркировка кабельных линий.

7. Подключение пневматических линий: монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам; проверка герметичности соединений.

8. Ведение рабочей документации: заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.

9. Работа с контрольно-измерительным инструментом: использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте; контроль размеров и зазоров.

10. Освоение приёмов пайки электрических соединений: лужение и пайка проводов, клемм; выбор припоя и флюса; контроль качества пайки.

11. Участие в проведении технического обслуживания: чистка контактов, проверка затяжки соединений, замена расходных элементов (предохранителей, ламп, батареек).

12. Проверка работоспособности смонтированных схем: подача питания, проверка срабатывания реле и сигнализации, измерение параметров.

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8.1. Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальными методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью 1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа). Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи 20-25 мин.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области профессионального обучения, локальными актами Учебного центра, учебными планами и календарными учебными графиками настоящей программы.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

on-line, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

off-line, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

8.2. Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, направленность которой соответствует преподаваемому учебному предмету.

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения.

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, текущего контроля, проверки знаний.

Учебный кабинет укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся.

| No п/п | Оборудование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол для преподавателя | 1 |
| 2 | Стул для преподавателя | 1 |
| 3 | Стол для обучающихся | 6 |
| 4 | Стул для обучающихся | 12 |
| 5 | Многофункциональное устройство | 1 |
| 6 | Компьютер | 1 |
| 7 | Проектор | 1 |
| 8 | Экран настенный | 1 |

9.2. Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения - СДО), доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф (доступ к платформе также возможен через официальный сайт организации https://профстройобучение.рф). Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний. Платформа обеспечивает интерактивное взаимодействие между слушателем и преподавателем, а также участие в различных формах онлайн-занятий, включая интернет-конференции, вебинары и другие виды интерактивных занятий. Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит методические рекомендации, наглядные и теоретические ресурсы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу. На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: регулярно проводятся проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы.

Требования к опыту практической работы:

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой в рамках программы, не менее 2 лет для лиц, проходящих переподготовку/подтверждение квалификации.

Особые условия допуска к работе:

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

10.1. Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Шаповалов В. А. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики: учебник для СПО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2022. - 320 с.

2. Михеев А. В. Контрольно-измерительные приборы и автоматика: практикум для СПО. - М.: Форум, 2021. - 176 с.

Дополнительные источники:

3. Белов А. Ф., Григорьев В. И. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики: учебник. - М.: Академия, 2016. - 288 с.

4. Левин А. И. Контрольно-измерительные приборы и автоматика: справочник. - М.: Машиностроение, 2012. - 448 с.

5. Киселёв В. И. Справочник по контрольно-измерительным приборам и автоматике. - М.: Энергоатомиздат, 2011. - 352 с.

10.2. Нормативные правовые акты

| No п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| 1 | ПОТ ЭЭ, утв. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 24.12.2021). |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказ Минэнерго России от 12.07.2023 N 544. |
| 3 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. |
| 4 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 284н. |
| 5 | СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. |
| 6 | СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. |
| 7 | ГОСТ IEC 61131-3-2014 Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования. |
| 8 | ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| 9 | ГОСТ 21.404-85 Обозначения условные графические в схемах автоматизации. |
| 10 | ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах. |

10.3. Ссылки на информационные ресурсы

| No | Наименование | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования Минпросвещения РФ | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник КИПиА | https://kipia.info/ |
| 4 | Учебные материалы - Наладчик | https://slesar.ru/ |

11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

11.1. Технологии обучения

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу.

Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи и приближены к реальным проблемным ситуациям.

Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом. При этом педагог направляет слушателей на правильное решение, организует поиск решения.

Кейс-технологии. Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения.

Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и обучающихся.

11.2. Лекции

Лекции к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

11.3. Электронные средства обучения

Видео-лекции, обучающие видеоролики, презентации и т.п. сформированы в отдельное Приложение 2, которое является неотъемлемой частью программы.

11.4. Таблицы, схемы, инструкции

Таблицы, схемы, инструкции сформированы в отдельное Приложение 3, которое является неотъемлемой частью программы.

12. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования.

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, включающего:

1. Практическую квалификационную работу (выполнение задания на учебном стенде или производстве). Оценивается инструктором/внешним экспертом по критериям: правильность выбора инструментов, соблюдение последовательности операций, достижение заданных параметров, соблюдение ТБ.

2. Проверку теоретических знаний (дистанционное компьютерное тестирование, 20 вопросов, 2 попытки).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале:

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91-100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80-89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70-79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов - менее 70%.

К проведению экзамена в качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателей (ч. 3 ст. 74 ФЗ-273).

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации и установлении квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

13. ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа прошла экспертизу с участием представителей работодателей на соответствие:

1. Профессиональному стандарту 961 (приказ Минтруда России от 15.04.2025 No 246н).

2. Требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Достаточности объема практической подготовки (174 часа) для формирования устойчивых профессиональных навыков.

Заключение: Программа рекомендована к утверждению и реализации. (Рецензии прилагаются).

14. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ (Приложение)

Является Приложением No 1 к программе. Разрабатывается на основе ФОС и включает 3-5 вариантов комплексных заданий для квалификационного экзамена, моделирующих реальные трудовые функции 4-го разряда.

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (Приложение)

Является Приложением No 2 к программе. Включает: контрольные вопросы для промежуточной аттестации, билеты для теоретической части квалификационного экзамена, оценочные листы (чек-листы) для практической квалификационной работы с бинарными критериями «выполнено/не выполнено».