Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

Программа

профессионального обучения (профессиональной подготовки)

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Профессия: | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
| Квалификация: | 4-5 разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 14919 |

г. Волгодонск

2026 г.

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| - Паспорт программы | 3 |
| - Планируемые результаты обучения | 5 |
| - Учебный план | 16 |
| - Календарный учебный график | 18 |
| - Содержание программы. | 22 |
| - Организационно-педагогические условия реализации программы | 25 |
| - Условия проведения занятий | 25 |
| - Требования к квалификации педагогических кадров | 25 |
| - Материально-технические условия | 26 |
| - оборудование учебного кабинета | 26 |
| - описание электронной образовательной системы | 26 |
| - Требования к информационным ресурсам | 27 |
| - учебники, учебные и справочные пособия; | 27 |
| - ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет | 28 |
| - Требования к учебно-методическим условиям | 29 |
| - технологии обучения | 29 |
| - лекции | 29 |
| - электронные средства обучения | 29 |
| - видео-уроки | 29 |
| - таблицы, схемы, инструкции | 29 |
| - Формы аттестации. Оценочные материалы | 30 |
| - Типовые задания | 32 |
| - Фонд оценочных средств | 35 |
| - Экспертное заключение | 73 |

- Паспорт

- Паспорт

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

| Нормативно-правовая основа | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» - Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» - Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) - Письмо Минпросвещения РФ от 27 октября 2023 г. N 05-ПГ-МП-40963 «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих лицам, прошедшим профессиональное обучение» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 679, от 30.04.2009 № 233) - Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2026 г. № 246н. |
| --- | --- |
| Объем программы | 144 академических часов, включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу слушателя на образовательной онлайн платформе. В программу включены 78 часа производственной практики для формирования требуемых умений и навыков. Производственная практика проводится на предприятиях или организациях соответствующего профиля под руководством мастера (наставника). |
| Срок реализации программы | Восемь недель (40 учебных дней) |
| Форма обучения | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей |
| Требования к образованию и обучению | На момент поступления: 1. основное (либо среднее) общее образование (подтвержденное документально) |
| Требования к опыту практической работы | Для 4 разряда – Не менее двух лет наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики не ниже 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Для 5 разряда Не менее двух лет наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Цели обучения: | К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными по данной профессии и квалификации. |
| Формы контроля | Предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя: - практическую квалификационную работу; - проверку теоретических знаний (проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования (в системе дистанционного обучения). |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 4-5 разряда установленного образца. Разряд определяется по результатам квалификационного экзамена с учетом опыта практической работы. Удостоверение установленного образца (с указанием разряда). |

- Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы

| Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ, трудовые действия | Необходимые умения/ необходимые знания (согласно профессиональному стандарту) | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» регистрационный номер 961 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2026 г. № 246н) ОТФ: 4.1. Обобщенная трудовая функция Наладка, испытания и сдача в эксплуатацию схем КИПиА, систем автоматического регулирования и управления технологическими процессами |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 53 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го разряда |
| 3.1.1.-3.1.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых КИПиА |  |  |
| 3.1.1. Трудовая функция Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию простых КИПиА Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых КИПиА Демонтаж и монтаж простых КИПиА Разборка и сборка простых КИПиА Дефектация простых КИПиА Оформление актов дефектации простых КИПиА Защитная смазка деталей и узлов простых КИПиА Ремонт и замена деталей и узлов простых КИПиА Регулировка простых КИПиА | 3.1.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Обеспечивать герметичность оборудования после демонтажа простых КИПиА Производить защитную смазку деталей, подтяжку разъемных механических соединений КИПиА Монтировать простые КИПиА в правильной технологической последовательности Разбирать простые КИПиА в правильной технологической последовательности Собирать простые КИПиА в правильной технологической последовательности Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых КИПиА после сборки Выполнять дефектацию деталей и узлов простых КИПиА Заполнять акты дефектации простых КИПиА Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Производить зачистку электрических контактов КИПиА, чистку и замену защитных смотровых стекол КИПиА 3.1.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры, манометров, расходомеров, весов Типичные неисправности простых КИПиА Порядок демонтажа и монтажа простых КИПиА Последовательность разборки и сборки простых КИПиА Способы разборки разъемных соединений Виды защитных смазок Порядок выполнения защитной смазки деталей Периодичность и порядок технического обслуживания простых КИПиА Порядок заполнения актов дефектации простых КИПиА | Характеристика, работ. Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов. Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам. Определение причин и устранение неисправностей простых приборов. Монтаж простых схем соединений. Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка деталей. Ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации. Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов; схемы простых специальных регулировочных установок; основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи; назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; сорта и виды антикоррозионных масел и смазок; наименование и маркировку обрабатываемых материалов; основы электротехники в объеме выполняемой работы. Примеры работ 1. Амперметры, вольтметры, манометры, гальванометры - средний ремонт и регулировка. 2. Весы вагонные - обработка различных деталей. 3. Весы товарные передвижные и стационарные (врезные) - замена и ремонт настила платформ и гиредержателей. 4. Гири торговые и условные - ремонт и сдача под клеймение. 5. Детали простые к приборам - слесарная обработка с нарезкой резьбы в сквозных отверстиях. 6. Каркасы для трансформаторов - изготовление. 7. Колеса зубчатые с футором - комплектование. 8. Кино- и фотоаппараты - смена окуляров, замков, крышек, ремонт счетчиков кадров. 9. Контакторы магнитные и пускатели - средний ремонт. 10. Манометры технические - сборка. 11. Милливольтметры - средний ремонт, проверка и сдача после испытаний. 12. Основание реле - сборка по шаблону. 13. Приборы - установка на механический нуль. 14. Прицепы, бинокли, зрительные трубы - ремонт и юстировка. 15. Преобразователи пьезоакустические, датчики электромагнитные - средний ремонт. 16. Проводники медные для сопротивлений - заготовка. 17. Регуляторы, распределители и крупные реле - ремонт. 18. Термометры сопротивления медные и платиновые - сборка и тарировка. 19. Термопары контактные - сборка и регулировка. 20. Хомутики сложной конфигурации - изготовление. 21. Шестерни, втулки, установочные кольца и другие детали - штифтование на валиках, сверление и развертывание отверстий под штифты. |
| 3.1.2. Трудовая функция Слесарная обработка простых деталей КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке простых деталей КИПиА Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки простых деталей КИПиА Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 12 го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей и узлов КИПиА с точностью до 12 го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше Лужение и пайка деталей простых КИПиА Контроль точности формы поверхностей простых узлов и деталей КИПиА Контроль размеров узлов и деталей КИПиА с точностью до 12 го квалитета Контроль шероховатости поверхности простых деталей КИПиА | 3.1.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке, средства контроля и измерений Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, резку металла, опиливание металла Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности Производить обработку отверстий с точностью до 12 го квалитета, лужение и пайку 3.1.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей, контрольных и измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках, классах точности, параметрах шероховатости поверхности Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы обработки листового и профильного проката, сверления, зенкерования и развертывания, выполнения лужения и пайки Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Материалы, используемые для лужения и пайки Устройство ручных механизированных инструментов для сверления и сверлильных станков Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы, оборудования для пайки и лужения, гибки листового и профильного проката, резки металла |  |
| 3.1.3. Трудовая функция Монтаж простых электрических схем КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности работ по монтажу простых электрических схем КИПиА Подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем КИПиА Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем КИПиА Прокладка простых электрических схем КИПиА Соединение элементов простых электрических схем КиА | 3.1.3. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на простые КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем КИПиА, провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем КИПиА Производить прокладку простых электрических схем КИПиА Соединять провода простых электрических схем КИПиА различными способами 3.1.3. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды материалов, используемых при электромонтажных работах Порядок монтажа простых электрических схем соединений |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» регистрационный номер 961 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2026 г. № 246н) ОТФ: 4.2. Обобщенная трудовая функция Комплексная наладка, испытания, оптимизация и сдача сложных систем КИПиА и АСУ ТП |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 54 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5-го разряда |
| 33.2.1. -3.2.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту КИПиА средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте КИПиА средней сложности |  |  |
| 3.2.1. Трудовая функция Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА средней сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки КИПиА средней сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи КИПиА средней сложности Демонтаж и монтаж КИПиА средней сложности Разборка и сборка КИПиА средней сложности Дефектация и оформление актов дефектации КИПиА средней сложности Защитная смазка деталей и узлов КИПиА средней сложности Ремонт деталей и узлов КИПиА средней сложности Регулировка и испытания КИПиА средней сложности Окраска КИПиА Оформление паспортов и сдача испытанных КИПиА средней сложности | 3.2.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей КИПиА средней сложности Печатать электрические схемы и чертежи КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Производить защитную смазку деталей и узлов Разбирать КИПиА средней сложности в правильной технологической последовательности Собирать КИПиА средней сложности в правильной технологической последовательности Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Выполнять дефектацию КИПиА средней сложности Заполнять акты дефектации КИПиА средней сложности, паспорта отремонтированных КИПиА средней сложности Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы КИПиА средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов КИПиА средней сложности Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств КИПиА средней сложности, разборку и сборку зубчатых зацеплений КИПиА средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач КИПиА средней сложности Производить статическую балансировку измерительных механизмов КИПиА средней сложности Настраивать механические уставки КИПиА средней сложности Проверять срабатывание сигнальных устройств КИПиА средней сложности, целостность электрических цепей КИПиА средней сложности Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов КИПиА средней сложности, зарядку осушителей КИПиА средней сложности реагентами, проверку сопротивления измерительных цепей КИПиА средней сложности Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов КИПиА средней сложности Ремонтировать электродвигатели КИПиА средней сложности Выполнять намотку трансформаторов и катушек КИПиА средней сложности, пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек КИПиА средней сложности Производить пайку различными припоями, подготовку поверхности приборов под окраску, лабораторную проверку метрологических и технических характеристик КИПиА средней сложности Выполнять окраску приборов ручным способом, защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов 3.2.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Типичные неисправности КИПиА средней сложности Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем и оптических КИПиА, способы сборки и разборки зубчатых зацеплений Кинематические схемы КИПиА Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов Виды намоток трансформаторов и катушек Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек Порядок заполнения актов дефектации и паспортов испытанных КИПиА средней сложности Периодичность и порядок технического обслуживания КИПиА средней сложности Виды, свойства и назначение различных видов припоя, лакокрасочных материалов Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя, подготовки поверхности и выполнения окраски, защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов Виды защитных смазок Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | Характеристика работ. Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей. Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска приборов. Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.). Термообработка деталей с последующей доводкой их. Определение твердости металла тарированными напильниками. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации. Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте; электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; способы термообработки деталей с последующей доводкой; влияние температур на точность измерения; условные обозначения запорной, регулирующей предохранительной арматуры в тепловых схемах; правила установки сужающих устройств; виды прокладок импульсных трубопроводов; установку уравнительных и разделительных сосудов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. Примеры работ 1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт и регулировка. 2. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - текущий и средний ремонт. 3. Барометры - анероиды - ремонт и регулировка. 4. Весы технические - ремонт. 5. Весы товарные и автомобильные с коромысловым указательным прибором - текущий и средний ремонт, проверка закалочных стальных деталей весов, гибка, шлифование призм, подушек и серег. 6. Гири рабочие - проверка на контрольных весах. 7. Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 8. Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка. 9. Детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях. 10. Кино- и фотоаппараты - полная разборка затворов, ремонт автоспусков, установка объективов на фокус, исправление диафрагм, подгонка приемных катушек. 11. Кольца, шарикодержатели - изготовление. 12. Магниты сортирующие - изготовление с установкой на машину. 13. Манометры трубчатые - ремонт. 14. Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка микровинта, плоскостей пятки, гайки, а также сборка и проверка по плоскопараллельным концевым мерам и интерференционным стеклам. 15. Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы. 16. Приборы электроизмерительных, электромагнитных и электродинамических систем - капитальный ремонт. 17. Призмы - доводка после закалки несложных направляющих. 18. Расходометры, реле времени, механические поплавковые механизмы - ремонт и регулировка. 19. Стереодальномеры, командирские трубы - ремонт и юстировка. 20. Тахометры - ремонт. 21. Термопары - установка. 22. Тяги и напорометры - ремонт. 23. Цепи электрические - прозвонка. |
| 3.2.2. Трудовая функция Слесарная обработка деталей КИПиА средней сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке деталей КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 10 го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей КИПиА с точностью до 10 го квалитета Лужение и пайка деталей КИПиА средней сложности Контроль точности формы поверхностей узлов и деталей КИПиА Контроль размеров узлов и деталей КИПиА с точностью до 10 го квалитета Контроль шероховатости поверхности деталей КИПиА с точностью до Ra 1,6 | 3.2.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на узлы и детали КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей деталей КИПиА средней сложности Печатать чертежи деталей КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей КИПиА средней сложности, средства контроля и измерений деталей КИПиА средней сложности Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, резку металла, гнуть трубы КИПиА, опиливание плоских поверхностей деталей КИПиА средней сложности с точностью не выше 10 го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 Использовать контрольные и измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Проверять соответствие размеров деталей КИПиА средней сложности требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6-го класса точности в деталях КИПиА средней сложности Производить сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях КИПиА средней сложности , лужение и пайку 3.2.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды, назначение, возможности и правила использования контрольных и измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках, о классах точности, о параметрах шероховатости поверхности Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы гибки труб, обработки листового и профильного проката, опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10 го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6, сверления, зенкерования и развертывания отверстий до 6-го класса точности, выполнения лужения и пайки Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Материалы, используемые для лужения и пайки Устройство ручных механизированных инструментов для сверления и сверлильных станков Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы, оборудования для пайки и лужения, оборудования для гибки листового и профильного проката, гибки труб и резки металла |  |
| 3.2.3. Трудовая функция Монтаж электрических схем КИПиА средней сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по монтажу электрических схем КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места для монтажа электрических схем КИПиА средней сложности Выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических схем КИПиА средней сложности Прокладка электрических схем средней сложности Соединение элементов электрических схем КИПиА средней сложности | 3.2.3. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем КИПиА средней сложности Выбирать инструменты для производства работ по монтажу электрических схем КИПиА средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем КИПиА средней сложности Печатать электрические схемы КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Производить рациональную прокладку электрических схем КИПиА средней сложности, прозвонку проводов в кабеле и жгуте Заделывать концы проводов в наконечники в электрических схемах КИПиА средней сложности Раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах КИПиА средней сложности Маркировать провода и жгуты в электрических схемах КИПиА средней сложности Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки электрических схем КИПиА средней сложности Соединять провода различными способами в электрических схемах КИПиА средней сложности 3.2.3. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа Виды изоляции проводов, экранированных проводов Способы зачистки проводов от изоляции, заделки проводов в наконечники, вязки проводов в жгуты Виды материалов, используемых при электромонтажных работах, соединения проводов различных марок пайкой Способы подготовки соединений под пайку и лужение Порядок монтажа электрических схем средней сложности |  |

- Учебный план

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.00 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 11 | 11 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 36 | 36 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | 8 | 8 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | 8 | 8 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | 8 | 8 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | 8 | 8 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | 6 | 6 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | 6 | 6 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 10. |  | Порядок монтажа электрических схем | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | 7 | 7 | - | Контрольное задание |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 72 | 72 |  |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 108 | 108 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по наладке, испытаниям и сдаче схем КИПиА |  | 172 | - | 172 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 78 | - | 78 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 144 | 61 | 179 |  |

- Календарный учебный график

| № п/п | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  | 4-я |  | 5-я |  | 6-я |  | 7-я |  | 8-я |
|  | ОП.00 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технология электромонтажных работ | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | ТЗ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | ПА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. | ПЗ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка приборов и оборудования КИПиА: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с поверхностей приборов, датчиков, трубных проводок. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка трубных проводок: Резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках малого диаметра (обычно 6-22 мм). | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сборка трубных схем обвязки приборов: Монтаж импульсных линий от точек отбора до приборов с использованием фитингов, вентилей, тройников. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: Опрессовка воздухом или водой, обмыливание, проверка на отсутствие течей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Маркировка трубных проводок и кабелей: Нанесение бирок, этикеток согласно схеме и правилам предприятия. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка работы пневматических приводов и клапанов: Контроль срабатывания при подаче/сбросе давления воздуха. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка кабельных окончаний: Снятие изоляции, оконцевание наконечниками (гильзами), опрессовка. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подключение электрических приборов: Подсоединение проводов к клеммным колодкам приборов, датчиков, исполнительных механизмов согласно схеме. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: Использование мегаомметра под наблюдением. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | "Прозвонка" электрических цепей: Проверка целостности проводников, правильности соединений с помощью мультиметра или тестера. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена расходных элементов: Светофильтров, ламп подсветки шкал, батареек в портативных приборах. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание первичных преобразователей: Очистка чувствительных элементов термопар, термосопротивлений, мембран датчиков давления. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 21 | Проверка показаний приборов визуально: Сравнение показаний рабочих приборов с контрольными (образцовыми) или технологическими параметрами. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Документирование параметров: Запись показаний приборов (температур, давлений, уровней, расходов) в оперативные журналы или формы. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 23 | Наблюдение за работой систем автоматического регулирования (САР): Визуальный контроль стабильности процесса по приборам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Выполнение операций по переключению режимов работы АСУ ТП: Перевод регуляторов с "Автомата" на "Ручной" режим и обратно под строгим контролем наставника или оператора. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 25 | Обслуживание регуляторов уровня: Проверка и очистка поплавковых камер, импульсных трубок. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 26 | Обслуживание регуляторов давления и расхода: Контроль состояния импульсных линий, задатчиков. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 27 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 28 | Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 29 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 30 | Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Итого: |  | - | - |  | - |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Проверка теоретических знаний | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Квалификационный экзамен | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Итого в учебной неделе: |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| Итого за курс обучения: |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СР – самостоятельная работа | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

- Содержание программы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА в производственных условиях. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Экологическая безопасность на предприятии.

ОП.02 Техническое черчение

Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок. Условные изображения на электрических схемах. Виды схем электроустановок. Правила составления схем. Чтение электромонтажных схем.

.

ОП.03 Электроматериаловедение

Материалы, применяемые в электромонтажном производстве. Общие материалы. Конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники. Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия.

ОП.04 Электротехника и основы электроники

Основные сведения об электрическом токе. Определение природы и сущности электрического тока. Характеристики электрического тока: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, энергия. Условия возникновения и существования электрического тока в проводниках и средах. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток (однофазный и трехфазный). Основные сведения об электронике в промышленности. Роль и значение электроники в автоматизации и управлении технологическими процессами на производстве. Интегральные микросхемы: Операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры, специализированные микросхемы – как основа современных систем управления, обработки сигналов, автоматизации. Применение устройств: В источниках питания, преобразователях частоты, системах релейной защиты и автоматики (РЗА), промышленных контроллерах (ПЛК), датчиках различной физической природы, системах телемеханики, приводах с регулируемой скоростью, системах освещения.

ОП.05 Слесарное дело

Основы технических измерений. Универсальные средства измерений. Виды слесарных работ. Технологические процессы слесарной обработки деталей.

ОП.06 Основы метрологии и поверки КИПиА

Общие сведения о сварке и резании металлов. Оборудование и технология электросварки.

ОП.07 Такелажные работы

Подъемно-транспортное оборудование и механизмы. Такелажные работы при монтаже электрооборудования.

ОП.08 Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем

ИТ для КИПиА: ПО, периферийные устройства, сети, АСУТП, базы данных, безопасность АСУ в промышленности.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА

МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем

Производство и распределение электроэнергии

Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах

Конструкторская и технологическая документация на КИПиА.

Технология электромонтажных работ

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем

Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

Технология проведения электроизмерительных работ

Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Порядок монтажа электрических схем

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА.

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА.

ПП.01 Производственная практика

Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. Очистка приборов и оборудования КИПиА: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с поверхностей приборов, датчиков, трубных проводок.

Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. Подготовка трубных проводок: Резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках малого диаметра (обычно 6-22 мм). Сборка трубных схем обвязки приборов: Монтаж импульсных линий от точек отбора до приборов с использованием фитингов, вентилей, тройников. Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: Опрессовка воздухом или водой, обмыливание, проверка на отсутствие течей. Маркировка трубных проводок и кабелей: Нанесение бирок, этикеток согласно схеме и правилам предприятия. Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством.

Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. Проверка работы пневматических приводов и клапанов: Контроль срабатывания при подаче/сбросе давления воздуха.

Подготовка кабельных окончаний: Снятие изоляции, оконцевание наконечниками (гильзами), опрессовка.

Подключение электрических приборов: Подсоединение проводов к клеммным колодкам приборов, датчиков, исполнительных механизмов согласно схеме. Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях.

Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: Использование мегаомметра под наблюдением. "Прозвонка" электрических цепей: Проверка целостности проводников, правильности соединений с помощью мультиметра или тестера.

Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА. Замена расходных элементов: Светофильтров, ламп подсветки шкал, батареек в портативных приборах.

Техническое обслуживание первичных преобразователей: Очистка чувствительных элементов термопар, термосопротивлений, мембран датчиков давления.

Проверка показаний приборов визуально: Сравнение показаний рабочих приборов с контрольными (образцовыми) или технологическими параметрами. Документирование параметров: Запись показаний приборов (температур, давлений, уровней, расходов) в оперативные журналы или формы.

Наблюдение за работой систем автоматического регулирования (САР): Визуальный контроль стабильности процесса по приборам. Выполнение операций по переключению режимов работы АСУ ТП: Перевод регуляторов с "Автомата" на "Ручной" режим и обратно под строгим контролем наставника или оператора.

Обслуживание регуляторов уровня: Проверка и очистка поплавковых камер, импульсных трубок.

Обслуживание регуляторов давления и расхода: Контроль состояния импульсных линий, задатчиков.

Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте.

Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм.

Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей.

Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.

- Организационно-педагогические условия реализации программы

  - Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью  1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа).  Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи 20 – 25 мин.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области профессионального обучения, локальными актами Учебного центра, учебными планами и календарными учебными графиками настоящей программы, при наличии специально проектируемых электронных образовательных ресурсов.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— расписание занятий с указанием дат и времени проведения занятий;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

•	on-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

•	off-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

6.2. Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения (профессиональная переподготовка).

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | - Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. |

  - Материально-технические условия

    - Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, текущего контроля, проверки знаний.

Учебный кабинет укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Стул для преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) | 1 |
|  | Компьютер | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |

    - Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф (доступ к платформе также возможен через официальный сайт организации https://профстройобучение.рф).

Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний. Платформа обеспечивает интерактивное взаимодействие между слушателем и преподавателем, а также участие в различных формах онлайн-занятий, включая интернет-конференции, вебинары и другие виды интерактивных занятий. Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит методические рекомендации, наглядные и теоретические ресурсы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу. На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: регулярно проводятся проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы.

  - Требования к информационным ресурсам

    - Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Шаповалов В. А.  Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики: учебник для СПО. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование).

2. Михеев А. В.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: практикум для СПО. — М.: Форум, 2021. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

3. Белов А. Ф., Григорьев В. И.  Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики: учебник для профессионального образования. — М.: Академия, 2016. —      144 с. — (Профессиональное образование).

4. Левин А. И.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: справочник. — М.: Машиностроение, 2012. — 448 с.

5. Киселёв В. И.  Справочник по контрольно-измерительным приборам и автоматике. — М.: Энергоатомиздат, 2011. — 352 с.

Нормативные правовые акты,

используемые при изучении программы

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| Правила |  |
| 1 | ПОТ ЭЭ, утв. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2026) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утв. приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811 |
| 3 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены приказом Минэнерго РФ |
| 4 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н |
| СП |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» |
| ГОСТы |  |
| 1. | ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» |
| 2. | ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» |
| 3. | ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Производственные процессы. Общие требования безопасности» |
| 4. | ГОСТ 2.001-2020 «ЕСКД. Общие положения» |
| 5. | ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации на схемах» |
| 6. | ГОСТ 2.708-81 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем» |
| 7. | ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» |
| 8. | ГОСТ 12.4.011-89 «Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» |
| 9 | ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» |
| Своды правил (СП) |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция" (Разделы по монтажу КИПиА и АСУ ТП) |
| 2. | СП 439.1325800.2018 "Системы автоматизации зданий и сооружений. Правила проектирования" |
| Руководящие документы (РД) |  |
| 1. | РД 153-34.0-20.529-2002 "Методические указания по объему технологических испытаний электрооборудования" (Разделы по испытаниям КИПиА) |
| 2. | РД 34.11.329-95 "Нормы на погрешность измерений технологических параметров ТЭС" |
| 3. | РД 153-34.1-35.127-2002 "Руководящий документ. Контроль металла и продление срока службы основного оборудования котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Организация контроля металла" (Применение КИПиА для контроля) |
| 4. | РД 34.11.201-95 "Методические указания по контролю тепловой эффективности энергоблоков ТЭС" (Методы и средства измерений) |
| 5. | РД 153-34.0-20.363-99 "Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций" (Использование КИПиА для диагностики) |
| 6. | РД 34.35.101-88 "Методические указания по составлению отраслевых норм времени на наладку средств измерений и систем автоматизации" |
| 7. | РД 153-34.0-20.182-97 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений ТЭС и АЭС" (Приборы контроля) |
| 8. | РД 34.11.308-96 "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" (Требования к приборам учета) |
| 9. | РД 153-34.1-17.421-2000 "Методические указания по организации в энергетике работ по обеспечению единства измерений" |

    - Ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования Минпросвещения РФ | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ - Демоверсии экзаменов по профессиям СПО | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник КИПиА (статьи, схемы, инструкции) | https://kipia.info/ |
| 4 | Учебные материалы на портале «Наладчик» | https://slesar.ru/ |

  - Требования к учебно-методическим условиям

    - Технологии обучения

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

- Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу.

- Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи и приближены к реальным проблемным ситуациям.

- Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом. При этом педагог направляет слушателей на правильное решение, организует поиск решения. В такой ситуации слушатель самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.

- Кейс-технологии.  Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения.

- Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

- Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и обучающихся. Например, курсы с применением виртуальных тренажеров, онлайн-лекции и т.п.

    - Лекции

Лекции к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Практикум электромонтера |
|  | Справочник молодого наладчика КИПиА |
|  | Справочник инженера по КИПиА |

    - Видео-уроки (на 4-5 разряд)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Как читать Электрические схемы |
|  | КИПиА Основные термины и определения |

Видео-лекции, обучающие видеоролики, презентации и т.п. сформированы в отдельное Приложение 2, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Таблицы, схемы, инструкции

Таблицы, схемы, инструкции сформированы в отдельное Приложение 3, которое является неотъемлемой частью программы.

- Формы аттестации. Оценочные материалы.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования).

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестовых заданий выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по изучаемой профессии рабочего.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за весь пройденный курс. Процесс тестирования автоматизирован: обеспечены идентификация личности слушателя, проходящего тестирование, автоматизированная обработка результатов теста, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов и персональных данных слушателя.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91–100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80–89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70–79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов — менее 70%.

Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае отказа слушателя от выполнения теста, а также если работа не выполнена.

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в рамках изучаемой профессии. Оценку уровня практической квалификационной работы по четырехбалльной шкале дает инструктор производственного обучения и отражает в своем заключении.

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации и установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий) и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

- Типовые задания

1. Какой прибор используется для измерения электрического сопротивления?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

2. Что измеряет датчик давления дифференциального типа?
а) Абсолютное давление
б) Разность давлений
в) Температуру
г) Уровень жидкости

3. Какой инструмент используется для калибровки манометров?
а) Эталонный манометр
б) Штангенциркуль
в) Микрометр
г) Линейка

4. Для чего предназначен ротаметр?
а) Для измерения температуры
б) Для измерения расхода жидкости/газа
в) Для измерения давления
г) Для контроля уровня

5. Какой тип датчика используется для измерения положения объекта?
а) Индуктивный
б) Термопара
в) Пьезоэлектрический
г) Оптический

6. Что такое гистерезис в измерительных приборах?
а) Разница показаний при возрастании и убывании измеряемой величины
б) Погрешность измерения
в) Время реакции прибора
г) Диапазон измерений

7. Какой прибор используется для измерения мощности?
а) Вольтметр
б) Ваттметр
в) Амперметр
г) Омметр

8. Какой инструмент используется для проверки термопар?
а) Мультиметр
б) Эталонный источник температуры
в) Осциллограф
г) Мегаомметр

9. Что измеряет датчик Холла?
а) Температуру
б) Магнитное поле
в) Давление
г) Влажность

10. Какой параметр контролирует датчик pH?
а) Кислотность среды
б) Температуру
в) Давление
г) Уровень жидкости

11. Какой прибор используется для измерения разности давлений?
а) Дифманометр
б) Барометр
в) Вакуумметр
г) Мановакуумметр

12. Что означает цветовая маркировка кабеля с жилами коричневого и синего цвета согласно ПУЭ?
а) Силовой кабель до 1000 В
б) Контрольный кабель
в) Кабель связи
г) Кабель заземления

13. Какой инструмент применяется для калибровки манометрических термометров?
а) Эталонный термометр
б) Калибратор температуры
в) Термостат
г) Все вышеперечисленные

14. Для чего предназначен магнитный пускатель в схемах КИПиА?
а) Для дистанционного управления электродвигателями
б) Для измерения тока
в) Для регулирования температуры
г) Для контроля давления

15. Какой тип смазки наиболее часто используется для подшипников приборов КИПиА?
а) Консистентная
б) Жидкая
в) Твердая
г) Аэрозольная

16. Что такое «компенсационная петля» в трубных проводках?
а) Участок трубопровода для компенсации теплового расширения
б) Элемент электрической схемы
в) Часть измерительной цепи
г) Устройство для калибровки

17. Какой прибор используется для непрерывного измерения содержания CO в дымовых газах?
а) Газоанализатор
б) Хроматограф
в) Фотометр
г) Термометр

18. Какой материал чаще всего используется для уплотнений в агрессивных средах?
а) Графит
б) Фторопласт
в) Медь
г) Алюминий

19. Что проверяют при техническом обслуживании потенциометрического датчика?
а) Износ резистивной дорожки
б) Контакт щетки
в) Плавность хода
г) Все вышеперечисленное

20. Какой параметр контролирует датчик NO₂?
а) Концентрацию диоксида азота
б) Температуру
в) Давление
г) Влажность

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | а |
| 4 | б |
| 5 | а |
| 6 | а |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | а |
| 11 | а |
| 12 | а |
| 13 | г |
| 14 | а |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | а |
| 18 | б |
| 19 | г |
| 20 | а |

- Фонд оценочных средств

Билет №1

- Какой цвет изоляции должен иметь провод защитного заземления согласно ПУЭ 7?
а) Синий
б) Провод с чередующимися желтыми и зелеными полосами
в) Коричневый
г) Черный

- Какой прибор используется для измерения избыточного давления в трубопроводе?
а) Термометр
б) Манометр
в) Вакуумметр
г) Дифманометр

- Какой инструмент применяется для проверки соосности валов?
а) Штангенциркуль
б) Индикатор часового типа
в) Микрометр
г) Линейка

- Что измеряет ротаметр?
а) Температуру
б) Давление
в) Расход жидкости или газа
г) Уровень жидкости

- Какой тип датчика температуры основан на эффекте Зеебека?
а) Термосопротивление
б) Термопара
в) Пирометр
г) Манометрический термометр

- Для чего предназначен регулятор давления «после себя»?
а) Для поддержания постоянного давления после регулятора
б) Для измерения температуры
в) Для измерения расхода
г) Для контроля уровня

- Какой из перечисленных приборов используется для измерения уровня жидкости в открытом резервуаре?
а) Манометр
б) Поплавковый уровнемер
в) Расходомер
г) Термометр

- Что такое ПИД-регулятор?
а) Прибор для измерения давления
б) Устройство автоматического регулирования
в) Датчик температуры
г) Измеритель расхода

- Какой инструмент используется для регулировки пружины манометра?
а) Гаечный ключ
б) Шестигранник
в) Регулировочная отвертка
г) Плоскогубцы

- Какой параметр измеряет датчик Холла?
а) Температуру
б) Давление
в) Напряженность или индукцию магнитного поля
г) Уровень жидкости

- Что означает аббревиатура КИПиА?
а) Контрольно-измерительные приборы и автоматика
б) Комплексные измерительные приборы
в) Контрольные измерительные параметры
г) Калибровочные инструменты

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
а) Мегаомметр
б) Вольтметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

- Для чего предназначен барьер искрозащиты?
а) Для ограничения энергии во взрывоопасной зоне
б) Для усиления сигнала
в) Для преобразования сигнала
г) Для измерения температуры

- Какой стандартный токовый сигнал используется в аналоговых датчиках?
а) 0–5 мА
б) 4–20 мА
в) 0–10 В
г) 0–24 В

- Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) Для регулирования скорости закрытия
в) Для сброса избыточного давления
г) Для фильтрации рабочей жидкости

- Что такое гистерезис измерительного прибора?
а) Разница показаний при прямом и обратном ходе
б) Максимальная погрешность
в) Время реакции
г) Диапазон измерений

- Какое из перечисленных устройств используется в качестве первичного преобразователя расхода по методу переменного перепада давления?
а) Сопло
б) Термопара
в) Тензодатчик
г) Пирометр

- Что такое «установка нуля» прибора?
а) Устранение смещения нулевого показания
б) Калибровка по эталону
в) Настройка диапазона
г) Проверка герметичности

- Какой материал чаще используется для мембран датчиков давления в кислотных средах?
а) Нержавеющая сталь
б) Латунь
в) Фторопласт
г) Алюминий

- Какой газ измеряет датчик CH₄?
а) Метан
б) Пропан
в) Углекислый газ
г) Кислород

Билет №2

- Какой прибор используется для измерения силы тока?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что измеряет тензодатчик?
а) Температуру
б) Давление
в) Деформацию
г) Уровень

- Какой прибор используется для обнаружения утечек газа?
а) Манометр
б) Течеискатель
в) Термометр
г) Амперметр

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
а) Мегаомметр
б) Вольтметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

- Какой из перечисленных датчиков используется для измерения скорости вращения вала?
а) Термопара
б) Индуктивный датчик
в) Манометр
г) Уровнемер

- Что такое калибровка прибора?
а) Проверка работоспособности
б) Настройка по эталону
в) Ремонт
г) Установка

- Какой прибор измеряет относительную влажность воздуха?
а) Гигрометр
б) Манометр
в) Термометр
г) Амперметр

- Какой из перечисленных инструментов используется для настройки электронных регуляторов?
а) Отвертка
б) Паяльник
в) Мультиметр
г) Гаечный ключ

- Какой из перечисленных параметров может измерять емкостной датчик?
а) Температуру
б) Уровень
в) Давление
г) Расход

- Какой параметр контролирует датчик вибрации?
а) Температуру
б) Давление
в) Колебания механической системы
г) Уровень

- Какой прибор используется для измерения температуры в печах?
а) Термопара
б) Пирометр
в) Термометр сопротивления
г) Все вышеперечисленные

- Что такое «мертвая зона» регулятора?
а) Диапазон, в котором регулятор не реагирует
б) Максимальная погрешность
в) Время реакции
г) Рабочий диапазон

- Какой инструмент применяется для монтажа термоусадочных муфт?
а) Строительный фен
б) Нож
в) Паяльник
г) Отвертка

- Какой клапан при отключении питания переходит в открытое состояние?
а) Нормально открытый
б) Нормально закрытый
в) Запорный
г) Регулирующий

- Что такое «время отклика» датчика?
а) Время реакции на изменение параметра
б) Время работы
в) Срок службы
г) Время настройки

- Какие провода используются для подключения термопар?
а) Компенсационные
б) Медные
в) Алюминиевые
г) Стальные

- Какой прибор измеряет электрическое напряжение?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что такое «гидроудар»?
а) Резкий скачок давления
б) Вибрация труб
в) Коррозия
г) Засорение

- Какой материал чаще используется для мембран датчиков давления в кислотных средах?
а) Нержавеющая сталь
б) Латунь
в) Фторопласт
г) Алюминий

- Что проверяют при ТО преобразователя давления?
а) Калибровку нуля
б) Герметичность
в) Электрические цепи
г) Все вышеперечисленное

Билет №3

- Какой прибор используется для измерения электрического напряжения?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что измеряет пирометр?
а) Давление
б) Температуру бесконтактно
в) Уровень
г) Расход

- Какой прибор используется для проверки точности манометров?
а) Эталонный манометр
б) Штангенциркуль
в) Микрометр
г) Линейка

- Для чего предназначен датчик абсолютного давления?
а) Для измерения разности давлений
б) Для измерения давления относительно вакуума
в) Для измерения температуры
г) Для контроля уровня

- Какой датчик используется для измерения уровня сыпучих материалов?
а) Емкостной
б) Термопара
в) Пьезоэлектрический
г) Оптический

- Что такое поверка прибора?
а) Проверка соответствия метрологическим требованиям
б) Ремонт
в) Настройка
г) Установка

- Какой прибор измеряет электрическое сопротивление?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

- Какой инструмент используется для монтажа трубных соединений?
а) Разводной ключ
б) Паяльник
в) Отвертка
г) Молоток

- Что измеряет датчик освещенности?
а) Температуру
б) Уровень освещения
в) Давление
г) Влажность

- Какой параметр контролирует газоанализатор O₂?
а) Кислород
б) Метан
в) Углекислый газ
г) Влажность

- Какой прибор используется для измерения pH жидкости?
а) pH-метр
б) Кондуктометр
в) Термометр
г) Манометр

- Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) Для регулирования скорости закрытия
в) Для сброса избыточного давления
г) Для фильтрации рабочей жидкости

- Какой инструмент используется для нанесения ровного слоя припоя на контактные площадки (лужение)?
а) Паяльник с жалом подходящей формы
б) Паяльная ванна
в) Паяльный фен
г) Любой из перечисленных

- Для чего нужен позиционер на пневмоприводе?
а) Для точного позиционирования
б) Для усиления сигнала
в) Для преобразования сигнала
г) Для измерения температуры

- Что такое «интеллектуальный датчик»?
а) Датчик с цифровым интерфейсом
б) Высокоточный датчик
в) Беспроводной датчик
г) Оптический датчик

- Какой датчик уровня используется для бесконтактного измерения?
а) Ультразвуковой
б) Поплавковый
в) Буйковый
г) Гидростатический

- Что такое «погрешность линейности»?
а) Отклонение от линейной характеристики
б) Погрешность калибровки
в) Время реакции
г) Диапазон измерений

- Какой прибор измеряет удельную электропроводность жидкости?
а) Кондуктометр
б) Манометр
в) Термометр
г) pH-метр

- Какой материал используется для изоляции термопарных проводов?
а) Фторопласт
б) ПВХ
в) Стекловолокно
г) Бумага

- Что проверяют при диагностике электромагнитного расходомера?
а) Состояние электродов
б) Герметичность
в) Калибровку
г) Все вышеперечисленное

Билет №4

- Какой прибор используется для измерения разности давлений?
а) Дифманометр
б) Манометр
в) Вакуумметр
г) Тягомер

- Какого цвета должна быть изоляция нулевого рабочего проводника?
а) Синего
б) Желто-зеленого
в) Коричневого
г) Черного

- Какой инструмент применяется для калибровки термометров сопротивления?
а) Калибратор температуры
б) Эталонный термометр
в) Термостат
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен магнитный пускатель в схемах КИПиА?
а) Для дистанционного управления двигателем
б) Для измерения тока
в) Для регулирования температуры
г) Для контроля давления

- Какой тип смазки используется для подшипников приборов?
а) Консистентная
б) Жидкая
в) Твердая
г) Аэрозольная

- Что такое «компенсационная петля» в трубных проводках?
а) Участок для компенсации теплового расширения
б) Элемент электрической схемы
в) Часть измерительной цепи
г) Устройство для калибровки

- Какой прибор используется для измерения содержания CO в дымовых газах?
а) Газоанализатор
б) Хроматограф
в) Фотометр
г) Термометр

- Какой материал используется для уплотнений в агрессивных средах?
а) Фторопласт
б) Резина
в) Паронит
г) Медь

- Что такое «сухой контакт» в релейных схемах?
а) Контакт, не имеющий собственного напряжения, используемый только для коммутации внешней цепи
б) Контакт с гальванической развязкой
в) Нормально разомкнутый контакт
г) Замкнутый контакт

- Что проверяют при ТО потенциометрического датчика?
а) Износ дорожки
б) Контакт щетки
в) Плавность хода
г) Все вышеперечисленное

- Какой прибор используется для проверки целостности и правильности соединений в электрических цепях КИПиА?
а) Мегаомметр
б) Мультиметр в режиме прозвонки
в) Осциллограф
г) Фазометр

- Что такое «мертвая зона» регулятора?
а) Диапазон, в котором регулятор не реагирует
б) Максимальная погрешность
в) Время реакции
г) Рабочий диапазон

- Какой инструмент используется для регулировки регуляторов?
а) Отвертка
б) Ключ шестигранный
в) Мультиметр
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен реостат?
а) Для регулирования сопротивления
б) Для измерения температуры
в) Для измерения давления
г) Для контроля уровня

- Какой датчик используется для обнаружения металлических объектов?
а) Индуктивный
б) Емкостной
в) Оптический
г) Ультразвуковой

- Что такое погрешность измерения?
а) Отклонение от истинного значения
б) Время реакции
в) Диапазон измерений
г) Чувствительность

- Какой прибор измеряет освещенность?
а) Люксметр
б) Вольтметр
в) Амперметр
г) Омметр

- Какой прибор используется для проверки пневматических систем?
а) Манометр
б) Течеискатель
в) Калибратор давления
г) Все вышеперечисленные

- Что измеряет тензометрический датчик?
а) Температуру
б) Деформацию
в) Давление
г) Уровень

- Какой параметр контролирует датчик CO₂?
а) Углекислый газ
б) Метан
в) Кислород
г) Влажность

Билет №5

- Какой прибор используется для измерения электрической емкости?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Емкостомер
г) Омметр

- Что означает обозначение «NO» на контакте реле в электрической схеме?
а) Нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) Нормально замкнутый
в) Общий контакт
г) Переключающий контакт

- Какой инструмент используется для проверки электронных схем?
а) Мультиметр
б) Осциллограф
в) Паяльник
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен датчик абсолютного давления?
а) Для измерения разности давлений
б) Для измерения давления относительно вакуума
в) Для измерения температуры
г) Для контроля уровня

- Какой датчик используется для измерения влажности?
а) Гигрометрический
б) Термопара
в) Пьезоэлектрический
г) Оптический

- Что такое класс точности прибора?
а) Максимально допустимая погрешность
б) Диапазон измерений
в) Время реакции
г) Чувствительность

- Какой прибор измеряет индуктивность?
а) Вольтметр
б) LC-метр
в) Амперметр
г) Омметр

- Какой инструмент используется для обжима кабельных наконечников при монтаже кабельных линий?
а) Кабельные клещи
б) Нож для разделки
в) Паяльник
г) Молоток

- Что измеряет датчик вибрации?
а) Температуру
б) Механические колебания
в) Давление
г) Уровень

- Какой параметр контролирует датчик O₂?
а) Кислород
б) Метан
в) Углекислый газ
г) Влажность

- Какой прибор используется для измерения pH среды?
а) pH-метр
б) Манометр
в) Термометр
г) Омметр

- Что такое «гистерезис» датчика?
а) Разница показаний при прямом и обратном ходе измерения
б) Погрешность измерения
в) Диапазон температур
г) Чувствительность

- Какой инструмент используется для пайки выводов термопары?
а) Клещи для термопар
б) Паяльник
в) Гаечный ключ
г) Отвертка

- Для чего служит демпфер в манометре?
а) Для гашения пульсаций
б) Для увеличения точности
в) Для защиты от перегрузок
г) Для калибровки

- Что такое «пьеза» в единицах измерения?
а) Единица давления
б) Единица температуры
в) Единица расхода
г) Единица влажности

- Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) Давление, обусловленное скоростью движения потока
б) Давление покоящейся жидкости
в) Сумма статического и скоростного напора
г) Перепад давления на сужающем устройстве

- Какой прибор измеряет скорость потока газа?
а) Анемометр
б) Манометр
в) Термометр
г) Гигрометр

- Какой стандартный сигнал используется в аналоговых датчиках температуры?
а) 0–5 В
б) 4–20 мА
в) 0–10 мА
г) 1–5 В

- Что измеряет тензометрический датчик?
а) Температуру
б) Деформацию
в) Давление
г) Уровень

- Какой параметр контролирует датчик H₂S?
а) Сероводород
б) Метан
в) Кислород
г) Влажность

Билет №6

- Какой прибор используется для измерения температуры бесконтактным способом?
а) Термометр жидкостный
б) Пирометр
в) Манометрический термометр
г) Термопара

- Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора?
а) Взрывозащищенное исполнение
б) Повышенная точность
в) Водонепроницаемое исполнение
г) Ударопрочный корпус

- Какой инструмент применяется для контроля момента затяжки резьбовых соединений?
а) Динамометрический ключ
б) Разводной ключ
в) Штангенциркуль
г) Микрометр

- Для чего служит обводная линия (байпас) в трубопроводной обвязке прибора?
а) Для отключения прибора без остановки процесса
б) Для измерения давления
в) Для регулирования температуры
г) Для контроля уровня

- Какой стандартный диапазон пневматического унифицированного сигнала принят в системах КИПиА?
а) 0–10 мА
б) 4–20 мА
в) 0.2–1.0 бар (или 20–100 кПа)
г) 0–5 В

- Что такое операция «нулевой коррекции» (установка нуля) прибора?
а) Устранение систематической погрешности в нулевой точке
б) Калибровка по эталону во всем диапазоне
в) Настройка единиц измерения
г) Проверка герметичности

- Какой прибор измеряет оптическую плотность или мутность среды?
а) Фотометр
б) Манометр
в) Термометр
г) Амперметр

- Какой материал уплотнительной прокладки рекомендуется для фланцевых соединений в агрессивных средах?
а) Резина
б) Паронит
в) Фторопласт (PTFE)
г) Медь

- Что в первую очередь проверяют при техническом обслуживании (ТО) датчика давления?
а) Целостность корпуса и смотрового стекла
б) Калибровку нуля и герметичность
в) Состояние электрической изоляции
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик CO?
а) Угарный газ (окись углерода)
б) Углекислый газ
в) Метан
г) Кислород

- Какой прибор используется для проверки целостности и правильности соединений в электрических цепях КИПиА?
а) Мегаомметр
б) Мультиметр в режиме прозвонки
в) Осциллограф
г) Фазометр

- Что подразумевается под «прозвонкой» кабеля или электрической цепи?
а) Проверка целостности и правильности соединений
б) Измерение сопротивления изоляции
в) Калибровка сигнала
г) Настройка диапазона

- Какой основной инструмент используется для монтажа стальных трубных проводок малого диаметра?
а) Трубный (газовый) ключ
б) Паяльник для пластиковых труб
в) Отвертка
г) Молоток

- Для чего предназначен редуктор в пневматической системе?
а) Для поддержания постоянного выходного давления
б) Для повышения давления
в) Для регулирования расхода воздуха
г) Для очистки воздуха от влаги и масла

- Какой тип датчика используется для контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров?
а) Термокаталитический
б) Полупроводниковый
в) Инфракрасный (ИК)
г) Все вышеперечисленные

- Что характеризует «погрешность линейности» датчика?
а) Максимальное отклонение его статической характеристики от прямой линии
б) Погрешность при калибровке в одной точке
в) Время реакции на изменение входного сигнала
г) Диапазон измеряемых значений

- Какой прибор измеряет удельную электрическую проводимость жидкости?
а) Кондуктометр
б) Манометр
в) Термометр
г) pH-метр

- Какой материал часто используется для изоляции термоэлектродов термопар в высокотемпературных зонах?
а) Поливинилхлорид (ПВХ)
б) Фторопласт
в) Керамические бусы
г) Резина

- Что проверяют при ТО электромагнитного клапана?
а) Работоспособность катушки (обмотки)
б) Герметичность в закрытом положении
в) Скорость срабатывания
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого опасного газа измеряет датчик NH₃?
а) Аммиак
б) Сероводород
в) Хлор
г) Диоксид азота

Билет №7

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности в цепях постоянного тока?
а) Ваттметр
б) Варметр
в) Фазометр
г) Осциллограф

- Что подразумевается под термином «сухой контакт» в релейной схеме?
а) Контакт, который не подаёт напряжение, а только замыкает или размыкает цепь
б) Контакт с гальванической развязкой от управляющей цепи
в) Нормально разомкнутый (НО) контакт
г) Контакт, работающий только в сухой среде

- Какой инструмент применяется для проверки срабатывания конечных выключателей и кнопок?
а) Индикатор напряжения
б) Омметр или мультиметр в режиме прозвонки
в) Механический щуп (для имитации нажатия)
г) Все вышеперечисленные

- Для чего предназначен ресивер (воздухосборник) в пневмосистеме КИПиА?
а) Для накопления и сглаживания пульсаций сжатого воздуха
б) Для очистки воздуха от примесей
в) Для регулирования давления в системе
г) Для измерения расхода воздуха

- Какой тип кабеля/соединения используется для передачи высокочастотных или чувствительных к помехам сигналов?
а) Коаксиальный кабель
б) Неэкранированная витая пара
в) Обычный монтажный провод
г) Силовой кабель

- Что такое гидростатическое давление?
а) Давление, создаваемое весом столба жидкости
б) Динамическое давление движущегося потока
в) Давление в закрытом объеме газа
г) Атмосферное давление

- Какой прибор используется для измерения оптической плотности, концентрации веществ в растворе?
а) Фотометр
б) Спектрофотометр
в) Колориметр
г) Все вышеперечисленные

- Какой метод/материал используется для защиты кабельных линий от электромагнитных помех?
а) Экранирование медной оплеткой или фольгой
б) Прокладка в металлических трубах или лотках
в) Использование ферритовых фильтров
г) Все вышеперечисленные

- Что проверяют при ТО электропневматического преобразователя (ИМП)?
а) Герметичность пневматических соединений
б) Соответствие выходного давления входному сигналу (калибровку)
в) Состояние мембраны или сильфона
г) Все вышеперечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик H₂?
а) Водород
б) Гелий
в) Азот
г) Пропан

- Какой прибор является основным для измерения сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования?
а) Мегаомметр
б) Миллиомметр
в) Вольтметр
г) Амперметр

- В каком нормативном документе изложены основные требования к устройству электроустановок в РФ?
а) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
б) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
в) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ)
г) Все перечисленные

- Какой прибор используется для проверки сопротивления контура заземления?
а) Измеритель сопротивления заземления (тип М416 или современный аналог)
б) Обычный омметр
в) Мегаомметр
г) Вольтметр

- Для чего предназначен барьер искрозащиты (искробезопасный барьер) в цепи датчика?
а) Для ограничения энергии, поступающей во взрывоопасную зону
б) Для усиления слабого сигнала датчика
в) Для преобразования аналогового сигнала в цифровой
г) Для гальванической развязки по питанию

- Какой тип первичного преобразователя (первичного датчика) расхода использует принцип переменного перепада давления?
а) Стандартное сужающее устройство (диафрагма, сопло, трубка Вентури)
б) Вихревой расходомер
в) Ультразвуковой расходомер
г) Тахометрический расходомер (турбинка)

- Что такое «мертвая зона» (зона нечувствительности) регулятора или датчика?
а) Диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется
б) Область максимальной погрешности прибора
в) Время запаздывания срабатывания
г) Рабочий диапазон измерений, указанный в паспорте

- Какой прибор используется для оперативного контроля температуры поверхности оборудования?
а) Бесконтактный пирометр
б) Термопара с индикатором
в) Термометр сопротивления
г) Любой из перечисленных

- Какой материал мембраны датчика давления часто используется для пищевых сред?
а) Нержавеющая сталь 316L
б) Хастелой
в) Фторопласт с покрытием
г) Резина EPDM

- Что входит в типовую проверку при техническом обслуживании преобразователя давления (смарт-трансмиттера)?
а) Внешний осмотр, проверка нуля и продувка импульсных линий
б) Сравнение показаний с эталонным манометром (контрольная проверка)
в) Проверка параметров настройки через коммуникатор
г) Все вышеперечисленное

- Прибор для измерения концентрации какого газа обозначается CH₄?
а) Метан
б) Пропан
в) Бутан
г) Этилен

Билет №8

- Какой прибор используется для измерения и регистрации расхода жидкости за определенный период времени?
а) Счетчик-расходомер
б) Дифманометр
в) Ротаметр
г) Вихревой расходомер

- Как называется погрешность средств измерений, вызванная отклонением температуры окружающей среды от нормальной?
а) Дополнительная температурная погрешность
б) Основная погрешность
в) Динамическая погрешность
г) Методическая погрешность

- Какой инструмент необходим для правильного монтажа термопары в гильзу?
а) Термопаста (теплопроводная паста)
б) Диэлектрическая смазка
в) Резьбовой герметик
г) Уплотнительная лента

- Для чего служит сильфон в некоторых типах датчиков давления и регуляторов?
а) Для герметичного разделения сред и восприятия давления
б) Для усиления электрического сигнала
в) Для компенсации температурных расширений
г) Для визуальной индикации

- Какой тип соединения проводов обеспечивает наибольшую надежность и низкое переходное сопротивление в ответственных цепях?
а) Скрутка с пайкой
б) Винтовой зажим
в) Опрессовка гильзой
г) Пружинный клеммник (WAGO)

- Что такое единица измерения давления «Паскаль» (Па)?
а) Сила в 1 Ньютон, приложенная к площади 1 квадратный метр
б) Давление столба ртути высотой 1 мм
в) Давление столба воды высотой 1 метр
г) Атмосферное давление на уровне моря

- Какой прибор используется для измерения оптической плотности, концентрации веществ в растворе?
а) Фотометр
б) Спектрофотометр
в) Колориметр
г) Все вышеперечисленные

- Какой стандартный тип электрического разъема часто используется для подключения датчиков в промышленности?
а) USB
б) RJ-45
в) Клеммная колодка
г) Разъем типа M12

- Какой инструмент используется для регулировки пружины манометра?
а) Гаечный ключ
б) Шестигранник
в) Регулировочная отвертка
г) Плоскогубцы

- Концентрацию какого токсичного газа измеряет датчик Cl₂?
а) Хлор
б) Хлороводород (соляная кислота)
в) Фтор
г) Озон

- Какой прибор позволяет определить частоту вращения вала без механического контакта?
а) Индуктивный или оптический тахометр
б) Механический тахометр со щупом
в) Стробоскоп
г) Варианты а) и в)

- Что характеризует термин «интеллектуальный (смарт) прибор»?
а) Наличие цифрового протокола связи для настройки и диагностики
б) Высокий класс точности
в) Способность к самодиагностике
г) Варианты а) и в)

- Какой инструмент используется для точной проверки и задания давления при калибровке пневматических приборов?
а) Ручной калибратор/насос с манометром
б) Редуктор с манометром
в) Компрессор
г) Баллон со сжатым воздухом

- Для чего нужен позиционер, устанавливаемый на пневматический исполнительный механизм?
а) Для точного позиционирования штока в соответствии с управляющим сигналом
б) Для усиления расхода воздуха на привод
в) Для преобразования электрического сигнала в пневматический
г) Для аварийного перевода привода в безопасное положение

- Какой тип уровнемера чаще всего используется для бесконтактного измерения уровня в емкостях с пеной или сложными условиями?
а) Радарный уровнемер
б) Ультразвуковой уровнемер
в) Емкостной уровнемер
г) Гидростатический уровнемер

- Что такое явление «гидроудар» в трубопроводе?
а) Резкое повышение давления при быстром закрытии запорной арматуры
б) Вибрация труб от потока среды
в) Эрозия внутренней поверхности трубы
г) Засорение трубопровода

- Какой прибор используется для контроля содержания взвешенных твердых частиц в жидкости?
а) Турбидиметр
б) Нефелометр
в) Фотометр
г) Любой из перечисленных

- Какой сплав часто применяется для изготовления чувствительных элементов датчиков в сильно агрессивных средах?
а) Хастелой (Hastelloy)
б) Титан
в) Фторопласт с металлической подложкой
г) Все вышеперечисленные

- Что входит в процедуру технического обслуживания стеклянного ротаметра?
а) Визуальная проверка целостности и чистоты стеклянной трубки
б) Контроль свободного хода поплавка
в) Проверка показаний по контрольному расходомеру
г) Все вышеперечисленное

- Диоксид какого газа измеряется датчиком SO₂?
а) Серы (сернистый газ)
б) Азота
в) Углерода (углекислый газ)
г) Фосфора

Билет №9

- Какой прибор используется для непрерывного измерения и записи температуры на диаграммной бумаге?
а) Самопишущий потенциометр
б) Стрелочный термометр
в) Цифровой логгер
г) Манометрический термометр

- Что означает термин «нормально открытый» (НО) применительно к клапану?
а) Клапан открыт при отсутствии управляющего воздействия
б) Клапан закрыт при отсутствии управляющего воздействия
в) Клапан открывается при повышении давления
г) Клапан имеет ручное дублирующее управление

- Какой инструмент используется для нарезки резьбы на стальных трубах?
а) Клупп с плашкой
б) Труборез
в) Метчик
г) Развертка

- Для чего служит сепаратор (маслоотделитель) на линии сжатого воздуха перед пневмоприборами?
а) Для удаления капель масла и влаги из воздуха
б) Для повышения давления воздуха
в) Для регулирования расхода воздуха
г) Для измерения расхода воздуха

- Какой основной параметр характеризует предохранительный клапан?
а) Давление настройки на открытие
б) Диаметр условного прохода
в) Расход через клапан в открытом состоянии
г) Все перечисленные

- Что такое единица измерения давления «Паскаль» (Па)?
а) Сила в 1 Ньютон, приложенная к площади 1 квадратный метр
б) Давление столба ртути высотой 1 мм
в) Давление столба воды высотой 1 метр
г) Атмосферное давление на уровне моря

- Какой прибор используется для измерения очень малых значений электрического тока?
а) Миллиамперметр
б) Микроамперметр
в) Гальванометр
г) Все перечисленные

- Какой тип термопары широко используется для измерений в окислительной среде до 1300°C?
а) Хромель-алюмель
б) Платина-платинородий
в) Медь-константан
г) Железо-константан

- Что является главным признаком износа или загрязнения сопла и дросселя в пневматическом усилителе (реле)?
а) Медленное или неполное срабатывание
б) Постоянная утечка воздуха из дросселя
в) Самопроизвольное изменение выходного давления
г) Все перечисленные

- Какой газ является целевым для датчика O₂ (кислорода) в котельных установках?
а) Кислород (для контроля полноты сгорания)
б) Углекислый газ
в) Окись углерода
г) Метан

- Какой прибор используется для точного измерения диаметра отверстия?
а) Нутромер
б) Штангенциркуль с глубиномером
в) Микрометр
г) Резьбомер

- Согласно ПТЭЭП, минимальное сопротивление изоляции для вторичных цепей должно быть не менее…?
а) Не менее 0.5 МОм
б) Не менее 1 МОм
в) Не менее 10 МОм
г) Не менее 100 МОм

- Какой инструмент используется для безопасного снятия изоляции с контрольных кабелей без повреждения жилы?
а) Строительный нож
б) Специальные клещи (стриппер)
в) Кусачки
г) Пассатижи

- Для чего служит дроссель (штуцер с малым отверстием) в импульсной линии к датчику давления?
а) Для гашения пульсаций давления и защиты мембраны
б) Для увеличения скорости передачи давления
в) Для создания перепада давления
г) Для отключения датчика

- Какой тип датчика потока использует эффект Кориолиса?
а) Кориолисовый расходомер (прямой метод измерения массы)
б) Вихревой расходомер
в) Электромагнитный расходомер
г) Ультразвуковой расходомер

- Что такое «статическое давление» в потоке?
а) Давление, которое поток оказывает на стенки трубопровода, перпендикулярно им
б) Давление, обусловленное скоростью потока
в) Полное давление в потоке
г) Разность полного и динамического давления

- Какой прибор используется для измерения абсолютной влажности газа?
а) Гигрометр с охлаждаемым зеркалом (гигрометр точки росы)
б) Психрометр
в) Волосяной гигрометр
г) Емкостной датчик влажности

- Какой тип кабеля применяется для подключения термопар с целью компенсации температуры свободных концов?
а) Компенсационные провода (термопарные провода)
б) Обычные медные провода в ПВХ изоляции
в) Экранированные витые пары
г) Коаксиальные кабели

- Что входит в проверку при ТО мембранного исполнительного механизма (пневмоцилиндра)?
а) Внешний осмотр, проверка герметичности, плавности хода штока
б) Проверка давления срабатывания
в) Смазка трущихся частей (если предусмотрено)
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик NO₂?
а) Диоксид азота
б) Оксид азота
в) Аммиак
г) Озон

Билет №10

- Какой прибор используется для измерения разности двух электрических потенциалов (напряжения)?
а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Омметр
г) Ваттметр

- Что означает цветовая маркировка провода с желто-зеленой полосой?
а) Провод защитного заземления (РЕ)
б) Нулевой рабочий проводник (N)
в) Фазный проводник (L)
г) Провод управляющей цепи

- Какой инструмент является основным для калибровки манометрических термометров (типа ТПГ)?
а) Термостат (термобаня) с эталонным термометром
б) Источник тока
в) Источник давления
г) Мультиметр

- Для чего предназначено устройство плавного пуска (УПП) в схемах КИПиА?
а) Для ограничения пускового тока электродвигателя насоса или вентилятора
б) Для измерения тока двигателя
в) Для регулирования скорости двигателя в процессе работы
г) Для защиты двигателя от перегрева

- Какой тип смазки следует применять для подшипников скольжения в малооборотных механизмах приборов?
а) Консистентная смазка (тип ЦИАТИМ, Литол)
б) Жидкое индустриальное масло
в) Графитовая смазка
г) Силиконовая смазка

- Что такое «петля самозапирания» в трубной обвязке датчика давления?
а) Отвод с запорным вентилем для отключения прибора
б) Сифонная петля для защиты прибора от перегрева (в паровых линиях)
в) U-образный изгиб для компенсации теплового расширения
г) Участок трубки, заполненный конденсатом для гидрозатвора

- Какой прибор используется для периодического контроля концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны?
а) Переносной газоанализатор
б) Стационарная система газового анализа
в) Химический индикаторный патрон
г) Все перечисленные

- Какой материал прокладки фланцевого соединения рекомендуется для вакуумных систем?
а) Резина
б) Фторкаучук (Viton)
в) Медь
г) Паронит

- Что такое «импульсная линия» в обвязке датчика расхода или давления?
а) Трубка, соединяющая точку отбора давления с датчиком
б) Электрический кабель, передающий сигнал от датчика
в) Линия пневматического сигнала управления
г) Канал передачи данных

- Что в первую очередь проверяют при отказе потенциометрического датчика положения?
а) Износ или загрязнение резистивной дорожки
б) Качество контакта щетки (ползунка)
в) Наличие и величину опорного напряжения
г) Все перечисленное

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности в однофазных цепях переменного тока?
а) Ваттметр
б) Варметр
в) Фазометр
г) Осциллограф

- Что понимается под «нормально замкнутым» (НЗ) вспомогательным контактом реле?
а) Контакт, который замкнут, когда катушка реле не обесточена
б) Контакт, который замкнут, когда катушка реле под напряжением
в) Контакт, который не изменяет своего состояния
г) Контакт с ручным управлением

- Какой инструмент используется для проверки срабатывания датчиков-реле уровня?
а) Имитация уровня жидкости (поднятие/опускание поплавка)
б) Подача калиброванного сопротивления на вход
в) Подача калиброванного давления
г) Любой из перечисленных в зависимости от типа датчика

- Для чего в пневмосистеме устанавливается влагоотделитель?
а) Для удаления конденсата из сжатого воздуха
б) Для повышения давления
в) Для регулирования расхода
г) Для охлаждения воздуха

- Какой тип кабеля используется для передачи сигналов в условиях сильных электромагнитных помех?
а) Экранированный кабель (например, с оплеткой)
б) Кабель в стальной трубе
в) Волоконно-оптический кабель
г) Все перечисленные

- Что такое «барометрическое давление»?
а) Атмосферное давление в данной местности
б) Давление в замкнутом объеме
в) Избыточное давление в трубопроводе
г) Вакуумметрическое давление

- Какой прибор используется для измерения коэффициента теплопроводности изоляции?
а) Тепловизор
б) Коэффициентомер (специализированный прибор)
в) Термометр контактный
г) Пирометр

- Какой материал используется для изготовления уплотнений, работающих в среде сжатого кислорода?
а) Медь, латунь, фторопласт (по специальной обработке)
б) Обычная резина
в) Органические масла и смазки
г) Алюминий

- Что проверяют при ТО преобразователя температуры (трансмиттера) с термопарным входом?
а) Правильность подключения компенсационных проводов
б) Калибровку нуля и показаний
в) Работу блока холодного спая
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого галогена измеряет датчик F₂?
а) Фтор
б) Хлор
в) Бром
г) Йод

Билет №11

- Какой прибор используется для измерения и индикации частоты электрической сети?
а) Частотомер
б) Вольтметр
в) Осциллограф
г) Фазометр

- Что означает термин «взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» (Ex i)?
а) Энергия в цепи ограничена до уровня, недостаточного для воспламенения взрывоопасной смеси
б) Оборудование помещено в прочную оболочку, выдерживающую взрыв
в) Оборудование заполнено инертным газом или маслом
г) Оборудование герметично залито компаундом

- Какой инструмент используется для точного измерения глубины паза или уступа?
а) Штангенциркуль с глубиномером
б) Микрометр глубинный
в) Индикатор часового типа со штативом
г) Щуп

- Для чего служит демпфер (гаситель колебаний) в системе автоматического регулирования?
а) Для снижения колебаний регулируемой величины и повышения устойчивости
б) Для увеличения быстродействия системы
в) Для уменьшения статической ошибки регулирования
г) Для фильтрации высокочастотных помех в измерении

- Какой тип датчика используется для определения наличия/отсутствия прозрачного объекта?
а) Сквозной оптический датчик (фотопара)
б) Рефлекторный оптический датчик
в) Диффузный оптический датчик
г) Любой из перечисленных

- Что характеризует пропорциональная составляющая (П-составляющая) ПИД-регулятора?
а) Коэффициент, определяющий, во сколько раз выходной сигнал зависит от отклонения
б) Настройка, определяющая величину пропорционального усиления
в) Время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку
г) Скорость изменения выходного сигнала при отклонении

- Какой прибор используется для визуального наблюдения формы электрического сигнала?
а) Осциллограф
б) Анализатор спектра
в) Логический анализатор
г) Регистратор (самописец)

- Какой тип термопары применяется для измерений до 1800°C в окислительной или инертной средах?
а) Термопара типа ТПП (ПП) — платина-платинородий
б) Термопара типа ТХК (ХК) — хромель-копель
в) Термопара типа ТЖК (ЖК) — железо-константан
г) Термопара типа ТМК (МК) — медь-константан

- Что может вызвать «залипание» пневматического реле (усилителя)?
а) Загрязнение сопла или дросселя твердыми частицами
б) Износ мембраны или уплотнений
в) Конденсат в пневмолиниях
г) Все перечисленное

- Какой газ является целевым для датчика H₂S в нефтегазовой промышленности?
а) Сероводород
б) Диоксид серы
в) Сероуглерод
г) Меркаптаны

- Какой прибор используется для измерения вязкости жидкости?
а) Вискозиметр
б) Плотномер
в) Кондуктометр
г) Рефрактометр

- Какое минимальное сечение медного проводника защитного заземления рекомендуется для вторичных цепей?
а) Не менее 1.5 мм²
б) Не менее 2.5 мм²
в) Не менее 4 мм²
г) Не менее 6 мм²

- Какой инструмент используется для обжима наконечников на многожильных проводах?
а) Кримпер (обжимные клещи)
б) Пассатижи
в) Кусачки
г) Гаечный ключ

- Для чего в трубной обвязке дифференциального манометра (дифманометра) устанавливают уравнительные вентили?
а) Для выравнивания давления в импульсных линиях перед запуском и для проверки нуля
б) Для увеличения перепада давления
в) Для отключения одной из импульсных линий
г) Для продувки линий

- Какой тип расходомера использует эффект Фарадея (закон электромагнитной индукции)?
а) Электромагнитный расходомер 
б) Вихревой расходомер
в) Ультразвуковой расходомер
г) Кориолисовый расходомер

- Что такое «динамическое давление» в потоке?
а) Давление, обусловленное скоростью движения потока
б) Давление покоящейся жидкости
в) Сумма статического и скоростного напора
г) Перепад давления на сужающем устройстве

- Какой прибор используется для измерения точки росы газа?
а) Гигрометр точки росы (chilled mirror hygrometer)
б) Психрометр
в) Емкостной датчик влажности
г) Абсолютный влагомер

- Какой тип кабеля применяется для подключения термометров сопротивления (ТСМ, ТСП)?
а) Медный кабель в экране (для компенсации влияния сопротивления проводов используется 3- или 4-проводная схема)
б) Компенсационные провода для термопар
в) Коаксиальный кабель
г) Силовой кабель

- Что входит в проверку при ТО соленоидного (электромагнитного) клапана?
а) Проверка сопротивления обмотки катушки
б) Проверка герметичности в закрытом положении
в) Проверка времени срабатывания
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик C₃H₈?
а) Пропан
б) Бутан
в) Метан
г) Этилен

Билет №12

- Какой прибор используется для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током?
а) Фазометр
б) Ваттметр
в) Осциллограф
г) Частотомер

- Что означает степень защиты оболочки IP65?
а) Пыленепроницаемость и защита от струй воды
б) Защита от проникновения пыли и от водяных струй под давлением
в) Защита от капель воды и от касания пальцами
г) Полная водонепроницаемость

- Какой инструмент используется для правки (рихтовки) погнутого металлического штока или вала?
а) Ручной винтовой пресс с правильными плитами
б) Тиски и молоток
в) Газовая горелка для нагрева
г) Токарный станок

- Для чего служит конденсаторная банка в цепях питания асинхронных двигателей?
а) Для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности
б) Для фильтрации пульсаций напряжения
в) Для накопления энергии при отключении питания
г) Для защиты от перенапряжений

- Какой тип датчика используется для определения конца хода штока линейного привода?
а) Бесконтактный индуктивный или емкостной датчик
б) Механический концевой выключатель (микровыключатель)
в) Магниточувствительный датчик (геркон или датчик Холла)
г) Любой из перечисленных

- Что такое «время интегрирования» (И-составляющая) в ПИД-регуляторе?
а) Время, за которое интегральная составляющая накапливает ошибку регулирования
б) Коэффициент усиления интегральной составляющей
в) Время, на которое регулятор «запоминает» предыдущие ошибки
г) Скорость накопления интеграла от ошибки

- Какой прибор используется для измерения коэффициента гармоник в сети?
а) Анализатор качества электроэнергии
б) Осциллограф с функцией БПФ
в) Гармонический анализатор
г) Любой из перечисленных

- Какой тип термопары используется для измерений в восстановительных или вакуумных средах при высоких температурах?
а) Термопара типа ТВР (вольфрам-рениевая)
б) Термопара типа ТПП (платина-платинородий)
в) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
г) Термопара типа ТМК (медь-константан)

- Что может быть причиной самопроизвольного «сползания» показаний пневматического вторичного прибора?
а) Утечка в пневмосистеме (в приборе, в линии, в уплотнениях)
б) Засорение дросселя или сопла
в) Износ манометрической пружины
г) Изменение температуры окружающей среды

- Какой газ является целевым для датчика NO (оксида азота) в выхлопных системах?
а) Оксид азота (NO)
б) Диоксид азота (NO₂)
в) Закись азота (N₂O)
г) Аммиак (NH₃)

- Какой прибор используется для измерения поверхностной твердости металла?
а) Твердомер по Бринеллю, Роквеллу или Виккерсу
б) Склерометр
в) Микроскоп
г) Профилометр

- Какое минимальное расстояние при прокладке сигнальных кабелей параллельно силовыми кабелями высокого напряжения рекомендуется для уменьшения помех?
а) Не менее 0.5 метра
б) Не менее 1 метра
в) Не менее 2 метров
г) Прокладывать в разных лотках или с разделительной перегородкой

- Какой инструмент используется для снятия изоляции с коаксиального кабеля без повреждения экрана?
а) Стриппер для коаксиальных кабелей
б) Острый нож с ограничителем глубины
в) Кусачки
г) Паяльник

- Для чего в системе сжатого воздуха устанавливается осушитель (рефрижераторный или адсорбционный)?
а) Для снижения точки росы и удаления влаги из воздуха
б) Для повышения давления
в) Для удаления масляных паров
г) Для охлаждения воздуха

- Какой тип расходомера не имеет движущихся частей и использует явление срыва вихрей за телом обтекания?
а) Вихревой расходомер
б) Турбинный расходомер
в) Ротаметр
г) Объемный расходомер

- Что такое «номинальное давление» (PN) фланца или арматуры?
а) Максимальное избыточное рабочее давление при температуре 20°C, на которое рассчитано изделие
б) Давление испытания на прочность
в) Давление, при котором происходит срабатывание предохранительного клапана
г) Расчетное давление в трубопроводе

- Какой прибор используется для измерения и анализа спектрального состава света?
а) Спектрофотометр
б) Фотометр
в) Колориметр
г) Люксметр

- Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с паром?
а) Графит
б) Фторопласт
в) Асбест (в специальном исполнении, где разрешено)
г) Металл (сталь)

- Что входит в проверку при ТО электропривода запорной арматуры (электропривода)?
а) Проверка предельных выключателей и момента срабатывания
б) Проверка состояния сальникового уплотнения
в) Проверка изоляции обмоток двигателя
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик He?
а) Гелий
б) Водород
в) Аргон
г) Неон

Билет №13

- Какой прибор используется для измерения и анализа формы неэлектрических сигналов (например, давление, вибрация) путем преобразования их в электрические?
а) Осциллограф с соответствующим датчиком
б) Самописец (регистратор)
в) Логгер данных
г) Любой из перечисленных

- Что означает маркировка «НЗ» на контакте реле в электрической схеме?
а) Нормально замкнутый (контакт замкнут в дежурном режиме)
б) Нормально открытый
в) Замыкающий с выдержкой времени
г) Переключающий

- Какой инструмент используется для контроля параллельности и плоскостности поверхностей?
а) Поверочная плита и щупы
б) Уровень
в) Угольник
г) Линейка

- Для чего служит дросселирующая шайба (диафрагма) в трубопроводе?
а) Для создания расчетного перепада давления
б) Для гашения энергии потока
в) Для ограничения расхода
г) Все перечисленные

- Какой тип датчика используется для бесконтактного измерения расстояния до объекта?
а) Ультразвуковой датчик
б) Индуктивный датчик (для металла)
в) Оптический датчик (лазерный или инфракрасный)
г) Любой из перечисленных

- Что такое «время дифференцирования» (Д-составляющая) в ПИД-регуляторе?
а) Время, на которое регулятор «заглядывает вперед», учитывая скорость изменения ошибки
б) Коэффициент усиления производной составляющей
в) Постоянная времени фильтра для производной
г) Интервал времени между измерениями

- Какой прибор используется для измерения очень высоких сопротивлений (например, изоляции)?
а) Мегаомметр (мегомметр)
б) Миллиомметр
в) Мост сопротивлений
г) Омметр

- Какой тип термопары имеет самую высокую термо-ЭДС и используется в окислительных средах до 1000°C?
а) Термопара типа ТХК (хромель-копель)
б) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
в) Термопара типа ТЖК (железо-константан)
г) Термопара типа ТМК (медь-константан)

- Что может привести к «зависанию» цифрового показания на одном значении у интеллектуального датчика?
а) Сбой в микропроцессоре, потеря связи по цифровому протоколу
б) Обрыв или короткое замыкание в измерительной цепи
в) Выход измеряемого параметра за пределы диапазона
г) Все перечисленное

- Какой газ является основным целевым для датчика CO₂ в системах контроля воздуха помещений?
а) Углекислый газ
б) Окись углерода
в) Метан
г) Кислород

- Какой прибор используется для измерения шероховатости поверхности?
а) Профилометр
б) Микроскоп
в) Щуп
г) Толщиномер покрытия

- Какой цвет изоляции должен иметь проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного (PEN)?
а) Желто-зеленый с голубыми метками на концах
б) Голубой с желто-зелеными метками на концах
в) Желто-зеленый по всей длине
г) Голубой по всей длине

- Какой инструмент используется для нарезки наружной резьбы на прутке?
а) Плашка с воротком
б) Метчик
в) Лерка
г) Развертка

- Для чего в системе смазки подшипников насоса устанавливается фильтр?
а) Для очистки масла от механических примесей
б) Для охлаждения масла
в) Для отделения воды от масла
г) Для повышения давления масла

- Какой тип расходомера основан на измерении скорости вращения турбинки, помещенной в поток?
а) Турбинный расходомер
б) Вихревой расходомер
в) Ротаметр
г) Ультразвуковой расходомер

- Что такое «пробное давление»?
а) Давление, при котором проводятся гидравлические испытания арматуры или трубопровода на прочность
б) Рабочее давление в системе
в) Давление настройки предохранительного клапана
г) Максимальное давление, которое может выдержать материал

- Какой прибор используется для измерения коэффициента пропускания света (прозрачности) жидкости?
а) Фотометр (турбидиметр, нефелометр)
б) Рефрактометр
в) Кондуктометр
г) pH-метр

- Какой материал прокладки рекомендуется для соединений, работающих под вакуумом?
а) Медь
б) Резина с металлическим армированием
в) Фторопласт
г) Паронит

- Что входит в проверку при ТО пневматического реле (усилителя)?
а) Проверка давления срабатывания и отпускания
б) Проверка герметичности
в) Очистка сопла и дросселя
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого органического соединения часто измеряют в выбросах датчиком C₆H₆?
а) Бензол
б) Толуол
в) Ксилол
г) Формальдегид

Билет №14

- Какой прибор используется для измерения и сравнения двух близких по значению электрических сопротивлений?
а) Мост Уитстона (или другой измерительный мост)
б) Омметр
в) Потенциометр
г) Осциллограф

- Что означает степень защиты IP54?
а) Защита от пыли (ограниченное проникновение) и от брызг воды со всех сторон
б) Пыленепроницаемость и защита от струй воды
в) Защита от капель воды и от касания инструментом
г) Защита от временного погружения в воду

- Какой инструмент используется для резки толстостенных металлических труб?
а) Труборез (роликовый)
б) Ножовка по металлу
в) Углошлифовальная машина («болгарка»)
г) Все перечисленные

- Для чего служит гидрозатвор (сифон) в импульсной линии от паропровода к манометру?
а) Для конденсации пара и создания водяной пробки, защищающей манометр от перегрева
б) Для увеличения давления на манометре
в) Для очистки пара от примесей
г) Для измерения расхода пара

- Какой тип датчика используется для контроля целостности (обрыва) движущейся ленты конвейера?
а) Датчик отклонения (уголковый выключатель)
б) Бесконтактный датчик скорости вращения вала
в) Тензодатчик на натяжном устройстве
г) Фотодатчик контроля схода ленты

- Что такое «зона неоднозначности» (гистерезис) в работе реле?
а) Разница между значением параметра включения и выключения реле
б) Время задержки срабатывания реле
в) Диапазон параметров, в котором реле может находиться в неопределенном состоянии
г) Погрешность измерения реле

- Какой прибор используется для измерения добротности катушек индуктивности и конденсаторов?
а) Q-метр
б) LC-метр
в) Измеритель иммитанса
г) Любой из перечисленных

- Какой тип термопары используется для измерений в диапазоне от -200°C до +750°C и имеет высокую стабильность?
а) Термопара типа ТПР (платина-родий/платина)
б) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
в) Термопара типа ТМК (медь-константан)
г) Термопара типа ТНН (нихросил-нисил)

- Что может вызвать «дребезг» выходного сигнала у дискретного датчика при приближении объекта?
а) Нестабильность напряжения питания
б) Загрязнение чувствительного элемента или механические вибрации
в) Неправильная настройка чувствительности
г) Все перечисленное

- Какой газ является целевым для датчика O₃ (озона) в системах очистки воды и воздуха?
а) Озон
б) Кислород
в) Оксиды азота
г) Хлор

- Какой прибор используется для измерения толщины лакокрасочного или гальванического покрытия на металле?
а) Толщиномер покрытий (магнитный или вихретоковый)
б) Микрометр
в) Штангенциркуль
г) Профилометр

- Какое минимальное сечение алюминиевого проводника для защитного заземления стационарных установок?
а) Не менее 4 мм²
б) Не менее 6 мм²
в) Не менее 10 мм²
г) Не менее 16 мм²

- Какой инструмент используется для нанесения ровного слоя припоя на контактные площадки (лужение)?
а) Паяльник с жалом подходящей формы
б) Паяльная ванна
в) Паяльный фен
г) Любой из перечисленных

- Для чего в пневмоприводе с возвратной пружиной устанавливают клапан быстрого выпуска?
а) Для ускоренного сброса воздуха из полости привода при отключении
б) Для повышения давления в приводе
в) Для регулирования скорости хода штока
г) Для защиты привода от перегрузки

- Какой тип расходомера наиболее подходит для измерения расхода высоковязких жидкостей и суспензий?
а) Электромагнитный расходомер (если среда электропроводна)
б) Кориолисовый расходомер
в) Ультразвуковой расходомер (при условии корректной настройки)
г) Все перечисленные, в зависимости от конкретных условий

- Что такое «условный проход» (DN) трубопроводной арматуры?
а) Номинальный внутренний диаметр, используемый для присоединения арматуры
б) Наружный диаметр трубы
в) Диаметр отверстия в седле клапана
г) Диаметр фланца

- Какой прибор используется для измерения коэффициента отражения света от поверхности?
а) Рефлектометр
б) Фотометр
в) Колориметр
г) Спектрофотометр

- Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с жидким кислородом или азотом (криогенные температуры)?
а) Фторопласт (PTFE)
б) Медь
в) Резина специальных марок
г) Текстолит

- Что входит в проверку при ТО мембранно-пружинного регулятора давления?
а) Проверка давления настройки и герметичности
б) Проверка состояния мембраны и пружины
в) Очистка седла и затвора от загрязнений
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого газа измеряет датчик AsH₃?
а) Арсин (арсенид водорода)
б) Фосфин (фосфид водорода)
в) Стибин (стибин)
г) Аммиак

Билет №15

- Какой прибор используется для измерения и анализа спектра механических вибраций?
а) Вибрационный анализатор (спектроанализатор вибрации)
б) Виброметр
в) Осциллограф с акселерометром
г) Любой из перечисленных

- Что означает обозначение «NO» на контакте реле в электрической схеме?
а) Нормально открытый (контакт разомкнут в дежурном режиме)
б) Нормально замкнутый
в) Общий контакт
г) Переключающий контакт

- Какой инструмент используется для контроля перпендикулярности валов и осей?
а) Угольник комбинированный с уровнем
б) Индикатор со стойкой (для проверки биения)
в) Щуп
г) Линейка

- Для чего служит конденсатор в цепи пуска однофазного асинхронного двигателя?
а) Для создания фазового сдвига и получения вращающегося магнитного поля
б) Для компенсации реактивной мощности
в) Для фильтрации помех
г) Для накопления энергии

- Какой тип датчика используется для контроля наличия напряжения на токоведущих частях без электрического контакта?
а) Индикатор напряжения (бесконтактный, со световой и/или звуковой индикацией)
б) Вольтметр
в) Осциллограф
г) Тестер

- Что такое «зона пропорциональности с двойной настройкой» в некоторых регуляторах?
а) Возможность задания разных коэффициентов усиления для разных диапазонов отклонения
б) Наличие двух независимых ПИД-регуляторов
в) Режим работы с двумя уставками
г) Наличие двух выходных сигналов

- Какой прибор используется для измерения индуктивности рассеяния обмоток трансформатора?
а) Мост переменного тока
б) RLC-метр
в) Измеритель иммитанса
г) Любой из перечисленных

- Какой тип термопары имеет самый широкий диапазон измерений (до 2300°C) в инертной или вакуумной среде?
а) Термопара типа ТВР (вольфрам-рениевая)
б) Термопара типа ТПР (платина-родий/платина)
в) Термопара типа ТХА (хромель-алюмель)
г) Термопара типа ТНН (нихросил-нисил)

- Что может быть причиной периодического «зашкаливания» показаний аналогового прибора?
а) Нестабильность измеряемого параметра (реальные скачки)
б) Неисправность в измерительной цепи (обрыв, КЗ, плохой контакт)
в) Внешние электромагнитные помехи
г) Все перечисленное

- Какой газ является целевым для датчика HCl (хлороводорода) на химических производствах?
а) Хлороводород (соляная кислота в газообразной форме)
б) Хлор
в) Фтороводород
г) Диоксид серы

- Какой прибор используется для измерения коэффициента теплового расширения материалов?
а) Дилатометр
б) Термометр
в) Тепловизор
г) Пирометр

- Какой цвет изоляции должен иметь фазный проводник (L1) в трехфазной цепи согласно ПУЭ?
а) Желтый, зеленый, красный (или серый, коричневый, черный) — в зависимости от системы
б) Синий
в) Желто-зеленый
г) Белый

- Какой инструмент используется для нарезания внутренней резьбы в глухом отверстии?
а) Метчик с прямыми или винтовыми канавками
б) Плашка
в) Лерка
г) Развертка

- Для чего в гидравлической системе привода задвижки устанавливается обратный клапан?
а) Для предотвращения обратного движения жидкости и самопроизвольного закрытия/открытия задвижки
б) Для регулирования скорости закрытия
в) Для сброса избыточного давления
г) Для фильтрации рабочей жидкости

- Какой тип расходомера использует разность времен прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против потока?
а) Ультразвуковой расходомер времени-импульсного типа
б) Ультразвуковой доплеровский расходомер
в) Вихревой расходомер
г) Электромагнитный расходомер

- Что такое «рабочее давление» в трубопроводе?
а) Максимальное давление, при котором обеспечивается длительная эксплуатация системы
б) Давление при испытаниях
в) Давление в аварийном режиме
г) Давление при пуске системы

- Какой прибор используется для измерения коэффициента пропускания света (прозрачности) жидкости?
а) Фотометр (турбидиметр, нефелометр)
б) Рефрактометр
в) Кондуктометр
г) pH-метр

- Какой материал уплотнения рекомендуется для арматуры, работающей с концентрированными кислотами (серная, азотная)?
а) Фторопласт (PTFE)
б) Фторкаучук (Viton)
в) Графит
г) Металл (хастелой, титан)

- Что входит в проверку при ТО контроллера (ПЛК) системы управления?
а) Проверка индикации, диагностических сообщений
б) Проверка связи с датчиками и исполнительными устройствами
в) Резервное копирование программы и проверка батарейки
г) Все перечисленное

- Концентрацию какого летучего органического соединения (ЛОС) общего типа часто измеряют датчиком VOC?
а) Суммарное содержание летучих органических соединений
б) Метан
в) Бензол
г) Формальдегид

Ключ ответов

| Билет | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | б | б | б | в | б | а | б | б | в | в | а | а | а | б | а | а | а | а | в | а |
| 2 | б | в | б | а | б | б | а | в | б | в | г | а | а | а | а | а | а | а | в | г |
| 3 | а | б | а | б | а | а | б | а | б | а | а | а | г | а | а | а | а | в | а | г |
| 4 | а | а | г | а | а | а | а | а | а | г | б | а | г | а | а | а | а | г | б | а |
| 5 | в | а | г | б | а | а | б | а | б | а | а | а | а | а | а | в | а | б | б | а |
| 6 | б | а | а | а | в | а | а | в | г | а | б | а | а | а | г | а | а | в | г | а |
| 7 | а | а | г | а | а | а | г | г | г | а | а | а | а | а | а | а | г | а | г | а |
| 8 | а | а | а | а | в | а | г | г | в | а | г | г | а | а | а | а | г | г | г | а |
| 9 | а | а | а | а | г | а | г | а | г | а | а | а | б | а | а | а | а | а | г | а |
| 10 | а | а | а | а | а | б | г | а | а | г | а | а | г | а | г | а | б | а | г | а |
| 11 | а | а | а | а | г | а | а | а | г | а | а | б | а | а | а | а | а | а | г | а |
| 12 | а | б | а | а | г | а | г | а | а | а | а | г | а | а | а | а | а | а | г | а |
| 13 | г | а | а | г | г | а | а | б | г | а | а | б | а | а | а | а | а | а | г | а |
| 14 | а | а | г | а | г | а | г | г | г | а | а | б | г | а | г | а | а | б | г | а |
| 15 | г | а | б | а | а | а | г | а | г | а | а | а | а | а | а | а | а | г | г | а |

- Экспертное заключение

Программа профессионального обучения по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (4-5 разряды, код 14919) полностью отвечает требованиям:

- ФЗ № 273-ФЗ,

- Перечню профессий (Приказ № 534),

Профессиональному стандарту (регистрационный номер 961) и ЕТКС (Выпуск №3, § 53, 54).

Структура, объем (144 академических часов), сроки (4 недели), форма обучения (очно-заочная с ДОТ и ЭО), требования к кадрам, МТБ и система аттестации соответствуют нормативным документам, действующим на территории РФ.

Содержание программы охватывает все обобщенные трудовые функции (ОТФ 3.1, 3.2), трудовые функции (ТФ) и трудовые действия (ТД) профстандарта 961. Планируемые результаты обучения детализированы для 4 и 5 разрядов и точно соответствуют требованиям ЕТКС. Условия присвоения 3 разряда (опыт работы) корректно отражены.

Содержание ориентировано на формирование практических компетенций (монтаж, наладка, ремонт). Производственная практика (78 часа, 60.4%) обеспечивает отработку навыков на реальном оборудовании.

Программа имеет четкую логичную структуру (Пояснительная записка, Паспорт, Учебный план и т.д.). Учебный план и график сбалансированы. Применение ДОТ через Электронную Образовательную Систему (ЭОС) соответствует современным требованиям.

Система аттестации (текущий контроль, тестирование, промежуточная аттестация, итоговая аттестация) является комплексной, объективной и полностью оценивает необходимые компетенции.

Требования к квалификации преподавателей, материально-технической базе (оборудование, ЭОС) достаточны для качественной реализации программы.

Программа рекомендована к утверждению и соответствует целям подготовки квалифицированных кадров, требованиям законодательства в сфере профобразования.