Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Приложение 4.2 к основной программе ПО (ПП) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Круг синего цвета с белым символом   б) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом   в) Круг красного цвета с перечёркнутым символом   г) Квадрат красного цвета с белым символом

2. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) V группа   б) III группа   в) IV группа   г) II группа

3. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 0 (до 1000 В)   б) Класс 2 (до 17000 В)   в) Класс 1 (до 7500 В)   г) Класс 00 (до 380 В)

4. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А3   б) А1   в) А0   г) А4

5. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Штриховая линия   б) Сплошная тонкая   в) Штрихпунктирная тонкая   г) Сплошная толстая основная

6. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Алюминий   б) Сталь   в) Медь   г) Нихром

7. Что означает буква «В» в марке провода ПВ-3?

а) Воздушный   б) Водостойкий   в) Высоковольтный   г) Виниловая изоляция

8. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = U · R   б) I = P / R   в) I = R / U   г) I = U / R

9. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   б) Среднему арифметическому сопротивлений   в) Сумме сопротивлений   г) Сумме проводимостей

10. Чему равна частота переменного тока в промышленных сетях России?

а) 60 Гц   б) 100 Гц   в) 50 Гц   г) 40 Гц

11. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы?

а) Фреза   б) Плашка   в) Метчик   г) Зенкер

12. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Личный   б) Бархатный   в) Драчёвый   г) Рашпиль

13. Какой вид погрешности возникает из-за неправильной установки измерительного прибора?

а) Случайная погрешность   б) Систематическая погрешность   в) Методическая погрешность   г) Абсолютная погрешность

14. Что такое межповерочный интервал?

а) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   б) Срок службы средства измерений   в) Время между двумя последовательными калибровками   г) Периодичность технического обслуживания прибора

15. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения   б) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   в) Относительная погрешность составляет 0,5 %   г) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы

16. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Калибровка проводится только для импортных приборов   б) Отличий нет, это синонимы   в) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   г) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная

17. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Кольцевой   б) Торсионный   в) Петлевой (ветвевой)   г) Траверсный

18. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 90°   б) 60°   в) 120°   г) 150°

19. Что такое цикл сканирования ПЛК?

а) Процесс обновления прошивки контроллера   б) Процесс обмена данными по сети Ethernet   в) Последовательность операций: чтение входов → выполнение программы → запись выходов   г) Режим диагностики контроллера

20. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) Modbus RTU   б) FTP   в) HTTP   г) SMTP

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | б |
| 3 | а |
| 4 | г |
| 5 | г |
| 6 | в |
| 7 | г |
| 8 | г |
| 9 | в |
| 10 | в |
| 11 | в |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | а |
| 15 | б |
| 16 | г |
| 17 | в |
| 18 | а |
| 19 | в |
| 20 | а |