Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

- Учебный план

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 11 | 11 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 36 | 36 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 2. |  | Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 3. |  | Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 4. |  | Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 5. |  | Наладка систем измерения и регулирования: - температуры - давления - расхода и уровня | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 6. |  | Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 7. |  | Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 8. |  | Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 9. |  | Технология проведения испытаний КИПиА: - Стендовые испытания - Натурные (эксплуатационные) испытания | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 10. |  | Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов (паспортов, аттестатов) | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 11. |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 3 | 3 | – | Контрольное задание |
| 12. |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 1 | 1 | – | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 72 | 72 |  |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 108 | 108 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по наладке, испытаниям и сдаче схем КИПиА |  | 172 | - | 172 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 174 | - | 174 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 288 | 109 | 179 |  |

- Календарный учебный график

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Форма обучения: очная; очно- заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (отражается в расписаниях занятий для каждой конкретной группы).

Режим занятий: с момента формирования группы ежедневно при любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 академических часов в неделю, (академический час - 45 минут при очной форме обучения и 40 минут при очно-заочной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

Срок реализации программы: восемь недель (40 учебных дней)

Начало занятий: - 08:00 (МСК)

- при электронной форме обучения регулируется слушателем самостоятельно

| № п/п | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  | 4-я |  | 5-я |  | 6-я |  | 7-я |  | 8-я |
|  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технология электромонтажных работ | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | ПА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. | ПЗ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка приборов и оборудования КИПиА: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с поверхностей приборов, датчиков, трубных проводок. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка трубных проводок: Резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках малого диаметра (обычно 6-22 мм). | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сборка трубных схем обвязки приборов: Монтаж импульсных линий от точек отбора до приборов с использованием фитингов, вентилей, тройников. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: Опрессовка воздухом или водой, обмыливание, проверка на отсутствие течей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Маркировка трубных проводок и кабелей: Нанесение бирок, этикеток согласно схеме и правилам предприятия. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка работы пневматических приводов и клапанов: Контроль срабатывания при подаче/сбросе давления воздуха. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка кабельных окончаний: Снятие изоляции, оконцевание наконечниками (гильзами), опрессовка. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подключение электрических приборов: Подсоединение проводов к клеммным колодкам приборов, датчиков, исполнительных механизмов согласно схеме. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: Использование мегаомметра под наблюдением. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | "Прозвонка" электрических цепей: Проверка целостности проводников, правильности соединений с помощью мультиметра или тестера. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена расходных элементов: Светофильтров, ламп подсветки шкал, батареек в портативных приборах. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание первичных преобразователей: Очистка чувствительных элементов термопар, термосопротивлений, мембран датчиков давления. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 21 | Проверка показаний приборов визуально: Сравнение показаний рабочих приборов с контрольными (образцовыми) или технологическими параметрами. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Документирование параметров: Запись показаний приборов (температур, давлений, уровней, расходов) в оперативные журналы или формы. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 23 | Наблюдение за работой систем автоматического регулирования (САР): Визуальный контроль стабильности процесса по приборам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Выполнение операций по переключению режимов работы АСУ ТП: Перевод регуляторов с "Автомата" на "Ручной" режим и обратно под строгим контролем наставника или оператора. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 25 | Обслуживание регуляторов уровня: Проверка и очистка поплавковых камер, импульсных трубок. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 26 | Обслуживание регуляторов давления и расхода: Контроль состояния импульсных линий, задатчиков. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 27 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 28 | Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 29 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 30 | Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Итого: |  | - | - |  | - |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Проверка теоретических знаний | ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Квалификационный экзамен | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Итого в учебной неделе: |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| Итого за курс обучения: |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СР – самостоятельная работа | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.