Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

Программа

профессионального обучения (профессиональной переподготовки)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

| Профессия: | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| --- | --- |
| Квалификация: | 2-3 разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 18494 |

г. Волгодонск

2025 г.

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| - Паспорт программы | 3 |
| - Планируемые результаты обучения | 5 |
| - Учебный план | 16 |
| - Календарный учебный график | 18 |
| - Содержание программы. | 20 |
| - Организационно-педагогические условия реализации программы | 22 |
| - Условия проведения занятий | 22 |
| - Требования к квалификации педагогических кадров | 22 |
| - Материально-технические условия | 23 |
| - оборудование учебного кабинета | 23 |
| - описание электронной образовательной системы | 23 |
| - Требования к информационным ресурсам | 24 |
| - учебники, учебные и справочные пособия; | 24 |
| - ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет | 25 |
| - Требования к учебно-методическим условиям | 26 |
| - технологии обучения | 26 |
| - лекции | 26 |
| - электронные средства обучения | 26 |
| - видео-уроки | 26 |
| - таблицы, схемы, инструкции | 26 |
| - Формы аттестации. Оценочные материалы | 27 |
| - Типовые задания | 28 |
| - Фонд оценочных средств | 30 |
| - Экспертное заключение | 48 |

- Паспорт

программы профессионального обучения

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(профессиональной переподготовки на 2-3 разряды)

| Нормативно-правовая основа | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» - Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» - Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) - Письмо Минпросвещения РФ от 27 октября 2023 г. N 05-ПГ-МП-40963 «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих лицам, прошедшим профессиональное обучение» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 679, от 30.04.2009 № 233) - Профессиональный стандарт 275 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н. |
| --- | --- |
| Объем программы | 144 академических часа, включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу слушателя на образовательной онлайн платформе. В программу включены 78 часов производственной практики для формирования требуемых умений и навыков. Производственная практика проводится на предприятиях или организациях соответствующего профиля под руководством мастера (наставника). |
| Срок реализации программы | Четыре недели (20 учебных дней) |
| Форма обучения | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей |
| Требования к образованию и обучению | На момент поступления: 1. основное (либо среднее) общее образование (подтвержденное документально) 2. профессиональное образование либо профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки (подтвержденное документально) |
| Требования к опыту практической работы | Для 2 разряда – не требуется Для 3 разряда не менее одного года слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| Цели обучения: | К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными по данной профессии и квалификации. |
| Формы контроля | Предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя: - практическую квалификационную работу; - проверку теоретических знаний (проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования (в системе дистанционного обучения). |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 2-3 разряда установленного образца. Разряд определяется по результатам квалификационного экзамена с учетом опыта практической работы. Удостоверение установленного образца (с указанием разряда). |

- Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы

| Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или) ТФ, трудовые действия | Необходимые умения/ необходимые знания (согласно профессиональному стандарту) | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» регистрационный номер 275 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н) ОТФ: 3.1. Обобщенная трудовая функция Ремонт простых КИПиА |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 92 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| 3.1.1.-3.1.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых КИПиА |  |  |
| 3.1.1. Трудовая функция Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию простых КИПиА Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых КИПиА Демонтаж и монтаж простых КИПиА Разборка и сборка простых КИПиА Дефектация простых КИПиА Оформление актов дефектации простых КИПиА Защитная смазка деталей и узлов простых КИПиА Ремонт и замена деталей и узлов простых КИПиА Регулировка простых КИПиА | 3.1.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Обеспечивать герметичность оборудования после демонтажа простых КИПиА Производить защитную смазку деталей, подтяжку разъемных механических соединений КИПиА Монтировать простые КИПиА в правильной технологической последовательности Разбирать простые КИПиА в правильной технологической последовательности Собирать простые КИПиА в правильной технологической последовательности Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых КИПиА после сборки Выполнять дефектацию деталей и узлов простых КИПиА Заполнять акты дефектации простых КИПиА Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Производить зачистку электрических контактов КИПиА, чистку и замену защитных смотровых стекол КИПиА 3.1.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых КИПиА Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры, манометров, расходомеров, весов Типичные неисправности простых КИПиА Порядок демонтажа и монтажа простых КИПиА Последовательность разборки и сборки простых КИПиА Способы разборки разъемных соединений Виды защитных смазок Порядок выполнения защитной смазки деталей Периодичность и порядок технического обслуживания простых КИПиА Порядок заполнения актов дефектации простых КИПиА | Характеристика, работ. Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов. Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам. Определение причин и устранение неисправностей простых приборов. Монтаж простых схем соединений. Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка деталей. Ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации. Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов; схемы простых специальных регулировочных установок; основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи; назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; сорта и виды антикоррозионных масел и смазок; наименование и маркировку обрабатываемых материалов; основы электротехники в объеме выполняемой работы. Примеры работ 1. Амперметры, вольтметры, манометры, гальванометры - средний ремонт и регулировка. 2. Весы вагонные - обработка различных деталей. 3. Весы товарные передвижные и стационарные (врезные) - замена и ремонт настила платформ и гиредержателей. 4. Гири торговые и условные - ремонт и сдача под клеймение. 5. Детали простые к приборам - слесарная обработка с нарезкой резьбы в сквозных отверстиях. 6. Каркасы для трансформаторов - изготовление. 7. Колеса зубчатые с футором - комплектование. 8. Кино- и фотоаппараты - смена окуляров, замков, крышек, ремонт счетчиков кадров. 9. Контакторы магнитные и пускатели - средний ремонт. 10. Манометры технические - сборка. 11. Милливольтметры - средний ремонт, проверка и сдача после испытаний. 12. Основание реле - сборка по шаблону. 13. Приборы - установка на механический нуль. 14. Прицепы, бинокли, зрительные трубы - ремонт и юстировка. 15. Преобразователи пьезоакустические, датчики электромагнитные - средний ремонт. 16. Проводники медные для сопротивлений - заготовка. 17. Регуляторы, распределители и крупные реле - ремонт. 18. Термометры сопротивления медные и платиновые - сборка и тарировка. 19. Термопары контактные - сборка и регулировка. 20. Хомутики сложной конфигурации - изготовление. 21. Шестерни, втулки, установочные кольца и другие детали - штифтование на валиках, сверление и развертывание отверстий под штифты. |
| 3.1.2. Трудовая функция Слесарная обработка простых деталей КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке простых деталей КИПиА Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей КИПиА Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки простых деталей КИПиА Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 12 го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей и узлов КИПиА с точностью до 12 го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше Лужение и пайка деталей простых КИПиА Контроль точности формы поверхностей простых узлов и деталей КИПиА Контроль размеров узлов и деталей КИПиА с точностью до 12 го квалитета Контроль шероховатости поверхности простых деталей КИПиА | 3.1.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке, средства контроля и измерений Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, резку металла, опиливание металла Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности Производить обработку отверстий с точностью до 12 го квалитета, лужение и пайку 3.1.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей, контрольных и измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках, классах точности, параметрах шероховатости поверхности Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы обработки листового и профильного проката, сверления, зенкерования и развертывания, выполнения лужения и пайки Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Материалы, используемые для лужения и пайки Устройство ручных механизированных инструментов для сверления и сверлильных станков Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы, оборудования для пайки и лужения, гибки листового и профильного проката, резки металла |  |
| 3.1.3. Трудовая функция Монтаж простых электрических схем КИПиА Трудовые действия: Установление последовательности работ по монтажу простых электрических схем КИПиА Подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем КИПиА Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем КИПиА Прокладка простых электрических схем КИПиА Соединение элементов простых электрических схем КиА | 3.1.3. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на простые КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем КИПиА Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем КИПиА, провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем КИПиА Производить прокладку простых электрических схем КИПиА Соединять провода простых электрических схем КИПиА различными способами 3.1.3. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды материалов, используемых при электромонтажных работах Порядок монтажа простых электрических схем соединений |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 разряд |  |  |
| Профессиональный стандарт: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» регистрационный номер 275 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 г. № 239н) ОТФ: 3.2. Обобщенная трудовая функция Ремонт КИПиА средней сложности |  | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): § 93 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| 33.2.1. -3.2.3. Необходимые знания: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту КИПиА средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте КИПиА средней сложности |  |  |
| 3.2.1. Трудовая функция Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИПиА средней сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по восстановлению и замене деталей, узлов и техническому обслуживанию КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки КИПиА средней сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи КИПиА средней сложности Демонтаж и монтаж КИПиА средней сложности Разборка и сборка КИПиА средней сложности Дефектация и оформление актов дефектации КИПиА средней сложности Защитная смазка деталей и узлов КИПиА средней сложности Ремонт деталей и узлов КИПиА средней сложности Регулировка и испытания КИПиА средней сложности Окраска КИПиА Оформление паспортов и сдача испытанных КИПиА средней сложности | 3.2.1. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей КИПиА средней сложности Печатать электрические схемы и чертежи КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Производить защитную смазку деталей и узлов Разбирать КИПиА средней сложности в правильной технологической последовательности Собирать КИПиА средней сложности в правильной технологической последовательности Проверять и корректировать «ноль» КИПиА Выполнять дефектацию КИПиА средней сложности Заполнять акты дефектации КИПиА средней сложности, паспорта отремонтированных КИПиА средней сложности Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы КИПиА средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов КИПиА средней сложности Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств КИПиА средней сложности, разборку и сборку зубчатых зацеплений КИПиА средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач КИПиА средней сложности Производить статическую балансировку измерительных механизмов КИПиА средней сложности Настраивать механические уставки КИПиА средней сложности Проверять срабатывание сигнальных устройств КИПиА средней сложности, целостность электрических цепей КИПиА средней сложности Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов КИПиА средней сложности, зарядку осушителей КИПиА средней сложности реагентами, проверку сопротивления измерительных цепей КИПиА средней сложности Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов КИПиА средней сложности Ремонтировать электродвигатели КИПиА средней сложности Выполнять намотку трансформаторов и катушек КИПиА средней сложности, пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек КИПиА средней сложности Производить пайку различными припоями, подготовку поверхности приборов под окраску, лабораторную проверку метрологических и технических характеристик КИПиА средней сложности Выполнять окраску приборов ручным способом, защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов 3.2.1. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче КИПиА средней сложности Типичные неисправности КИПиА средней сложности Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем и оптических КИПиА, способы сборки и разборки зубчатых зацеплений Кинематические схемы КИПиА Виды и назначение электродвигателей, используемых в КИПиА Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов Виды намоток трансформаторов и катушек Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек Порядок заполнения актов дефектации и паспортов испытанных КИПиА средней сложности Периодичность и порядок технического обслуживания КИПиА средней сложности Виды, свойства и назначение различных видов припоя, лакокрасочных материалов Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя, подготовки поверхности и выполнения окраски, защиты неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов Виды защитных смазок Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | Характеристика работ. Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей. Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска приборов. Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.). Термообработка деталей с последующей доводкой их. Определение твердости металла тарированными напильниками. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации. Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте; электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; способы термообработки деталей с последующей доводкой; влияние температур на точность измерения; условные обозначения запорной, регулирующей предохранительной арматуры в тепловых схемах; правила установки сужающих устройств; виды прокладок импульсных трубопроводов; установку уравнительных и разделительных сосудов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. Примеры работ 1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт и регулировка. 2. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - текущий и средний ремонт. 3. Барометры - анероиды - ремонт и регулировка. 4. Весы технические - ремонт. 5. Весы товарные и автомобильные с коромысловым указательным прибором - текущий и средний ремонт, проверка закалочных стальных деталей весов, гибка, шлифование призм, подушек и серег. 6. Гири рабочие - проверка на контрольных весах. 7. Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 8. Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка. 9. Детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях. 10. Кино- и фотоаппараты - полная разборка затворов, ремонт автоспусков, установка объективов на фокус, исправление диафрагм, подгонка приемных катушек. 11. Кольца, шарикодержатели - изготовление. 12. Магниты сортирующие - изготовление с установкой на машину. 13. Манометры трубчатые - ремонт. 14. Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка микровинта, плоскостей пятки, гайки, а также сборка и проверка по плоскопараллельным концевым мерам и интерференционным стеклам. 15. Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы. 16. Приборы электроизмерительных, электромагнитных и электродинамических систем - капитальный ремонт. 17. Призмы - доводка после закалки несложных направляющих. 18. Расходометры, реле времени, механические поплавковые механизмы - ремонт и регулировка. 19. Стереодальномеры, командирские трубы - ремонт и юстировка. 20. Тахометры - ремонт. 21. Термопары - установка. 22. Тяги и напорометры - ремонт. 23. Цепи электрические - прозвонка. |
| 3.2.2. Трудовая функция Слесарная обработка деталей КИПиА средней сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по слесарной обработке деталей КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Размерная обработка деталей и узлов КИПиА с точностью до 10 го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей КИПиА с точностью до 10 го квалитета Лужение и пайка деталей КИПиА средней сложности Контроль точности формы поверхностей узлов и деталей КИПиА Контроль размеров узлов и деталей КИПиА с точностью до 10 го квалитета Контроль шероховатости поверхности деталей КИПиА с точностью до Ra 1,6 | 3.2.2. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на узлы и детали КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей деталей КИПиА средней сложности Печатать чертежи деталей КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей КИПиА средней сложности, средства контроля и измерений деталей КИПиА средней сложности Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, резку металла, гнуть трубы КИПиА, опиливание плоских поверхностей деталей КИПиА средней сложности с точностью не выше 10 го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 Использовать контрольные и измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки деталей КИПиА средней сложности Проверять соответствие размеров деталей КИПиА средней сложности требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6-го класса точности в деталях КИПиА средней сложности Производить сверление, зенкерование и развертывание отверстий в деталях КИПиА средней сложности , лужение и пайку 3.2.2. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды, назначение, возможности и правила использования контрольных и измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках, о классах точности, о параметрах шероховатости поверхности Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы гибки труб, обработки листового и профильного проката, опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10 го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6, сверления, зенкерования и развертывания отверстий до 6-го класса точности, выполнения лужения и пайки Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Материалы, используемые для лужения и пайки Устройство ручных механизированных инструментов для сверления и сверлильных станков Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов для нарезания резьбы, оборудования для пайки и лужения, оборудования для гибки листового и профильного проката, гибки труб и резки металла |  |
| 3.2.3. Трудовая функция Монтаж электрических схем КИПиА средней сложности Трудовые действия: Установление последовательности выполнения работ по монтажу электрических схем КИПиА средней сложности Подготовка рабочего места для монтажа электрических схем КИПиА средней сложности Выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических схем КИПиА средней сложности Прокладка электрических схем средней сложности Соединение элементов электрических схем КИПиА средней сложности | 3.2.3. Необходимые умения: Читать и анализировать конструкторскую документацию, технологическую документацию на КИПиА средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем КИПиА средней сложности Выбирать инструменты для производства работ по монтажу электрических схем КИПиА средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем КИПиА средней сложности Печатать электрические схемы КИПиА средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Производить рациональную прокладку электрических схем КИПиА средней сложности, прозвонку проводов в кабеле и жгуте Заделывать концы проводов в наконечники в электрических схемах КИПиА средней сложности Раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах КИПиА средней сложности Маркировать провода и жгуты в электрических схемах КИПиА средней сложности Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки электрических схем КИПиА средней сложности Соединять провода различными способами в электрических схемах КИПиА средней сложности 3.2.3. Необходимые знания: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа Виды изоляции проводов, экранированных проводов Способы зачистки проводов от изоляции, заделки проводов в наконечники, вязки проводов в жгуты Виды материалов, используемых при электромонтажных работах, соединения проводов различных марок пайкой Способы подготовки соединений под пайку и лужение Порядок монтажа электрических схем средней сложности |  |

- Учебный план

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (24 часа) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 7 | 7 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Общая технология производства | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Информационные технологии для КИПиА | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 24 | 24 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (114 часов) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (36 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 10. |  | Порядок монтажа электрических схем | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 36 | 36 | - |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 60 | 60 | - |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по монтажу, обслуживанию и ремонту схем КИПиА |  | 76 | - | 76 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 78 | - | 78 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 144 | 61 | 83 |  |

- Календарный учебный график

| № п/п; Наименование разделов, тем; Виды занятий; Порядковые календарные недели обучения. Текущие порядковые календарные недели обучения; 1-я; 2-я; 3-я; 4-я. ОП.01 Общепрофессиональный цикл (24 часа). 1.; ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность; ТЗ; 2. 2.; ОП.02. Техническое черчение; ТЗ; 2. 3.; ОП.03. Электроматериаловедение; ТЗ; 2. 4.; ОП.04. Электротехника и основы электроники; ТЗ; 7. 5.; ОП.05. Слесарное дело; ТЗ; 2. 6.; ОП.06. Общая технология производства; ТЗ; 2. 7.; ОП.07. Такелажные работы; ТЗ; 2. 8.; ОП.08. Информационные технологии для КИПиА; ТЗ; 4. Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу; ПА; 1. П.00 Профессиональный цикл (114 часов). ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА. МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА (36 часов). 1.; Производство и распределение электроэнергии; ТЗ; 4. 2.; Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах; ТЗ; 4. 3.; Конструкторская и технологическая документация на КИПиА.; ТЗ; 4. 4.; Технология электромонтажных работ; ТЗ; 4. 5.; Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем; ТЗ; 3. 6.; Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке; ТЗ; 3. 7.; Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности; ТЗ; 2. 8.; Технология проведения электроизмерительных работ; ТЗ; 2. 9.; Заземление и заземляющие устройства, их монтаж; ТЗ; 2. 10; Порядок монтажа электрических схем; ТЗ; 2. 11; Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.; ТЗ; 4. 12; Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.; ТЗ; 1. 13; Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА; ПА; 1. ПП.01 Производственная практика (78 часов). 1; Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии.; 2. 2; Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей; ПЗ; 4. 3; Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях.; 6; 2. 4; Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок.; ПЗ; 8. 5; Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника.; ПЗ; 8. 6; Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений.; ПЗ; 8. 7; Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством.; ПЗ; 8. 8; Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам.; ПЗ; 2; 6. 9; Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.; ПЗ; 8. 10; Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте.; ПЗ; 4. 11; Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм.; ПЗ; 8. 12; Регулировка КИПиА Настройка и калибровка приборов.; ПЗ; 4. Итого:; 78. ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов). 1; Практическая квалификационная работа; ПЗ; 4. 2; Проверка теоретических знаний; ТЗ; 1. 3; Квалификационный экзамен; ИА; 1. Итого в учебной неделе:; 36; 36; 36; 36. Итого за курс обучения:; 144. Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |
| --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СР – самостоятельная работа | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

- Содержание программы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА в производственных условиях. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности. Экологическая безопасность на предприятии.

ОП.02 Техническое черчение

Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок. Условные изображения на электрических схемах. Виды схем электроустановок. Правила составления схем. Чтение электромонтажных схем.

.

ОП.03 Электроматериаловедение

Материалы, применяемые в электромонтажном производстве. Общие материалы. Конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники. Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия.

ОП.04 Электротехника и основы электроники

Основные сведения об электрическом токе. Определение природы и сущности электрического тока. Характеристики электрического тока: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, энергия. Условия возникновения и существования электрического тока в проводниках и средах. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток (однофазный и трехфазный). Основные сведения об электронике в промышленности. Роль и значение электроники в автоматизации и управлении технологическими процессами на производстве. Интегральные микросхемы: Операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры, специализированные микросхемы – как основа современных систем управления, обработки сигналов, автоматизации. Применение устройств: В источниках питания, преобразователях частоты, системах релейной защиты и автоматики (РЗА), промышленных контроллерах (ПЛК), датчиках различной физической природы, системах телемеханики, приводах с регулируемой скоростью, системах освещения.

ОП.05 Слесарное дело

Основы технических измерений. Универсальные средства измерений. Виды слесарных работ. Технологические процессы слесарной обработки деталей.

ОП.06 Общая технология производства

Общие сведения о сварке и резании металлов. Оборудование и технология электросварки.

ОП.07 Такелажные работы

Подъемно-транспортное оборудование и механизмы. Такелажные работы при монтаже электрооборудования.

ОП.08 Информационные технологии для КИПиА

ИТ для КИПиА: ПО, периферийные устройства, сети, АСУТП, базы данных, безопасность АСУ в промышленности.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт схем КИПиА

МДК 01.01 Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем

Производство и распределение электроэнергии

Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах

Конструкторская и технологическая документация на КИПиА.

Технология электромонтажных работ

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем

Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

Технология проведения электроизмерительных работ

Заземление и заземляющие устройства, их монтаж

Порядок монтажа электрических схем

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА.

ПП.01 Производственная практика

Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей.

Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях.

Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок.

Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника.

Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений.

Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством.

Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам.

Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.

Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте.

Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм.

- Организационно-педагогические условия реализации программы

6.1 Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью  1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа).  Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи 20 – 25 мин.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области профессионального обучения, локальными актами Учебного центра, учебными планами и календарными учебными графиками настоящей программы, при наличии специально проектируемых электронных образовательных ресурсов.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— расписание занятий с указанием дат и времени проведения занятий;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

•	on-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

•	off-line, которая	предусматривает	взаимодействие	участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

6.2 Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения (профессиональная переподготовка).

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | - Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим - Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. |

  - Материально-технические условия

  - Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, текущего контроля, проверки знаний.

Учебный кабинет укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Стул для преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) | 1 |
|  | Компьютер | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |

    - Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), доступной по адресу: https://lms.profstroycentr.ru (доступ к платформе также возможен через официальный сайт организации).

Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний. Платформа обеспечивает интерактивное взаимодействие между слушателем и преподавателем, а также участие в различных формах онлайн-занятий, включая интернет-конференции, вебинары и другие виды интерактивных занятий. Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит методические рекомендации, наглядные и теоретические ресурсы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу. На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: регулярно проводятся проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы.

  - Требования к информационным ресурсам

    - Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Шаповалов В. А.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебник для СПО. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование).

2. Михеев А. В.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: практикум для СПО. — М.: Форум, 2021. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

3. Белов А. Ф., Григорьев В. И.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебник для профессионального образования. — М.: Академия, 2016. —      288 с. — (Профессиональное образование).

4. Левин А. И.  Контрольно-измерительные приборы и автоматика: справочник. — М.: Машиностроение, 2012. — 448 с.

5. Киселёв В. И.  Справочник по контрольно-измерительным приборам и автоматике. — М.: Энергоатомиздат, 2011. — 352 с.

Нормативные правовые акты,

используемые при изучении программы

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| Правила |  |
| 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) Утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (с изменениями и дополнениями). |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. |
| 3 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены приказом Минэнерго РФ |
| 4 | Межотраслевые правила по охране труда (при работе с инструментом и приспособлениями) Утверждены постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80. |
| СНиПы |  |
| 1. | СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» |
| ГОСТы |  |
| 1. | ГОСТ 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» |
| 2. | ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» |
| 3. | ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности» |
| 4. | ГОСТ 26.001-80 «Система автоматизации технологических процессов и производств. Термины и определения» |
| 5. | ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации на схемах» |
| 6. | ГОСТ 2.708-81 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем» |
| 7. | ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» |
| 8. | ГОСТ 12.4.011-89 «Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» |
| 9 | ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» |
| Своды правил (СП) |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция" (Разделы по монтажу КИПиА и АСУ ТП) |
| 2. | СП 439.1325800.2018 "Системы автоматизации зданий и сооружений. Правила проектирования" |
| Руководящие документы (РД) |  |
| 1. | РД 153-34.0-20.529-2002 "Методические указания по объему технологических испытаний электрооборудования" (Разделы по испытаниям КИПиА) |
| 2. | РД 34.11.329-95 "Нормы на погрешность измерений технологических параметров ТЭС" |
| 3. | РД 153-34.1-35.127-2002 "Руководящий документ. Контроль металла и продление срока службы основного оборудования котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Организация контроля металла" (Применение КИПиА для контроля) |
| 4. | РД 34.11.201-95 "Методические указания по контролю тепловой эффективности энергоблоков ТЭС" (Методы и средства измерений) |
| 5. | РД 153-34.0-20.363-99 "Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций" (Использование КИПиА для диагностики) |
| 6. | РД 34.35.101-88 "Методические указания по составлению отраслевых норм времени на наладку средств измерений и систем автоматизации" |
| 7. | РД 153-34.0-20.182-97 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений ТЭС и АЭС" (Приборы контроля) |
| 8. | РД 34.11.308-96 "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" (Требования к приборам учета) |
| 9. | РД 153-34.1-17.421-2000 "Методические указания по организации в энергетике работ по обеспечению единства измерений" |

    - Ссылки на информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования Минпросвещения РФ | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ - Демоверсии экзаменов по профессиям СПО | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник КИПиА (статьи, схемы, инструкции) | https://kipia.info/ |
| 4 | Учебные материалы на портале «Слесарь» | https://slesar.ru/ |

  - Требования к учебно-методическим условиям

    - Технологии обучения

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

- Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу.

- Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи и приближены к реальным проблемным ситуациям.

- Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом. При этом педагог направляет слушателей на правильное решение, организует поиск решения. В такой ситуации слушатель самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.

- Кейс-технологии.  Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения.

- Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

- Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и обучающихся. Например, курсы с применением виртуальных тренажеров, онлайн-лекции и т.п.

    - Лекции

Лекции к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Практикум электромонтера |
|  | Справочник молодого слесаря по КИПиА |
|  | Справочник инженера по КИПиА |

    - Видео-уроки (на 2-3 разряд)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Как читать Электрические схемы |
|  | КИПиА Основные термины и определения |

Видео-лекции, обучающие видеоролики, презентации и т.п. сформированы в отдельное Приложение 2, которое является неотъемлемой частью программы.

    - Таблицы, схемы, инструкции

Таблицы, схемы, инструкции сформированы в отдельное Приложение 3, которое является неотъемлемой частью программы.

- Формы аттестации. Оценочные материалы.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования).

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестовых заданий выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по изучаемой профессии рабочего.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за весь пройденный курс. Процесс тестирования автоматизирован: обеспечены идентификация личности слушателя, проходящего тестирование, автоматизированная обработка результатов теста, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов и персональных данных слушателя.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91–100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80–89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70–79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов — менее 70%.

Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае отказа слушателя от выполнения теста, а также если работа не выполнена.

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в рамках изучаемой профессии. Оценку уровня практической квалификационной работы по четырехбалльной шкале дает инструктор производственного обучения и отражает в своем заключении.

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации и установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий) и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

- Типовые задания

- Какой порядок проведения промежуточной аттестации при обучении?

  - A) Без контроля знаний

  - B) По модулям или разделам в форме тестирования или практических работ согласно программе

  - C) Один раз в конце обучения

  - D) По желанию студента

- Какие основные требования к рабочему месту при слесарных работах?

  - A) Просторное помещение без требований к оборудованию

  - B) Хорошее освещение, удобная высота верстака, вентиляция, необходимый инструмент

  - C) Только стол и стул

  - D) Любое помещение подходит

- Как обозначается квалитет допуска на чертежах?

  - A) Буквами (h, p, e и т.д.)

  - B) Буквами и числами (6H, 7p9 и т.д.)

  - C) Только цифрами

  - D) Символом ±

- Какие типы документов входят в техническую базу приборостроения?

  - A) Только паспорта

  - B) Конструкторские чертежи, схемы, технологические карты, инструкции

  - C) Только инструкции

  - D) Нет необходимости в документах

- Что такое проводимость материала?

  - A) Способность пропускать свет

  - B) Способность пропускать электрический ток

  - C) Механическая прочность

  - D) Цветовые характеристики

- Какой провод обычно используется для заземляющих проводников?

  - A) Провод желто-зеленый с продольной полосой

  - B) Провод любого цвета

  - C) Провод только коричневый

  - D) Провод белый

- Какая основная техника разборки сложных приборов?

  - A) Начинать с внешних деталей и двигаться внутрь

  - B) Следовать технической документации, фотографировать процесс, маркировать детали

  - C) В любом порядке

  - D) Это не важно при разборке

- На какие параметры следует обратить внимание при выборе электромонтажного инструмента?

  - A) Только на размер

  - B) На материал, изоляцию, соответствие напряжению, удобство использования

  - C) На цвет

  - D) На производителя

- Какой напильник используется для обработки внутренних поверхностей?

  - A) Только плоский напильник

  - B) Круглый или игольчатый напильник нужного размера

  - C) Только треугольный напильник

  - D) Любой напильник одинаково подходит

- Какой материал припоя считается безопаснее для здоровья при работе?

  - A) Оловянно-свинцовый припой

  - B) Припой без свинца (Lead-free припой)

  - C) Медный припой

  - D) Все припои одинаково опасны

- Какой процесс в пайке называется "смачиванием"?

  - A) Попадание влаги на припой

  - B) Распределение расплавленного припоя по соединяемым поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Нагревание припоя

- Как обозначается резистор на электрической схеме?

  - A) Символом R

  - B) Прямоугольником с буквой R и номиналом

  - C) Волнистой линией

  - D) Любым символом

- Какой прибор используется для измерения магнитного поля?

  - A) Амперметр

  - B) Гауссметр или тесламетр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что должен содержать паспорт отремонтированного прибора?

  - A) Только дату ремонта

  - B) Описание проведённых работ, технические параметры, дату, подпись мастера, результаты испытаний

  - C) Только стоимость

  - D) Информация о производителе

- Какой тип защиты используется для оборудования класса II?

  - A) Только заземление

  - B) Двойная или усиленная изоляция без заземления

  - C) Только защитное заземление

  - D) Никакая защита не требуется

- Что такое мультиметр?

  - A) Прибор для измерения только напряжения

  - B) Универсальный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления

  - C) Прибор для контроля только сопротивления

  - D) Устройство для генерирования сигналов

- Как обозначается болт М10х1.5х20 на чертежах?

  - A) Просто название болта

  - B) Диаметр 10 мм, шаг 1.5 мм, длина 20 мм

  - C) Болт диаметром 20 мм

  - D) Это не болт

- Что такое ATEX сертификация для электрооборудования?

  - A) Сертификация европейской безопасности для взрывоопасных зон

  - B) Американская система сертификации

  - C) Российская система сертификации

  - D) Только для экспорта

- Какой цвет провода обычно используется для нейтрального проводника (нуля)?

  - A) Коричневый

  - B) Синий или голубой

  - C) Черный

  - D) Красный

- Какие параметры указываются в технической документации для электромонтажных работ?

  - A) Только количество проводов

  - B) Марка провода, сечение, способ укладки, допускаемая нагрузка, монтажная схема

  - C) Только стоимость материалов

  - D) Параметры не указываются

- Фонд оценочных средств

БИЛЕТ № 1

- Что такое КИПиА?

  - A) Контрольно-измерительные приборы и автоматика

  - B) Компьютерные и информационные приборы автоматики

  - C) Контрольные измерения приборов автоматизации

  - D) Конструкторские и иные приборы артификации

- Какие основные требования охраны труда при работе с электрооборудованием?

  - A) Использование только исправного оборудования

  - B) Соблюдение правил электробезопасности и использование СИЗ

  - C) Работа только при наличии сертификата

  - D) Отсутствие требований при наличии опыта

- Что обозначает класс точности прибора?

  - A) Вид электротехнического материала

  - B) Допустимую погрешность измерений в процентах

  - C) Максимальную нагрузку на прибор

  - D) Температурный диапазон использования

- Какие средства индивидуальной защиты необходимы при выполнении слесарных работ?

  - A) Только перчатки

  - B) Очки защитные, перчатки, спецодежда, при необходимости респиратор

  - C) Каска и жилет

  - D) Работа без средств защиты с опытом

- Что такое электробезопасность?

  - A) Система мер по предотвращению поражения электрическим током

  - B) Качество электроэнергии

  - C) Правильное подключение приборов

  - D) Использование только новых кабелей

- Какой материал НЕ является проводником электрического тока?

  - A) Медь

  - B) Алюминий

  - C) Фарфор

  - D) Железо

- Укажите правильный порядок демонтажа прибора:

  - A) От центра к краям

  - B) Согласно технической документации в обратном порядке сборки

  - C) В любом порядке

  - D) От краев к центру

- Что означает маркировка провода ПВ?

  - A) Провод виниловый для влажных помещений

  - B) Провод виниловый изолированный

  - C) Провод высокого напряжения

  - D) Провод вспомогательный

- Какой инструмент используется для зачистки проводов от изоляции?

  - A) Плоскогубцы

  - B) Кусачки или специальный инструмент для зачистки проводов

  - C) Пила

  - D) Напильник

- Что такое паяние?

  - A) Соединение металлических деталей с помощью припоя

  - B) Разъединение деталей

  - C) Покрытие поверхности краской

  - D) Механическое крепление деталей

- При какой температуре плавится оловянно-свинцовый припой?

  - A) 100-150°C

  - B) 200-250°C

  - C) 230-270°C

  - D) 400-500°C

- Что обозначает символ "⊥" на чертежах электрических схем?

  - A) Земля (заземление)

  - B) Перекрестие проводов без соединения

  - C) Выключатель

  - D) Разрыв цепи

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции проводов?

  - A) Амперметр

  - B) Омметр или мегомметр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что такое дефектация?

  - A) Проверка исправности прибора и выявление неисправностей

  - B) Разборка прибора

  - C) Окраска прибора

  - D) Сборка прибора

- Какое напряжение считается повышенной опасности?

  - A) 12 В

  - B) 36 В

  - C) 110 В и выше

  - D) 5 В

- Что такое магнитоэлектрическая система измерительного прибора?

  - A) Прибор для измерения электромагнитных полей

  - B) Система, в которой подвижная катушка находится в поле постоянного магнита

  - C) Система для магнитной фильтрации сигналов

  - D) Установка для создания магнитного поля

- Какой допуск обозначает наиболее высокую точность при обработке деталей?

  - A) IT16

  - B) IT10

  - C) IT5

  - D) IT18

- Что означает ГОСТ в названии технического стандарта?

  - A) Государственная система стандартизации

  - B) Главный образец стандартного типа

  - C) Государственный стандарт

  - D) Главный остаток технологического стандарта

- Какой вид клеммника используется при монтаже электрических схем?

  - A) Только пайка

  - B) Клеммы для винтового подключения проводов

  - C) Только скрутка проводов

  - D) Механическое сжатие в скобе

- Какие работы входят в техническое обслуживание КИПиА?

  - A) Полная замена прибора

  - B) Проверка состояния, смазка, регулировка согласно регламенту

  - C) Только визуальный осмотр

  - D) Ремонт только при выходе из строя

БИЛЕТ № 2

- Укажите основные функции КИПиА на производстве:

  - A) Украшение приборной панели

  - B) Контроль технологических параметров, управление процессами, защита оборудования

  - C) Создание электромагнитных полей

  - D) Только отображение информации

- Какой стандарт определяет безопасность при работе с приборами?

  - A) ГОСТ 3.1127-88

  - B) ГОСТ 12.0.001-90 и ГОСТ 12.1.030-81

  - C) ГОСТ 2.301-68

  - D) ГОСТ 8.383-73

- Что такое шероховатость поверхности?

  - A) Размер дефекта обработки

  - B) Высота микронеровностей поверхности

  - C) Цвет поверхности

  - D) Твердость материала

- Какой документ содержит информацию о структуре и устройстве прибора?

  - A) Технологическая карта

  - B) Паспорт прибора

  - C) Конструкторский чертеж

  - D) Журнал ремонта

- Какие материалы используются как диэлектрики?

  - A) Медь и алюминий

  - B) Резина, керамика, пластмасса, фарфор

  - C) Железо и сталь

  - D) Все металлы

- Что обозначает маркировка VDE на приборе?

  - A) Внешнее де-экранирование

  - B) Соответствие немецким стандартам безопасности электротехники

  - C) Виниловое диэлектрическое экранирование

  - D) Вспомогательное электрическое устройство

- Какая последовательность сборки прибора обычно используется?

  - A) От центра к краям в любом порядке

  - B) Согласно чертежам и технологической документации в установленной последовательности

  - C) От краев к центру

  - D) Это не имеет значения при наличии опыта

- Как правильно прокладывать кабели в приборе?

  - A) В любом направлении

  - B) Параллельно с достаточным расстоянием от силовых сетей, с креплением и маркировкой

  - C) Перекрещивая друг друга

  - D) Без любого крепления

- Какой инструмент используется для опиливания отверстий в деталях?

  - A) Пила

  - B) Напильник нужной формы (круглый, плоский, треугольный)

  - C) Буравчик

  - D) Точильный круг

- Что такое холодная пайка?

  - A) Пайка при комнатной температуре без нагрева

  - B) Пайка при минимальной температуре припоя

  - C) Использование специального клея вместо припоя

  - D) Механическое соединение без припоя

- Какой припой используется для паяния радиоэлектронных компонентов?

  - A) Оловянно-свинцовый (63/37)

  - B) Медный припой

  - C) Алюминиевый припой

  - D) Железный припой

- Что означает конденсатор на электрической схеме, обозначенный как C?

  - A) Источник тока

  - B) Элемент для накопления электрического заряда

  - C) Переменный резистор

  - D) Катушка индуктивности

- Как проверить целостность электрической цепи при помощи мегомметра?

  - A) Сопротивление должно быть минимальным (близко к нулю)

  - B) Сопротивление изоляции должно быть максимальным (мегаомы)

  - C) Равно 50 Ом

  - D) Это не проверяется мегомметром

- Что обозначает акт дефектации при ремонте прибора?

  - A) Документ, в котором описаны выявленные дефекты и неисправности

  - B) Договор на ремонт

  - C) Договор о покупке запчастей

  - D) Расписание работ

- Какое напряжение считается безопасным в условиях высокой влажности?

  - A) 220 В

  - B) 110 В

  - C) 42 В и ниже

  - D) 50 В

- Что такое электромагнитная система в приборе?

  - A) Использование постоянных магнитов

  - B) Система, где подвижная часть приводится в движение электромагнитом

  - C) Система защиты от электромагнитных помех

  - D) Преобразование света в электричество

- Как обозначается резьба M12x1.5 на чертежах?

  - A) Резьба диаметром 12 мм с любым шагом

  - B) Резьба диаметром 12 мм с шагом 1.5 мм

  - C) Резьба диаметром 1.5 мм

  - D) Метрическая резьба без параметров

- Что такое сертификат соответствия продукции?

  - A) Документ подтверждающий соответствие изделия установленным стандартам и требованиям

  - B) Договор с поставщиком

  - C) Гарантийный талон

  - D) Счет-фактура

- Какой размер провода выбирается в зависимости от:

  - A) Только цвета изоляции

  - B) Силы тока в цепи и длины провода

  - C) Только длины провода

  - D) Только количества жил

- Какие виды защиты используются в системах автоматики?

  - A) Только электрическая защита

  - B) Тепловая защита, токовая защита, защита от перенапряжения

  - C) Только механическая защита

  - D) Защита не требуется

БИЛЕТ № 3

- Какие основные этапы технического обслуживания прибора?

  - A) Только визуальный осмотр

  - B) Проверка функционирования, смазка, регулировка, техническое диагностирование

  - C) Полная разборка

  - D) Замена всех деталей

- Какой нормативный документ регулирует требования к охране труда при монтажных работах?

  - A) ГОСТ 3.1102-81

  - B) ГОСТ 12.3.002-75 "Электросварка. Требования безопасности"

  - C) Инструкции по охране труда для конкретного предприятия

  - D) Любой внутренний документ

- Как определить допуск на размер детали по ГОСТ?

  - A) На глаз

  - B) По предельным отклонениям верхнего и нижнего значений

  - C) Только по чертежу без расчета

  - D) Это определяется произвольно

- Какой вид документации необходим для проведения ремонта КИПиА?

  - A) Только паспорт прибора

  - B) Конструкторская, технологическая документация, схемы, чертежи

  - C) Только фотография прибора

  - D) Документация не требуется при наличии опыта

- Что такое диэлектрическая проницаемость материала?

  - A) Способность материала проводить электрический ток

  - B) Способность материала поляризоваться под воздействием электрического поля

  - C) Цвет материала

  - D) Температурный коэффициент

- Какое обозначение используется для провода с двойной изоляцией?

  - A) ПВ

  - B) ПВД или ПВС

  - C) Символ ⊕ на схеме

  - D) Символ II на проводе

- Какой принцип правильной разборки электрической схемы?

  - A) Обесточить цепь перед началом работ

  - B) Провести все работы только под напряжением

  - C) Это не имеет значения

  - D) Разборка проводится в любых условиях

- На что следует обратить внимание при прокладке проводов в электрической схеме?

  - A) Только на визуальный вид

  - B) На отсутствие перекрестий, правильное экранирование, маркировку

  - C) На длину провода без внимания к остальному

  - D) На цвет изоляции без функциональных признаков

- Какой инструмент применяется для развертывания отверстия под установку подшипника?

  - A) Развертка нужного диаметра и класса точности

  - B) Любое сверло

  - C) Напильник

  - D) Точильный круг

- Что означает маркировка припоя ПОС-61?

  - A) Припой оловянно-свинцовый с 61% свинца

  - B) Припой оловянно-свинцовый с 61% олова

  - C) Припой оловянно-серебряный

  - D) Припой оловянно-стальной

- Какая температура плавления используется при пайке для радиоэлектронных компонентов обычно?

  - A) 50-100°C

  - B) 230-270°C

  - C) 400-600°C

  - D) 800-1000°C

- Как обозначается трансформатор на электрической схеме?

  - A) Символом T

  - B) Двумя катушками, связанными магнитным полем

  - C) Символом преобразователя V

  - D) Просто буквой Тр

- Какой параметр измеряется омметром?

  - A) Напряжение в вольтах

  - B) Силу тока в амперах

  - C) Электрическое сопротивление в омах

  - D) Мощность в ваттах

- Что должно содержаться в технической карте ремонта?

  - A) Только стоимость работ

  - B) Описание работ, используемый инструмент, материалы, нормативные требования безопасности

  - C) Только время выполнения

  - D) Ничего конкретного

- Какой класс защиты обеспечивает полное разделение между токопроводящими частями?

  - A) Класс I

  - B) Класс II (двойная или усиленная изоляция)

  - C) Класс III

  - D) Класс IV

- Что такое гальванометр?

  - A) Прибор для измерения напряжения

  - B) Чувствительный прибор для измерения малых токов и напряжений

  - C) Прибор для создания электромагнитного поля

  - D) Прибор для контроля температуры

- Какой вид резьбы обозначается как M?

  - A) Метрическая резьба

  - B) Дюймовая резьба

  - C) Трапецеидальная резьба

  - D) Квадратная резьба

- Что такое маркировка IP в электротехнических устройствах?

  - A) Индекс производителя

  - B) Индекс защиты от пыли и влаги (International Protection)

  - C) Интегральный потенциал

  - D) Информационный протокол

- Как выбирается сечение провода для электрической цепи?

  - A) Произвольно

  - B) По таблице допустимого тока для данного материала и условий укладки

  - C) Только по длине провода

  - D) По цвету изоляции

- Какие основные причины выхода из строя КИПиА?

  - A) Только механические повреждения

  - B) Электрические перегрузки, влага, грязь, механические воздействия, старение материалов

  - C) Только старение

  - D) Причины не установлены

БИЛЕТ № 4

- Какой порядок проведения промежуточной аттестации при обучении?

  - A) Без контроля знаний

  - B) По модулям или разделам в форме тестирования или практических работ согласно программе

  - C) Один раз в конце обучения

  - D) По желанию студента

- Какие основные требования к рабочему месту при слесарных работах?

  - A) Просторное помещение без требований к оборудованию

  - B) Хорошее освещение, удобная высота верстака, вентиляция, необходимый инструмент

  - C) Только стол и стул

  - D) Любое помещение подходит

- Как обозначается квалитет допуска на чертежах?

  - A) Буквами (h, p, e и т.д.)

  - B) Буквами и числами (6H, 7p9 и т.д.)

  - C) Только цифрами

  - D) Символом ±

- Какие типы документов входят в техническую базу приборостроения?

  - A) Только паспорта

  - B) Конструкторские чертежи, схемы, технологические карты, инструкции

  - C) Только инструкции

  - D) Нет необходимости в документах

- Что такое проводимость материала?

  - A) Способность пропускать свет

  - B) Способность пропускать электрический ток

  - C) Механическая прочность

  - D) Цветовые характеристики

- Какой провод обычно используется для заземляющих проводников?

  - A) Провод желто-зеленый с продольной полосой

  - B) Провод любого цвета

  - C) Провод только коричневый

  - D) Провод белый

- Какая основная техника разборки сложных приборов?

  - A) Начинать с внешних деталей и двигаться внутрь

  - B) Следовать технической документации, фотографировать процесс, маркировать детали

  - C) В любом порядке

  - D) Это не важно при разборке

- На какие параметры следует обратить внимание при выборе электромонтажного инструмента?

  - A) Только на размер

  - B) На материал, изоляцию, соответствие напряжению, удобство использования

  - C) На цвет

  - D) На производителя

- Какой напильник используется для обработки внутренних поверхностей?

  - A) Только плоский напильник

  - B) Круглый или игольчатый напильник нужного размера

  - C) Только треугольный напильник

  - D) Любой напильник одинаково подходит

- Какой материал припоя считается безопаснее для здоровья при работе?

  - A) Оловянно-свинцовый припой

  - B) Припой без свинца (Lead-free припой)

  - C) Медный припой

  - D) Все припои одинаково опасны

- Какой процесс в пайке называется "смачиванием"?

  - A) Попадание влаги на припой

  - B) Распределение расплавленного припоя по соединяемым поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Нагревание припоя

- Как обозначается резистор на электрической схеме?

  - A) Символом R

  - B) Прямоугольником с буквой R и номиналом

  - C) Волнистой линией

  - D) Любым символом

- Какой прибор используется для измерения магнитного поля?

  - A) Амперметр

  - B) Гауссметр или тесламетр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что должен содержать паспорт отремонтированного прибора?

  - A) Только дату ремонта

  - B) Описание проведённых работ, технические параметры, дату, подпись мастера, результаты испытаний

  - C) Только стоимость

  - D) Информация о производителе

- Какой тип защиты используется для оборудования класса II?

  - A) Только заземление

  - B) Двойная или усиленная изоляция без заземления

  - C) Только защитное заземление

  - D) Никакая защита не требуется

- Что такое мультиметр?

  - A) Прибор для измерения только напряжения

  - B) Универсальный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления

  - C) Прибор для контроля только сопротивления

  - D) Устройство для генерирования сигналов

- Как обозначается болт М10х1.5х20 на чертежах?

  - A) Просто название болта

  - B) Диаметр 10 мм, шаг 1.5 мм, длина 20 мм

  - C) Болт диаметром 20 мм

  - D) Это не болт

- Что такое ATEX сертификация для электрооборудования?

  - A) Сертификация европейской безопасности для взрывоопасных зон

  - B) Американская система сертификации

  - C) Российская система сертификации

  - D) Только для экспорта

- Какой цвет провода обычно используется для нейтрального проводника (нуля)?

  - A) Коричневый

  - B) Синий или голубой

  - C) Черный

  - D) Красный

- Какие параметры указываются в технической документации для электромонтажных работ?

  - A) Только количество проводов

  - B) Марка провода, сечение, способ укладки, допускаемая нагрузка, монтажная схема

  - C) Только стоимость материалов

  - D) Параметры не указываются

БИЛЕТ № 5

- Какие основные качества, которыми должен обладать слесарь по КИПиА?

  - A) Красивая внешность и общительность

  - B) Внимательность, ответственность, точность, знание безопасности, умение работать с инструментом

  - C) Только скорость работы

  - D) Физическая сила

- Какой нормативный документ определяет правила проведения электрических испытаний?

  - A) ГОСТ 3.1201-85

  - B) ГОСТ 3.1127-88

  - C) Нормы испытаний согласно техническим условиям и ГОСТ

  - D) Любая инструкция

- Что такое предельные отклонения размера?

  - A) Погрешность измерительного инструмента

  - B) Максимально допустимые отклонения от номинального размера

  - C) Разница между двумя деталями

  - D) Это не определяется

- Какой документ содержит подробное описание технологии выполнения работ?

  - A) Конструкторский чертеж

  - B) Технологическая карта или инструкция

  - C) Паспорт изделия

  - D) Договор на услуги

- Что означает удельное сопротивление материала?

  - A) Полное сопротивление всего проводника

  - B) Сопротивление единицы длины единицы сечения материала

  - C) Проводимость материала

  - D) Температурный коэффициент

- Как обозначается провод, содержащий несколько жил (многожильный)?

  - A) ПВ

  - B) ПВС или ПВСГ

  - C) ПВД

  - D) Просто П

- Какой способ монтажа электрических схем считается наиболее надежным?

  - A) Скрутка проводов

  - B) Паяние с предварительной подготовкой (зачистка, флюс)

  - C) Механическое сжатие без изоляции

  - D) Любой способ одинаково надежен

- Какой параметр кабеля влияет на его электропроводность?

  - A) Только длина

  - B) Сечение провода, материал, количество жил

  - C) Только цвет изоляции

  - D) Только количество слоев изоляции

- Какой инструмент используется для изготовления резьбы в отверстии?

  - A) Резцы на токарном станке

  - B) Метчик нужного размера и класса точности

  - C) Только напильник

  - D) Сверло

- Что такое горячая пайка и каковы её условия?

  - A) Пайка при температуре выше 300°C

  - B) Пайка с нагревом припоя выше температуры его плавления до установленной

  - C) Пайка только днем

  - D) Пайка с использованием горячей воды

- Какие материалы используются как флюсы при пайке?

  - A) Вода

  - B) Канифоль, паяльный жир, специальные химические флюсы

  - C) Только масло

  - D) Спирт

- Какое обозначение используется для катушки индуктивности на схеме?

  - A) Символом L

  - B) Витками проволоки (спиралью)

  - C) Буквой K

  - D) Просто линией

- Какой максимальный ток может измерять стандартный амперметр переменного тока?

  - A) От 1 до 5 мА

  - B) От 0 до нескольких ампер (в зависимости от типа)

  - C) Неограниченный ток

  - D) От 10 до 100 А только

- Что означает испытание и сдача прибора после ремонта?

  - A) Просто визуальный осмотр

  - B) Проверка всех функций согласно техническим условиям, выявление неисправностей

  - C) Взвешивание прибора

  - D) Только документирование работ

- Какой тип защитного оборудования используется в системах с повышенным риском?

  - A) Никакие

  - B) УЗО (устройство защитного отключения), автоматические выключатели

  - C) Только предохранители

  - D) Защита не требуется

- Что такое электромагнит и как он используется в приборах?

  - A) Постоянный магнит

  - B) Катушка с проводом, создающая магнитное поле при прохождении тока

  - C) Прибор для измерения магнитного поля

  - D) Специальный минерал

- Какой вид крепежа используется для соединения деталей в электротехнических устройствах?

  - A) Только болты с гайками

  - B) Болты, винты, шурупы, в зависимости от назначения и материала

  - C) Только винты

  - D) Только клей

- Что означает маркировка CE на приборе?

  - A) Сертификат производителя

  - B) Соответствие требованиям европейской директивы (European Conformity)

  - C) Только для экспорта в ЕС

  - D) Это не обязательная маркировка

- Какой провод используется для заземления оборудования класса I?

  - A) Любой провод подходит

  - B) Проводник заземления желто-зеленого цвета с достаточным сечением

  - C) Только тонкий провод

  - D) Заземление не требуется

- Какие основные требования к условиям хранения КИПиА?

  - A) Условия хранения не важны

  - B) Защита от влаги, грязи, механических повреждений, поддерживание нормальной температуры

  - C) Только защита от света

  - D) Любые условия подходят

БИЛЕТ № 6

- Какие обязанности имеет слесарь по КИПиА согласно профессиональному стандарту?

  - A) Только выполнение работ

  - B) Выполнение работ по ремонту, контроль качества, соблюдение требований безопасности

  - C) Только подсчет материалов

  - D) Только составление отчетов

- Какой документ определяет требования к квалификации мастера-инструктора?

  - A) Любой внутренний документ

  - B) Профессиональный стандарт и требования к образованию согласно ГОСТ

  - C) Только опыт работы

  - D) Образование не требуется

- Как определяется класс точности резьбы?

  - A) По внешнему виду

  - B) По допускам внутренних и наружных диаметров согласно ГОСТ

  - C) По длине нарезанной резьбы

  - D) По материалу детали

- Какие основные разделы включает техническая документация прибора?

  - A) Только описание

  - B) Конструкция, принцип работы, технические характеристики, инструкции, схемы

  - C) Только стоимость

  - D) Информация не включается

- Что такое коэффициент температурного расширения материала?

  - A) Способность менять цвет при нагревании

  - B) Относительное изменение размера материала при изменении температуры на 1°C

  - C) Теплопроводность материала

  - D) Температура плавления

- Какой провод используется для питания переносных приборов?

  - A) Провод с жесткой изоляцией

  - B) Гибкий провод (ПВС, ПВГ) с защитой от механических повреждений

  - C) Провод в стальной трубе

  - D) Любой провод подходит

- Какой порядок сборки изделия обычно обратен порядку:

  - A) Хранения

  - B) Разборки (согласно обратной последовательности с противоположных операций)

  - C) Проверки

  - D) Это значения не имеет

- На что следует обратить внимание при монтаже электрических соединений?

  - A) Только на цвет проводов

  - B) На надежность соединения, герметичность, изоляцию, правильность подключения

  - C) На количество проводов

  - D) На стоимость материалов

- Какой режущий инструмент используется для нарезания наружной резьбы?

  - A) Только метчик

  - B) Плашка нужного размера и класса точности

  - C) Сверло

  - D) Развертка

- Какой должна быть мощность паяльника для работы с электронными компонентами?

  - А) 1000 Вт

  - B) 25-50 Вт в зависимости от размера компонентов

  - C) 200 Вт

  - D) Мощность не имеет значения

- Какой процесс называется "лужением" в пайке?

  - A) Охлаждение припоя

  - B) Предварительное покрытие поверхности припоем для облегчения пайки

  - C) Промывка припоя

  - D) Нагревание до определенной температуры

- Как обозначается диод на электрической схеме?

  - A) Просто линия

  - B) Треугольником со смещенной линией (анод и катод)

  - C) Квадратом

  - D) Любым символом

- Какой параметр измеряется вольтметром?

  - A) Сопротивление

  - B) Электрическое напряжение между двумя точками цепи

  - C) Силу тока

  - D) Мощность

- Какие данные должны быть указаны в спецификации отремонтированного прибора?

  - A) Только название

  - B) Номер прибора, дата ремонта, перечень замененных деталей, контрольные точки, подпись

  - C) Только стоимость

  - D) Информация не требуется

- Какой тип автоматического выключателя выбирается для защиты осветительных цепей?

  - A) Только класс A

  - B) Класс B или C в зависимости от нагрузки

  - C) Только класс D

  - D) Тип не важен

- Что такое амперметр электромагнитной системы?

  - A) Прибор с постоянными магнитами

  - B) Прибор с подвижной железной пластиной в электромагнитном поле

  - C) Гальванометр

  - D) Прибор для напряжения

- Как правильно выбрать размер гайки для болта?

  - A) Произвольно

  - B) По резьбе болта (M10 = гайка M10)

  - C) Большей, чем нужно

  - D) Это не имеет значения

- Что означает маркировка RoHS на электротехническом изделии?

  - A) Только для Великобритании

  - B) Соответствие ограничению опасных веществ (Restriction of Hazardous Substances)

  - C) Русский стандарт

  - D) Только для переработки

- Какой материал используется для изоляции проводов в сложных условиях?

- A) Только ПВХ

- B) Силикон, резина, фторопласт в зависимости от требований

- C) Только ткань

- D) Изоляция не требуется

- Какой допустимый ток может проводить провод сечением 2.5 мм2?

  - A) Неограниченный

  - B) Приблизительно 20-25 А при определенных условиях укладки

  - C) Только 5 А

  - D) Зависит только от цвета

БИЛЕТ № 7

- Какой разряд квалификации присваивается слесарю по КИПиА согласно профстандарту?

  - A) Только высший

  - B) 2-й или 3-й разряд в зависимости от опыта и знаний

  - C) Только 1-й разряд

  - D) Разряды не присваиваются

- Какой документ должен быть на рабочем месте при выполнении монтажных работ?

  - A) Только расписание смен

  - B) Инструкция по охране труда, технологическая документация, смета работ

  - C) Только журнал учета

  - D) Документы не требуются

- Что обозначает обозначение 7H7 на чертежах?

  - A) Просто цифры и буквы

  - B) Отверстие с допуском 7-го квалитета, основное отклонение H (шахта)

  - C) Болт размером 7x7

  - D) Это не информирует об определении

- Какой порядок разработки технической документации на новый прибор?

  - A) Приборы разрабатываются без документации

  - B) Разработка концепции, эскизный проект, технический проект, чертежи, инструкции

  - C) Только быстрое изготовление без планирования

  - D) Документация не требуется

- Что такое коэффициент линейного расширения для материала?

  - A) Скорость изменения размера при движении

  - B) Отношение изменения линейного размера к первоначальному размеру при изменении температуры

  - C) Вес материала

  - D) Цвет материала

- Какой цвет провода обычно используется для фазного проводника в однофазной сети?

  - A) Желто-зеленый

  - B) Коричневый, черный или красный (в зависимости от стандарта)

  - C) Только синий

  - D) Цвет не важен

- Какой документ служит основой для проведения сборки изделия?

  - A) Паспорт товара

  - B) Сборочный чертеж и технологическая документация

  - C) Реклама товара

  - D) Только устная инструкция

- Какие параметры проверяются при тестировании электромонтажных соединений?

  - A) Только визуальная проверка

  - B) Электрическое сопротивление, герметичность, механическая прочность

  - C) Только измерение размеров

  - D) Параметры не проверяются

- Какой инструмент используется для сверления отверстий в металле?

  - A) Только сверло в ручную

  - B) Сверло нужного размера с использованием сверлильного станка или дрели

  - C) Только напильник

  - D) Резак

- Какая последовательность выполнения пайки при соединении деталей?

  - A) Случайная последовательность

  - B) Подготовка поверхностей, нанесение флюса, нагрев, внесение припоя, охлаждение

  - C) Только охлаждение

  - D) Только внесение припоя

- Как правильно очищать соединяемые поверхности перед пайкой?

  - A) Ничем не очищать

  - B) Механически (щеткой, наждаком) или химически (травлением) до блеска

  - C) Только водой

  - D) Влагостойкой тканью

- Как обозначается выключатель на электрической схеме?

  - A) Просто буква S

  - B) Малым кругом с отходящей стрелкой

  - C) Квадратом

  - D) Крестиком

- Какой вольтметр используется для измерения переменного напряжения?

  - A) Только прибор магнитоэлектрической системы

  - B) Вольтметр электромагнитной или электродинамической системы

  - C) Галванометр

  - D) Электронный ваттметр

- Что должен содержать журнал ремонта и обслуживания прибора?

  - A) Только стоимость услуг

  - B) Дату, описание работ, замену деталей, результаты тестирования, подпись мастера

  - C) Только количество часов работ

  - D) Информация не требуется

- Какой тип предохранителя выбирается для цепей электроснабжения?

  - A) Любой предохранитель подходит

  - B) Плавкий предохранитель с номиналом, соответствующим максимальному рабочему току цепи

  - C) Только один предохранитель в цепь

  - D) Предохранители не требуются

- Как работает гальванометр?

  - A) С помощью постоянных магнитов и подвижной катушки

  - B) С помощью электромагнита и стрелки

  - C) С помощью нагревания проводника

  - D) С помощью механического усиления

- Какой вид крепежа используется для временного соединения деталей?

  - A) Только болты с гайками

  - B) Болты с возможностью разборки

  - C) Заклепки

  - D) Только клей

- Что означает сертификат качества ISO 9001?

  - A) Просто документ

  - B) Соответствие системе управления качеством в организации (International Organization for Standardization)

  - C) Только для экспорта

  - D) Не требуется для работы

- Какие требования к изоляции для уличного электрооборудования?

  - A) Обычная изоляция подходит

  - B) Усиленная изоляция, влагостойкие материалы, защита от ультрафиолета

  - C) Никакая изоляция не требуется

  - D) Только минимальная защита

- Какой должен быть минимальный диаметр провода для безопасного использования в сети 220В?

  - A) 0.5 кв.мм

  - B) Минимум 1.0 кв.мм в зависимости от тока нагрузки

  - C) Любой диаметр

  - D) Не важен диаметр

БИЛЕТ № 8

- Какой порядок получения квалификации слесаря по КИПиА?

  - A) Без обучения и квалификационного экзамена

  - B) Прохождение программы обучения, практического обучения, сдача экзамена

  - C) Только теоретическое обучение

  - D) Только практическое обучение

- Какие правила безопасности при работе с диэлектрическими материалами?

  - A) Диэлектрики полностью безопасны

  - B) Использование изолирующих перчаток, избегание высокого напряжения, проверка целостности

  - C) Без каких-либо требований безопасности

  - D) Правила не существуют

- Как определяется полнота размерного обозначения на чертежах?

  - A) Без определения размеров

  - B) Все размеры должны быть обозначены с допусками для функциональности

  - C) Только критические размеры

  - D) Размеры не требуются

- Какой порядок ведения технической документации при ремонте изделия?

  - A) Документация не ведется

  - B) Запись всех операций, использованных материалов, времени, результатов тестирования

  - C) Только итоговая информация

  - D) Устный отчет достаточен

- Что обозначает модуль упругости материала?

  - A) Способность менять цвет

  - B) Мера жесткости материала при деформации (соотношение напряжения к деформации)

  - C) Вес материала

  - D) Температура плавления

- Какой провод предпочтительнее использовать для стационарной проводки?

  - A) Только гибкий провод

  - B) Жесткий провод в трубах или коробах для защиты от механических повреждений

  - C) Любой провод без защиты

  - D) Разницы нет

- Какой порядок проверки соответствия сборки изделия технической документации?

  - A) Проверка не требуется

  - B) Поэтапная проверка на каждом этапе сборки согласно чертежам и инструкциям

  - C) Только финальная проверка

  - D) Проверка проводится случайно

- Какие параметры влияют на выбор сечения провода для электрической цепи?

  - A) Только на цвет провода

  - B) На силу тока, материал провода, способ укладки, условия окружающей среды

  - C) Только на длину провода

  - D) На эстетический внешний вид

- Какой инструмент используется для полирования поверхностей деталей?

  - A) Только наждачная бумага

  - B) Полировочный материал (пемза, войлок с полировочной пастой)

  - C) Напильник

  - D) Сверло

- Какой процесс называется "растворением" в контексте пайки?

  - A) Добавление воды в припой

  - B) Размягчение припоя при нагревании для улучшения адгезии к поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Только химический процесс

- Что означает качество паяного соединения?

  - A) Только внешний вид

  - B) Надежность соединения, отсутствие пор и холодных паек, электрическое сопротивление

  - C) Только блеск припоя

  - D) Качество не определяется

- Как обозначается полупроводниковый диод на электрической схеме?

  - A) Просто линия

  - B) Треугольником со смещенной горизонтальной линией и полоской

  - C) Двумя кругами

  - D) Буквой D

- Какая допустимая погрешность при измерении напряжения аналоговым вольтметром?

  - A) Только 0%

  - B) 0.5% - 2.5% в зависимости от класса точности прибора

  - C) 50%

  - D) Погрешность не ограничена

- Какой формат должен иметь акт о выполнении ремонта?

  - A) Произвольный формат

  - B) Установленный формат с обязательными реквизитами (дата, номер акта, подписи, печать)

  - C) Только устная информация

  - D) Акт не требуется

- Какие основные типы электрических защит в промышленности?

  - A) Только предохранители

  - B) УЗО, автоматические выключатели, дифференциальные реле, тепловые реле

  - C) Только трансформаторы

  - D) Защиты не требуются

- Как работает магнитоэлектрический вольтметр?

  - A) На принципе теплового расширения

  - B) На взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и подвижной катушки

  - C) На зависимости от частоты

  - D) На принципе усиления сигнала

- Какие материалы являются оптимальными для осей и валов в приборах?

  - A) Только пластмасса

  - B) Сталь, легированная сталь в зависимости от требуемых свойств (жесткость, износостойкость)

  - C) Только алюминий

  - D) Медь

- Что означает маркировка "Made in..." на приборе?

  - А) Только информационная маркировка о стране происхождения

  - B) Требуемая маркировка согласно международным стандартам

  - C) Необязательная маркировка

  - D) Значения не имеет

- Какой способ крепления кабелей внутри прибора является правильным?

  - A) Никакое крепление не требуется

  - B) Использование хомутов, клипс с интервалом 20-30 см, избегание перегибов

  - C) Только одно крепление в начале кабеля

  - D) Крепление не влияет на функцию

- Какая максимальная температура изоляции провода при стандартном использовании?

  - A) Неограниченная

  - B) 60-90°C в зависимости от материала изоляции

  - C) Только 20°C

  - D) Температура не влияет на работу

БИЛЕТ № 9

- Какой период действия свидетельства о квалификации слесаря по КИПиА?

  - A) Без ограничений по времени

  - B) Бессрочное при условии соблюдения требований безопасности и переквалификации

  - C) Только 1 год

  - D) Без документирования

- Какой порядок проведения инструктажа по охране труда для новых рабочих?

  - A) Инструктаж не требуется

  - B) Вводный, первичный на рабочем месте и периодические инструктажи с документированием

  - C) Только один раз

  - D) По желанию руководителя

- Как обозначается допуск расположения оси на чертежах?

  - A) Произвольно с буквой D

  - B) Символом с указанием вида допуска (параллельность, перпендикулярность и т.д.)

  - C) Только числом

  - D) Это не обозначается

- Какой документ определяет окончательный результат выполнения работ при ремонте?

  - A) Только смета стоимости

  - B) Акт сдачи-приемки работ и испытательный протокол

  - C) Только договор

  - D) Документирование не требуется

- Что означает пластичность материала?

  - A) Способность проводить электрический ток

  - B) Способность материала деформироваться без разрушения при нагрузке

  - C) Прозрачность материала

  - D) Вес материала

- Какой тип кабеля рекомендуется для подвижной техники?

  - A) Жесткий кабель

  - B) Особо гибкий кабель (КГНМ, ПРА) с усиленной защитой оболочки

  - C) Любой провод подходит

  - D) Кабель не требуется

- Какой порядок проведения финальной проверки сборочной единицы?

  - A) Проверка не требуется

  - B) Проверка соответствия чертежам, функциональные испытания, проверка безопасности

  - C) Только размеры проверяются

  - D) Проверка выполняется случайно

- Какие параметры проверяются при тестировании электромонтажных соединений?

  - A) Только визуальный осмотр

  - B) Электрическое сопротивление, герметичность, механическая прочность, изоляция

  - C) Только внешний вид

  - D) Параметры не проверяются

- Какой инструмент используется для внутреннего расширения отверстия (растачивания)?

  - A) Развертка

  - B) Расточной резец или расширитель внутреннего диаметра

  - C) Только сверло

  - D) Напильник

- Какая температура плавления должна быть для припоя, используемого в электронике?

  - A) 50-100°C

  - B) 230-270°C (низкоплавкий припой для снижения теплового воздействия на компоненты)

  - C) 500-600°C

  - D) Температура не важна

- Как обозначается флюс, используемый при пайке?

  - A) Не обозначается

  - B) На производстве указывается тип и марка флюса в документации

  - C) Произвольно

  - D) Флюс не требуется

- Как обозначается конденсатор на электрической схеме?

  - A) Просто буква C

  - B) Двумя параллельными линиями разной длины или одинаковой длины

  - C) Кружком

  - D) Просто полосой

- Какой прибор используется для измерения малых напряжений (микровольты)?

  - A) Обычный вольтметр

  - B) Чувствительный гальванометр или цифровой микровольтметр

  - C) Амперметр

  - D) Омметр

- Какой формат отчета о проведённом техническом обслуживании?

  - A) Произвольный

  - B) Установленный формат с описанием проведённых работ, дате, подписях, печати

  - C) Только устно

  - D) Отчет не требуется

- Какой класс защиты используется для портативных приборов в сырых помещениях?

  - A) Класс I

  - B) Класс II (двойная изоляция) для безопасности при влажности

  - C) Никакая защита не требуется

  - D) Только визуальная защита

- Что такое электродинамический прибор?

  - A) Прибор с постоянным магнитом

  - B) Прибор с двумя катушками (неподвижной и подвижной) в магнитном поле

  - C) Гальванометр

  - D) Трансформатор

- Какой материал предпочтителен для изготовления направляющих в приборах?

  - A) Только мягкая сталь

  - B) Закаленная и отполированная сталь для минимизации трения

  - C) Только пластмасса

  - D) Медь

- Что означает маркировка "3~AC 400V" на приборе?

  - A) Постоянный ток 400В

  - B) Трёхфазный переменный ток 400В (3 фазы, переменный ток, 400 вольт)

  - C) Только одна фаза

  - D) Это не указывает на напряжение

- Какие требования к электрической безопасности при использовании переносных светильников?

  - A) Никакие требования

  - B) Низкое напряжение (12-36В), защита от влаги, прочный корпус, исправный провод

  - C) Высокое напряжение подходит

  - D) Требования не существуют

- Какие документы должны сохраняться после выполнения работ по ремонту и обслуживанию?

  - A) Документы не требуются

  - B) Копии всех технических документов, акты выполнения работ, протоколы испытаний, акты сдачи-приемки

  - C) Только договор

  - D) Документирование не требуется

БИЛЕТ № 10

- Что обозначает класс точности прибора?

  - A) Вид электротехнического материала

  - B) Допустимую погрешность измерений в процентах

  - C) Максимальную нагрузку на прибор

  - D) Температурный диапазон использования

- Какие основные требования охраны труда при работе с электрооборудованием?

  - A) Использование только исправного оборудования

  - B) Соблюдение правил электробезопасности и использование СИЗ

  - C) Работа только при наличии сертификата

  - D) Отсутствие требований при наличии опыта

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции проводов?

  - A) Амперметр

  - B) Омметр или мегомметр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что такое дефектация?

  - A) Проверка исправности прибора и выявление неисправностей

  - B) Разборка прибора

  - C) Окраска прибора

  - D) Сборка прибора

- Какой инструмент используется для зачистки проводов от изоляции?

  - A) Плоскогубцы

  - B) Кусачки или специальный инструмент для зачистки проводов

  - C) Пила

  - D) Напильник

- Какой материал НЕ является проводником электрического тока?

  - A) Медь

  - B) Алюминий

  - C) Фарфор

  - D) Железо

- Для чего предназначен регулятор давления?

  - A) Для измерения температуры

  - B) Для поддержания постоянного давления

  - C) Для измерения расхода

  - D) Для контроля уровня жидкости

- Что такое ПИД-регулятор?

  - A) Прибор для измерения давления

  - B) Устройство для регулирования технологических параметров

  - C) Датчик температуры

  - D) Измеритель расхода

- Какой цвет провода обычно используется для нейтрального проводника (нуля)?

  - A) Коричневый

  - B) Синий или голубой

  - C) Черный

  - D) Красный

- Что такое холодная пайка?

  - A) Пайка при комнатной температуре без нагрева

  - B) Пайка при минимальной температуре припоя

  - C) Использование специального клея вместо припоя

  - D) Механическое соединение без припоя

- Какой параметр контролирует датчик Холла?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Магнитное поле

  - D) Уровень жидкости

- Какой инструмент применяется для проверки соосности валов?

  - A) Штангенциркуль

  - B) Индикатор часового типа

  - C) Микрометр

  - D) Линейка

- Что такое электробезопасность?

  - A) Система мер по предотвращению поражения электрическим током

  - B) Качество электроэнергии

  - C) Правильное подключение приборов

  - D) Использование только новых кабелей

- Как обозначается допуск расположения оси на чертежах?

  - A) Произвольно с буквой D

  - B) Символом с указанием вида допуска (параллельность, перпендикулярность и т.д.)

  - C) Только числом

  - D) Это не обозначается

- Какой документ должен быть на рабочем месте при выполнении монтажных работ?

  - A) Только расписание смен

  - B) Инструкция по охране труда, технологическая документация, смета работ

  - C) Только журнал учета

  - D) Документы не требуются

- Какая температура плавления используется при пайке для радиоэлектронных компонентов обычно?

  - A) 50-100°C

  - B) 230-270°C

  - C) 400-600°C

  - D) 800-1000°C

- Что такое гальванометр?

  - A) Прибор для измерения напряжения

  - B) Чувствительный прибор для измерения малых токов и напряжений

  - C) Прибор для создания электромагнитного поля

  - D) Прибор для контроля температуры

- Что означает ГОСТ в названии технического стандарта?

  - A) Государственная система стандартизации

  - B) Главный образец стандартного типа

  - C) Государственный стандарт

  - D) Главный остаток технологического стандарта

- Какой вид защиты используется для оборудования класса II?

  - A) Только заземление

  - B) Двойная или усиленная изоляция без заземления

  - C) Только защитное заземление

  - D) Никакая защита не требуется

- Что измеряет тензодатчик?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Деформацию

  - D) Уровень жидкости

БИЛЕТ № 11

- Что такое КИПиА?

  - A) Контрольно-измерительные приборы и автоматика

  - B) Компьютерные и информационные приборы автоматики

  - C) Контрольные измерения приборов автоматизации

  - D) Конструкторские и иные приборы артификации

- Укажите правильный порядок демонтажа прибора:

  - A) От центра к краям

  - B) Согласно технической документации в обратном порядке сборки

  - C) В любом порядке

  - D) От краев к центру

- Какое напряжение считается повышенной опасности?

  - A) 12 В

  - B) 36 В

  - C) 110 В и выше

  - D) 5 В

- Какой прибор используется для измерения давления в трубопроводе?

  - A) Манометр

  - B) Термометр

  - C) Амперметр

  - D) Омметр

- Какие материалы используются как диэлектрики?

  - A) Медь и алюминий

  - B) Резина, керамика, пластмасса, фарфор

  - C) Железо и сталь

  - D) Все металлы

- Что такое шероховатость поверхности?

  - A) Размер дефекта обработки

  - B) Высота микронеровностей поверхности

  - C) Цвет поверхности

  - D) Твердость материала

- Какой тип датчика используется для измерения температуры?

  - A) Термопара

  - B) Тензодатчик

  - C) Датчик давления

  - D) Фотоэлемент

- Какой инструмент используется для проверки точности манометров?

  - A) Эталонный манометр

  - B) Штангенциркуль

  - C) Микрометр

  - D) Линейка

- Что означает маркировка VDE на приборе?

  - A) Внешнее де-экранирование

  - B) Соответствие немецким стандартам безопасности электротехники

  - C) Виниловое диэлектрическое экранирование

  - D) Вспомогательное электрическое устройство

- При какой температуре плавится оловянно-свинцовый припой?

  - A) 100-150°C

  - B) 200-250°C

  - C) 230-270°C

  - D) 400-500°C

- Какой документ содержит информацию о структуре и устройстве прибора?

  - A) Технологическая карта

  - B) Паспорт прибора

  - C) Конструкторский чертеж

  - D) Журнал ремонта

- Что обозначает символ "⊥" на чертежах электрических схем?

  - A) Земля (заземление)

  - B) Перекрестие проводов без соединения

  - C) Выключатель

  - D) Разрыв цепи

- Какие основные причины выхода из строя КИПиА?

  - A) Только механические повреждения

  - B) Электрические перегрузки, влага, грязь, механические воздействия, старение материалов

  - C) Только старение

  - D) Причины не установлены

- Какой прибор используется для измерения уровня жидкости в резервуаре?

  - A) Манометр

  - B) Уровнемер

  - C) Расходомер

  - D) Термометр

- Какой должна быть мощность паяльника для работы с электронными компонентами?

  - A) 1000 Вт

  - B) 25-50 Вт в зависимости от размера компонентов

  - C) 200 Вт

  - D) Мощность не имеет значения

- Как обозначается резьба M12x1.5 на чертежах?

  - A) Резьба диаметром 12 мм с любым шагом

  - B) Резьба диаметром 12 мм с шагом 1.5 мм

  - C) Резьба диаметром 1.5 мм

  - D) Метрическая резьба без параметров

- Какой стандарт определяет безопасность при работе с приборами?

  - A) ГОСТ 3.1127-88

  - B) ГОСТ 12.0.001-90 и ГОСТ 12.1.030-81

  - C) ГОСТ 2.301-68

  - D) ГОСТ 8.383-73

- Какой провод предпочтительнее использовать для стационарной проводки?

  - A) Только гибкий провод

  - B) Жесткий провод в трубах или коробах для защиты от механических повреждений

  - C) Любой провод без защиты

  - D) Разницы нет

- Что такое магнитоэлектрическая система измерительного прибора?

  - A) Прибор для измерения электромагнитных полей

  - B) Система, в которой подвижная катушка находится в поле постоянного магнита

  - C) Система для магнитной фильтрации сигналов

  - D) Установка для создания магнитного поля

- Что измеряет датчик потока ультразвукового типа?

  - A) Температуру

  - B) Скорость потока жидкости

  - C) Давление

  - D) Уровень

БИЛЕТ № 12

- Какие средства индивидуальной защиты необходимы при выполнении слесарных работ?

  - A) Только перчатки

  - B) Очки защитные, перчатки, спецодежда, при необходимости респиратор

  - C) Каска и жилет

  - D) Работа без средств защиты с опытом

- Что такое паяние?

  - A) Соединение металлических деталей с помощью припоя

  - B) Разъединение деталей

  - C) Покрытие поверхности краской

  - D) Механическое крепление деталей

- Какие работы входят в техническое обслуживание КИПиА?

  - A) Полная замена прибора

  - B) Проверка состояния, смазка, регулировка согласно регламенту

  - C) Только визуальный осмотр

  - D) Ремонт только при выходе из строя

- Как правильно прокладывать кабели в приборе?

  - A) В любом направлении

  - B) Параллельно с достаточным расстоянием от силовых сетей, с креплением и маркировкой

  - C) Перекрещивая друг друга

  - D) Без любого крепления

- Что измеряет расходомер?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Расход жидкости или газа

  - D) Уровень жидкости

- Какой инструмент используется для настройки пневматических приборов?

  - A) Гаечный ключ

  - B) Шестигранник

  - C) Регулировочная отвертка

  - D) Молоток

- Для чего предназначен преобразователь сигналов?

  - A) Для измерения температуры

  - B) Для изменения вида сигнала (например, аналоговый в цифровой)

  - C) Для измерения давления

  - D) Для контроля уровня жидкости

- Что такое допуск на размер детали по ГОСТ?

  - A) Произвольное значение

  - B) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

  - C) Средний размер детали

  - D) Толщина стенки детали

- Какой тип датчика используется для измерения уровня сыпучих материалов?

  - A) Емкостной

  - B) Термопара

  - C) Пьезоэлектрический

  - D) Оптический

- Как обозначается конденсатор на электрической схеме, обозначенный как C?

  - A) Источник тока

  - B) Элемент для накопления электрического заряда (две параллельные линии)

  - C) Переменный резистор

  - D) Катушка индуктивности

- Что такое удельное сопротивление материала?

  - A) Полное сопротивление всего проводника

  - B) Сопротивление единицы длины единицы сечения материала

  - C) Проводимость материала

  - D) Температурный коэффициент

- Какой инструмент используется для опиливания отверстий в деталях?

  - A) Пила

  - B) Напильник нужной формы (круглый, плоский, треугольный)

  - C) Буравчик

  - D) Точильный круг

- Какой провод обычно используется для заземляющих проводников?

  - A) Провод желто-зеленый с продольной полосой

  - B) Провод любого цвета

  - C) Провод только коричневый

  - D) Провод белый

- Что такое ATEX сертификация для электрооборудования?

  - A) Сертификация европейской безопасности для взрывоопасных зон

  - B) Американская система сертификации

  - C) Российская система сертификации

  - D) Только для экспорта

- Какая последовательность сборки прибора обычно используется?

  - A) От центра к краям в любом порядке

  - B) Согласно чертежам и технологической документации в установленной последовательности

  - C) От краев к центру

  - D) Это не имеет значения при наличии опыта

- Какой материал припоя считается безопаснее для здоровья при работе?

  - A) Оловянно-свинцовый припой

  - B) Припой без свинца (Lead-free припой)

  - C) Медный припой

  - D) Все припои одинаково опасны

- Какой вид резьбы обозначается как M?

  - A) Метрическая резьба

  - B) Дюймовая резьба

  - C) Трапецеидальная резьба

  - D) Квадратная резьба

- Что такое калибровка прибора?

  - A) Проверка работоспособности

  - B) Настройка прибора по эталону

  - C) Ремонт прибора

  - D) Установка прибора на место

- Какой прибор используется для измерения электрической емкости?

  - A) Вольтметр

  - B) Амперметр

  - C) Емкостомер

  - D) Омметр

- Какой тип защиты используется в системах с повышенным риском (УЗО)?

  - A) Никакие

  - B) УЗО (устройство защитного отключения), автоматические выключатели

  - C) Только предохранители

  - D) Защита не требуется

БИЛЕТ № 13

- Какие основные этапы технического обслуживания прибора?

  - A) Только визуальный осмотр

  - B) Проверка функционирования, смазка, регулировка, техническое диагностирование

  - C) Полная разборка

  - D) Замена всех деталей

- Какой инструмент используется для развертывания отверстия под установку подшипника?

  - A) Развертка нужного диаметра и класса точности

  - B) Любое сверло

  - C) Напильник

  - D) Точильный круг

- Как проверить целостность электрической цепи при помощи мегомметра?

  - A) Сопротивление должно быть минимальным (близко к нулю)

  - B) Сопротивление изоляции должно быть максимальным (мегаомы)

  - C) Равно 50 Ом

  - D) Это не проверяется мегомметром

- Что такое сертификат соответствия продукции?

  - A) Документ подтверждающий соответствие изделия установленным стандартам и требованиям

  - B) Договор с поставщиком

  - C) Гарантийный талон

  - D) Счет-фактура

- Что такое электромагнит и как он используется в приборах?

  - A) Постоянный магнит

  - B) Катушка с проводом, создающая магнитное поле при прохождении тока

  - C) Прибор для измерения магнитного поля

  - D) Специальный минерал

- Какой параметр контролирует датчик вибрации?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Колебания механической системы

  - D) Уровень жидкости

- Какой тип соединения используется для высокоточных датчиков давления?

  - A) Резьбовое

  - B) Фланцевое

  - C) Сварное

  - D) Обжимное

- Что такое "токовая петля" 4-20 мА?

  - A) Способ передачи аналогового сигнала

  - B) Метод измерения сопротивления

  - C) Способ калибровки приборов

  - D) Вид электрической защиты

- Какой процесс в пайке называется "смачиванием"?

  - A) Попадание влаги на припой

  - B) Распределение расплавленного припоя по соединяемым поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Нагревание припоя

- Какой документ должен содержать паспорт отремонтированного прибора?

  - A) Только дату ремонта

  - B) Описание проведённых работ, технические параметры, дату, подпись мастера, результаты испытаний

  - C) Только стоимость

  - D) Информация о производителе

- Что такое мультиметр?

  - A) Прибор для измерения только напряжения

  - B) Универсальный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления

  - C) Прибор для контроля только сопротивления

  - D) Устройство для генерирования сигналов

- Какая маркировка провода используется для питания переносных приборов?

  - A) Провод с жесткой изоляцией

  - B) Гибкий провод (ПВС, ПВГ) с защитой от механических повреждений

  - C) Провод в стальной трубе

  - D) Любой провод подходит

- Какой порядок разработки технической документации на новый прибор?

  - A) Приборы разрабатываются без документации

  - B) Разработка концепции, эскизный проект, технический проект, чертежи, инструкции

  - C) Только быстрое изготовление без планирования

  - D) Документация не требуется

- Какой режущий инструмент используется для нарезания наружной резьбы?

  - A) Только метчик

  - B) Плашка нужного размера и класса точности

  - C) Сверло

  - D) Развертка

- Что означает маркировка "Ex" на приборе?

  - A) Взрывозащищенное исполнение

  - B) Высокая точность

  - C) Водонепроницаемость

  - D) Ударопрочность

- Какой прибор используется для измерения силы тока?

  - A) Вольтметр

  - B) Амперметр

  - C) Омметр

  - D) Ваттметр

- Что такое "гистерезис" в измерительных приборах?

  - A) Разница показаний при возрастании и убывании измеряемой величины

  - B) Погрешность измерения

  - C) Время реакции прибора

  - D) Диапазон измерений

- Какой инструмент применяется для проверки заземления?

  - A) Тестер сопротивления заземления

  - B) Мультиметр

  - C) Осциллограф

  - D) Все вышеперечисленные

- Как правильно выбрать размер гайки для болта?

  - A) Произвольно

  - B) По резьбе болта (M10 = гайка M10)

  - C) Большей, чем нужно

  - D) Это не имеет значения

- Что измеряет датчик абсолютного давления?

  - A) Разность давлений

  - B) Давление относительно вакуума

  - C) Температуру

  - D) Уровень

БИЛЕТ № 14

- Что такое электромагнитная система в приборе?

  - A) Использование постоянных магнитов

  - B) Система, где подвижная часть приводится в движение электромагнитом

  - C) Система защиты от электромагнитных помех

  - D) Преобразование света в электричество

- Какой параметр влияет на выбор сечения провода для электрической цепи?

  - A) Только на цвет провода

  - B) На силу тока, материал провода, способ укладки, условия окружающей среды

  - C) Только на длину провода

  - D) На эстетический внешний вид

- Что обозначает акт дефектации при ремонте прибора?

  - A) Документ, в котором описаны выявленные дефекты и неисправности

  - B) Договор на ремонт

  - C) Договор о покупке запчастей

  - D) Расписание работ

- Какой прибор используется для измерения влажности воздуха?

  - A) Гигрометр

  - B) Манометр

  - C) Термометр

  - D) Амперметр

- Какой порядок проведения инструктажа по охране труда для новых рабочих?

  - A) Инструктаж не требуется

  - B) Вводный, первичный на рабочем месте и периодические инструктажи с документированием

  - C) Только один раз

  - D) По желанию руководителя

- Какой инструмент используется для сверления отверстий в металле?

  - A) Только сверло в ручную

  - B) Сверло нужного размера с использованием сверлильного станка или дрели

  - C) Только напильник

  - D) Резак

- Что означает маркировка IP в электротехнических устройствах?

  - A) Индекс производителя

  - B) Индекс защиты от пыли и влаги (International Protection)

  - C) Интегральный потенциал

  - D) Информационный протокол

- Что такое "погрешность линейности"?

  - A) Отклонение от прямой в характеристике датчика

  - B) Погрешность калибровки

  - C) Время реакции

  - D) Диапазон измерений

- Какой процесс называется "лужением" в пайке?

  - A) Охлаждение припоя

  - B) Предварительное покрытие поверхности припоем для облегчения пайки

  - C) Промывка припоя

  - D) Нагревание до определенной температуры

- Что обозначает обозначение 7H7 на чертежах?

  - A) Просто цифры и буквы

  - B) Отверстие с допуском 7-го квалитета, основное отклонение H

  - C) Болт размером 7x7

  - D) Это не информирует об определении

- Для чего нужен байпас в трубопроводе?

  - A) Для обхода основного оборудования

  - B) Для измерения давления

  - C) Для регулирования температуры

  - D) Для контроля уровня

- Какой материал используется для изоляции проводов в сложных условиях?

  - A) Только ПВХ

  - B) Силикон, резина, фторопласт в зависимости от требований

  - C) Только ткань

  - D) Изоляция не требуется

- Какой тип датчика используется для измерения влажности?

  - A) Гигрометрический

  - B) Термопара

  - C) Пьезоэлектрический

  - D) Оптический

- Что такое "мертвая зона" в измерительных приборах?

  - A) Диапазон, в котором прибор не реагирует на изменения

  - B) Максимальная погрешность

  - C) Время реакции прибора

  - D) Рабочий диапазон измерений

- Какой инструмент используется для полирования поверхностей деталей?

  - A) Только наждачная бумага

  - B) Полировочный материал (пемза, войлок с полировочной пастой)

  - C) Напильник

  - D) Сверло

- Какой тип сигнала используется в пневматических системах КИПиА?

  - A) 0-10 мА

  - B) 4-20 мА

  - C) 0.2-1.0 бар

  - D) 0-5 В

- Какой прибор используется для измерения частоты?

  - A) Частотомер

  - B) Вольтметр

  - C) Амперметр

  - D) Омметр

- Как обозначается диод на электрической схеме?

  - A) Просто линия

  - B) Треугольником со смещенной линией (анод и катод)

  - C) Квадратом

  - D) Любым символом

- Какое напряжение считается безопасным в условиях высокой влажности?

  - A) 220 В

  - B) 110 В

  - C) 42 В и ниже

  - D) 50 В

- Что такое "интеллектуальный датчик"?

  - A) Датчик с микропроцессором и возможностью настройки

  - B) Высокоточный датчик

  - C) Беспроводной датчик

  - D) Оптический датчик

БИЛЕТ № 15

- Какие основные обязанности слесаря по КИПиА согласно профстандарту?

  - A) Только выполнение работ

  - B) Выполнение работ по ремонту, контроль качества, соблюдение требований безопасности

  - C) Только подсчет материалов

  - D) Только составление отчетов

- Что такое диэлектрическая проницаемость материала?

  - A) Способность материала проводить электрический ток

  - B) Способность материала поляризоваться под воздействием электрического поля

  - C) Цвет материала

  - D) Температурный коэффициент

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?

  - A) Мегаомметр

  - B) Вольтметр

  - C) Амперметр

  - D) Ваттметр

- Что такое поверка прибора?

  - A) Проверка соответствия метрологическим характеристикам

  - B) Ремонт прибора

  - C) Настройка параметров

  - D) Установка прибора

- Для чего предназначен ротаметр?

  - A) Для измерения температуры

  - B) Для измерения расхода жидкости/газа

  - C) Для измерения давления

  - D) Для контроля уровня

- Какой инструмент используется для монтажа трубных соединений?

  - A) Разводной ключ

  - B) Паяльник

  - C) Отвертка

  - D) Молоток

- Что такое класс точности прибора?

  - A) Максимально допустимая погрешность

  - B) Диапазон измерений

  - C) Время реакции

  - D) Чувствительность

- Какой инструмент применяется для монтажа кабельных линий?

  - A) Клещи кабельные

  - B) Отвертка

  - C) Паяльник

  - D) Молоток

- Что такое байпас в измерительных системах?

  - A) Обводная линия для обслуживания прибора без остановки процесса

  - B) Устройство для измерения давления

  - C) Электрическая перемычка

  - D) Дополнительный прибор

- Какой материал используется для уплотнения фланцевых соединений в агрессивных средах?

  - A) Резина

  - B) Паронит

  - C) PTFE (тефлон)

  - D) Медь

- Какой документ определяет окончательный результат выполнения работ при ремонте?

  - A) Только смета стоимости

  - B) Акт сдачи-приемки работ и испытательный протокол

  - C) Только договор

  - D) Документирование не требуется

- Какая максимальная температура изоляции провода при стандартном использовании?

  - A) Неограниченная

  - B) 60-90°C в зависимости от материала изоляции

  - C) Только 20°C

  - D) Температура не влияет на работу

- Какой параметр контролирует датчик PH?

  - A) Кислотность среды

  - B) Температуру

  - C) Давление

  - D) Уровень жидкости

- Что такое электродинамический прибор?

  - A) Прибор с постоянным магнитом

  - B) Прибор с двумя катушками (неподвижной и подвижной) в магнитном поле

  - C) Гальванометр

  - D) Трансформатор

- Какая последовательность выполнения пайки при соединении деталей?

  - A) Случайная последовательность

  - B) Подготовка поверхностей, нанесение флюса, нагрев, внесение припоя, охлаждение

  - C) Только охлаждение

  - D) Только внесение припоя

- Какой тип предохранителя выбирается для цепей электроснабжения?

  - A) Любой предохранитель подходит

  - B) Плавкий предохранитель с номиналом, соответствующим максимальному рабочему току цепи

  - C) Только один предохранитель в цепь

  - D) Предохранители не требуются

- Какой прибор используется для измерения разности давлений?

  - A) Дифманометр

  - B) Барометр

  - C) Вакуумметр

  - D) Мановакуумметр

- Что такое "сухой контакт" в релейных схемах?

  - A) Контакт без напряжения (гальваническая развязка)

  - B) Контакт с гальванической развязкой

  - C) Нормально разомкнутый контакт

  - D) Замкнутый контакт

- Как обозначается выключатель на электрической схеме?

  - A) Просто буква S

  - B) Малым кругом с отходящей стрелкой или разрывом цепи

  - C) Квадратом

  - D) Крестиком

- Что такое модуль упругости материала?

  - A) Способность менять цвет

  - B) Мера жесткости материала при деформации (соотношение напряжения к деформации)

  - C) Вес материала

  - D) Температура плавления

Ключ ответов

| Билет | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | A | B | B | B | A | C | B | B | B | A | C | A | B | A | C | B | C | C | B | B |
| 2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | A | B | A | A | C | B | B | A | B | B |
| 3 | B | C | B | B | B | D | A | B | A | B | B | B | C | B | B | B | A | B | B | B |
| 4 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
| 5 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 6 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 7 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B |
| 8 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
| 9 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 10 | B | B | B | A | B | C | B | B | B | D | C | B | A | B | B | B | B | C | B | C |
| 11 | A | B | C | A | B | B | A | A | B | C | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 12 | B | A | B | B | C | C | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | C | B |
| 13 | B | A | A | A | B | C | A | A | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | B | B |
| 14 | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | A | B | A | A | B | C | A | B | C | A |
| 15 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | C | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B |

- Экспертное заключение

Программа профессионального обучения по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (2-3 разряды, код 18494) полностью отвечает требованиям:

- ФЗ № 273-ФЗ,

- Перечню профессий (Приказ № 534),

- Профессиональному стандарту 275 и ЕТКС (Выпуск №3, § 92, 93).

Структура, объем (144 академических часов), сроки (4 недели), форма обучения (очно-заочная с ДОТ и ЭО), требования к кадрам, МТБ и система аттестации соответствуют нормативным документам, действующим на территории РФ.

Содержание программы охватывает все обобщенные трудовые функции (ОТФ 3.1, 3.2), трудовые функции (ТФ) и трудовые действия (ТД) профстандарта 275. Планируемые результаты обучения детализированы для 2 и 3 разрядов и точно соответствуют требованиям ЕТКС. Условия присвоения 3 разряда (опыт работы) корректно отражены.

Содержание ориентировано на формирование практических компетенций (монтаж, наладка, ремонт). Производственная практика (38 часа, 60.4%) обеспечивает отработку навыков на реальном оборудовании.

Программа имеет четкую логичную структуру (Пояснительная записка, Паспорт, Учебный план и т.д.). Учебный план и график сбалансированы. Применение ДОТ через Электронную Образовательную Систему (ЭОС) соответствует современным требованиям.

Система аттестации (текущий контроль, тестирование, промежуточная аттестация, итоговая аттестация) является комплексной, объективной и полностью оценивает необходимые компетенции.

Требования к квалификации преподавателей, материально-технической базе (оборудование, ЭОС) достаточны для качественной реализации программы.

Программа рекомендована к утверждению и соответствует целям переподготовки квалифицированных кадров, требованиям законодательства в сфере профобразования.