| Приложение 4.2 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Для чего в системе автоматизации используется ПЛК (программируемый логический контроллер)?
а) Для измерения температуры
б) Для автоматического управления процессом по заданной программе
в) Для хранения чертежей
г) Для заточки инструмента

2. Для чего используется интерфейс RS-485?
а) Для передачи голоса по телефону
б) Для подключения нескольких датчиков к одному контроллеру
в) Для вывода изображения на монитор
г) Для зарядки аккумуляторов

3. Какой материал провода чаще всего используется для монтажа электрических цепей в КИПиА?
а) Сталь
б) Алюминий
в) Медь
г) Серебро

4. Какой инструмент используется для измерения диаметра вала или толщины пластины?
а) Молоток
б) Штангенциркуль
в) Отвертка
г) Пассатижи

5. Что такое УЗО (устройство защитного отключения)?
а) Прибор для измерения напряжения
б) Устройство для автоматического отключения питания при утечке тока
в) Источник бесперебойного питания
г) Преобразователь напряжения

6. Какой вид чертежа показывает, как детали соединяются в узел?
а) Сборочный чертеж
б) Электрическая схема
в) План помещения
г) Технический рисунок

7. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), какое напряжение считается безопасным для питания переносного электроинструмента в сырых помещениях?
а) 220 В
б) 380 В
в) 36 В
г) 12 В

8. Какой огнетушитель можно использовать для тушения электропроводки под напряжением?
а) Водный
б) Пенный
в) Углекислотный
г) Воздушно-пенный

9. Диэлектрический резиновый коврик предназначен для использования в качестве:
а) средства для уборки рабочего места
б) дополнительного средства защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием
в) коврика для вытирания ног
г) подкладки под горячие детали

10. Как называется операция по закреплению груза на крюке крана?
а) Крепление
б) Строповка
в) Фиксация
г) Закрепление

11. Для чего нужна изоляция на электрическом проводе?
а) Для красоты
б) Для защиты от удара током
в) Для прочности провода
г) Для уменьшения веса

12. Что такое допуск в технических измерениях?
а) Разрешение на работу
б) Допустимое отклонение размера от номинала
в) Паспорт прибора
г) Диапазон измерений

13. Что показывает амперметр?
а) Напряжение
б) Сопротивление
в) Силу тока
г) Мощность

14. Если одна лампочка в гирлянде перегорает, а остальные продолжают гореть, как они соединены?
а) Последовательно
б) Параллельно
в) Смешанно
г) Звездой

15. Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы в отверстии?
а) Плашка
б) Метчик
в) Зубило
г) Развертка

16. Что такое термопара?
а) Прибор для измерения давления
б) Датчик температуры
в) Источник питания
г) Измеритель уровня

17. Какой вид резки металла используется для разделения листового металла ножницами?
а) Газовая
б) Лазерная
в) Плазменная
г) Механическая

18. Какой документ определяет порядок безопасного выполнения работ на предприятии?
а) Журнал учета
б) Инструкция по охране труда
в) Паспорт оборудования
г) График работы

19. Что такое SCADA-система?
а) Система для черчения схем
б) Система диспетчерского управления и сбора данных
в) Система вентиляции
г) Система видеонаблюдения

20. Для чего нужен провод заземления?
а) Для красивого монтажа
б) Для отвода статического электричества
в) Для защиты человека от поражения током
г) Для усиления сигнала

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | а |
| 7 | в |
| 8 | в |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | г |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | в |