| Приложение 4.2 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой вид электрической схемы по ГОСТ 2.701--2008 показывает все электрические элементы и взаимосвязи между ними и является основным для поиска неисправностей?
а) Схема структурная (Э1)
б) Схема функциональная (Э2)
в) Схема принципиальная (Э3)
г) Схема соединений (Э4)

2. Какой буквенный код по ГОСТ 2.710 используется для обозначения реле, контакторов и пускателей на электрических схемах?
а) S
б) K
в) Q
г) H

3. В соответствии с иерархией мер контроля профессиональных рисков, почему применение средств коллективной защиты (СКЗ) считается приоритетным по сравнению со средствами индивидуальной защиты (СИЗ)?
а) Они дешевле в приобретении.
б) Они устраняют или снижают опасность в источнике или на пути её распространения, защищая одновременно всех работников в опасной зоне.
в) Их проще обслуживать и хранить.
г) Они не требуют периодических проверок и испытаний.

4. Какое минимальное сопротивление изоляции установлено для вторичных цепей управления и сигнализации КИПиА согласно ПТЭЭП?
а) 0,5 МОм
б) 1,0 МОм
в) 10 МОм
г) 100 МОм

5. Какой основной нормативный документ регламентирует технические требования к устройству и защите электроустановок, включая заземление?
а) Трудовой кодекс РФ
б) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
в) ГОСТ 12.4.011--89
г) Федеральный закон № 116-ФЗ

6. Какова стандартная величина контрольного (испытательного) сигнала для передачи аналоговых данных от датчиков в системах КИПиА?
а) 0--10 В
б) 4--20 мА
в) 0--24 В
г) 0--5 В

7. Какой инструмент является обязательным для качественного обжима многопроволочных жил кабеля при оконцевании наконечниками типа НШВИ?
а) Пассатижи
б) Гаечный ключ
в) Кримпер (обжимные пресс-клещи) с соответствующей матрицей
г) Монтажный нож

8. Какой цвет изоляции согласно ГОСТ Р 50462--2009 должен иметь защитный проводник (PE, «земля»)?
а) Синий
б) Коричневый
в) Желто-зеленый
г) Черный

9. Какой из перечисленных документов НЕ является основным при подготовке к электромонтажным работам?
а) Принципиальная электрическая схема
б) Схема соединений (монтажная)
в) Журнал технического обслуживания
г) Кабельный журнал

10. Согласно действующим Правилам по охране труда при работе на высоте, применение средств защиты от падения (предохранительный пояс, страховочная привязь) обязательно при работе на высоте:
а) более 0,5 м от поверхности
б) более 1,0 м от поверхности
в) более 1,8 м от поверхности
г) более 3,0 м от поверхности11. Какой из перечисленных документов является основным для определения порядка и объёма работ при монтаже электрических схем КИПиА?
а) Трудовой кодекс РФ
б) Проектная документация (рабочие чертежи, монтажные схемы, кабельные журналы)
в) Журнал технического обслуживания
г) Федеральный закон № 116-ФЗ

12. Какой параметр является основным критерием выбора сечения проводника для цепей КИПиА при длительной нагрузке?
а) Цвет изоляции
б) Допустимый длительный ток (I_доп)
в) Гибкость жилы
г) Стоимость кабеля

13. Как следует заземлять экран кабеля для передачи аналогового сигнала 4--20 мА для предотвращения помех?
а) Заземлять в одной точке (обычно со стороны источника/приемника)
б) Заземлять с двух сторон
в) Не заземлять вообще
г) Соединять с фазным проводом

14. Какое максимально допустимое сопротивление заземляющего устройства (контура) для электроустановок напряжением до 1000 В согласно ПУЭ?
а) 4 Ом
б) 10 Ом
в) 40 Ом
г) 100 Ом

15. Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции кабелей и обмоток электрооборудования?
а) Мультиметр
б) Осциллограф
в) Мегаомметр
г) Микроомметр

16. Какое минимальное расстояние, согласно ПУЭ, необходимо соблюдать при параллельной прокладке силовых кабелей напряжением до 1000 В и контрольных (сигнальных) кабелей без применения дополнительных экранов или разделительных перегородок?
а) 50 мм
б) 100 мм
в) 300 мм
г) 500 мм

17. Какой вид опасности является основным при работе в электроустановках, и какие средства защиты от него являются обязательными?
а) Химическое воздействие -- респиратор
б) Поражение электрическим током -- диэлектрические перчатки и изолированный инструмент
в) Падение с высоты -- монтажный пояс
г) Шум -- противошумные наушники

18. Какая степень защиты оболочки электрооборудования по классификации IP обеспечивает защиту от проникновения пыли (частичную) и от брызг воды, падающих под любым углом?
а) IP54
б) IP20
в) IP65
г) IP67

19. При какой группе по электробезопасности допускается самостоятельная работа в электроустановках напряжением до 1000 В?
а) I группа
б) II группа
в) III группа
г) IV группа

20. Какой основной нормативный документ РФ обязывает предприятия разрабатывать декларации промышленной безопасности и соблюдать систему ППР для опасных производственных объектов (ОПО)?
а) Федеральный закон № 123-ФЗ
б) Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
в) Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
г) Трудовой кодекс РФ

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | в |
| 9 | в |
| 10 | в |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | а |
| 14 | а |
| 15 | в |
| 16 | г |
| 17 | б |
| 18 | а |
| 19 | в |
| 20 | б |