Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

Основная программа

профессионального обучения (профессиональной подготовки)

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Профессия: | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
| Квалификация: | 4-5 разряд |

г. Волгодонск

2026 г.

Содержание

1.	Общая характеристика программы	3

1.1.	Паспорт	3

1.2.	Планируемые результаты освоения программы	5

2.	Содержание программы	8

2.1.	Учебный план	8

2.2.	Учебно-тематический план	10

2.3.	Календарный учебный график	21

2.4.	Рабочие программы модулей	26

3.	Организационно-педагогические условия реализации программы	30

3.1.	Общие требования к организации образовательного процесса	30

3.1.1.	Условия проведения занятий	30

3.1.2.	Образовательные технологии	32

3.1.3.	Виды учебных занятий	32

3.2.	Требования к квалификации педагогических кадров	33

3.3.	Требования к материально-техническим условиям	35

3.3.1.	Оборудование учебного кабинета	35

3.3.2.	Описание электронной информационно- образовательной среды	36

3.4.	Требования к информационным и учебно-методическим условиям	37

3.4.1.	Учебники, учебные и справочные пособия	37

3.4.2.	Нормативные правовые акты и нормативные документы	38

3.4.3.	Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет	40

3.4.4.	Электронные средства обучения	40

3.4.5.	Видео-уроки	40

4.	Формы аттестации. Оценочные материалы	42

4.1.	Оценка качества освоения Программы. Методы и процедура оценивания. Ресурсное обеспечение оценивания	42

4.2.	Критерии оценивания	43

4.3.	Типовые задания	46

4.4.	Фонд оценочных средств	50

5.	Экспертное заключение	51

- Общая характеристика программы

  - Паспорт

основной программы профессионального обучения

14919 по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4-5 разряды)

Таблица 1.

Паспорт основной программы профессионального обучения

| Нормативно-правовая основа | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» - Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» - Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн) - Письмо Минпросвещения РФ от 27 октября 2023 г. N 05-ПГ-МП-40963 «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих лицам, прошедшим профессиональное обучение» - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 679, от 30.04.2009 № 233) Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «15» апреля 2025 г. № 246н. |
| --- | --- |
| Объем программы | 288 академических часов, включая аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу слушателя на образовательной онлайн платформе. В программу включены 174 часа производственной практики для формирования требуемых умений и навыков. Производственная практика проводится на предприятиях или организациях соответствующего профиля под руководством мастера (наставника). |
| Срок реализации программы | Восемь недель (40 учебных дней) |
| Форма обучения | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной/дистанционной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей |
| Требования к образованию и обучению | На момент поступления: 1. основное (либо среднее) общее образование (подтвержденное документально) |
| Требования к опыту практической работы | Для 4 разряда – Не менее двух лет слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике не ниже 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Для 5 разряда Не менее двух лет наладчиком по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года наладчиком по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Цели обучения: | К концу обучения каждый обучающийся должен быть способен самостоятельно выполнять следующие трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»: - для 4-го разряда – наладка и сдача простых КИПиА (ОТФ 3.1), включая регулировку, макетирование схем, испытания на стендовом оборудовании, оформление документации; - для 5-го разряда – наладка и сдача КИПиА средней сложности (ОТФ 3.2), включая наладку систем измерения температуры, давления, расхода и уровня, а также схем управления электроприводами. Выполнение работ должно соответствовать техническим условиям, нормам и требованиям охраны труда, установленным для данной профессии и квалификации. |
| Формы контроля | Предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация. |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя: - практическую квалификационную работу; - проверку теоретических знаний (проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования (в системе дистанционного обучения). |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 4-5 разряда установленного образца. Разряд определяется по результатам квалификационного экзамена с учетом опыта практической работы. Удостоверение установленного образца (с указанием разряда). |

  - Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» соответствующего разряда.

Таблица 2.

Планируемые результаты освоения программы

| Вид программы, профессия и разряд | Наименование выбранного профессионального стандарта | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |
| Профессиональная подготовка, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 4-й разряд | Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (приказ Минтруда России от 15.04.2025 № 246н) | 3-й уровень квалификации (§ 272 ЕТКС) |
| Профессиональная подготовка, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 5-й разряд | Профессиональный стандарт 961 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (приказ Минтруда России от 15.04.2025 № 246н) | 4-й уровень квалификации (§ 273 ЕТКС) |

Таблица 3.

Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов

| Элемент ФГОС СПО (по смежной профессии 15.01.37) | Элемент профессионального стандарта (Наладчик КИПиА) | Выводы (обоснование включения в программу) |
| --- | --- | --- |
| Виды деятельности (ВД): Выполнение монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики. | Обобщенная трудовая функция (ОТФ): 3.1. Наладка и сдача простых КИПиА / 3.2. Наладка и сдача КИПиА средней сложности. | Требования ФГОС и профессионального стандарта полностью коррелируют. Программа профессионального обучения детализирует трудовые действия до уровня конкретных операций, необходимых для присвоения 4-5 разряда, обеспечивая формирование устойчивого практического опыта. |
| Профессиональные компетенции (ПК): Настраивать и регулировать КИПиА, проводить испытания, читать электрические схемы. | Трудовые функции (ТФ): Регулировка простых КИПиА, составление и макетирование схем, испытания с использованием стендового оборудования, оформление документов. | Содержание программы расширяет и углубляет умения, предусмотренные ФГОС, за счет включения современных требований к работе с электронными архивами, ПЛК и SCADA-системами, что соответствует актуальным требованиям рынка труда. |
| Практический опыт: Работа с контрольно-измерительным инструментом, чтение схем, выполнение слесарных и электромонтажных операций. | Трудовые действия: Проверка правильности монтажа, устранение ошибок монтажа трубных проводок, наладка систем измерения температуры, давления и расхода. | Программа обеспечивает формирование практического опыта через 174 часа производственной практики, что полностью закрывает требования профстандарта к трудовым действиям и формирует навыки безопасного выполнения работ. |

Таблица 4.

Результаты освоения программы профессиональной подготовки

| Виды деятельности (ВД) | Профессиональные компетенции (ПК) |
| --- | --- |
| ВД 1. Наладка простых КИПиА | ПК 1.1. Выполнять установление последовательности выполнения работ при наладке простых КИПиА. ПК 1.2. Производить подготовку рабочего места для безопасного выполнения работ. ПК 1.3. Осуществлять выбор инструментов и приспособлений для наладки. ПК 1.4. Выполнять регулировку простых КИПиА. ПК 1.5. Составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА. ПК 1.6. Производить наладку систем измерения и регулирования температуры, давления, расхода и уровня. ПК 1.7. Производить наладку КИПиА электропривода и схем управления электроприводом. |
| ВД 2. Испытание и сдача в эксплуатацию простых КИПиА | ПК 2.1. Выполнять установление последовательности выполнения работ при испытании и сдаче. ПК 2.2. Производить подготовку рабочего места для безопасного выполнения работ. ПК 2.3. Осуществлять выбор инструментов и оборудования для испытаний. ПК 2.4. Производить испытания простых КИПиА с использованием стендового оборудования. ПК 2.5. Выполнять натурные испытания простых КИПиА. ПК 2.6. Производить сдачу простых КИПиА в эксплуатацию. ПК 2.7. Оформлять документы на испытанные простые КИПиА. |

Таблица 5.

Определение результатов освоения программы на основе профессионального стандарта

| Элемент профессионального стандарта | Отражение в программе профессионального обучения |
| --- | --- |
| Вид профессиональной деятельности (ВПД) | Освоение ВПД «Наладка и сдача простых КИПиА» в рамках программы. |
| Обобщённая трудовая функция (ОТФ) | ОТФ 3.1. Наладка и сдача простых КИПиА (соответствует профессии 4-го разряда в целом). ОТФ 3.2. Наладка и сдача КИПиА средней сложности (соответствует профессии 5-го разряда). |
| Трудовая функция (ТФ) | Соответствует профессиональным компетенциям (ПК 1.1–1.7 и ПК 2.1–2.7), детализированным в содержании модулей. |
| Трудовое действие | Является основой для описания практического опыта в разделе «Производственная практика» (174 часа). |
| Умение | Является основой для определения перечня умений, включенных в профессиональный модуль МДК 01.01. |
| Знание | Является основой для определения перечня теоретических знаний, включенных в общепрофессиональный и профессиональный циклы. |

- Содержание программы

  - Учебный план

основной программы профессионального обучения

14919 по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4-5 разряд)

Таблица 6.

Учебный план основной программы профессионального обучения

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 | 6 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 11 | 11 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 36 | 36 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 2. |  | Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 3. |  | Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 4. |  | Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 5. |  | Наладка систем измерения и регулирования: - температуры - давления - расхода и уровня | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 6. |  | Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 7. |  | Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 8 | 8 | – | Контрольное задание |
| 8. |  | Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 9. |  | Технология проведения испытаний КИПиА: - Стендовые испытания - Натурные (эксплуатационные) испытания | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 10. |  | Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов (паспортов, аттестатов) | 6 | 6 | – | Контрольное задание |
| 11. |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 3 | 3 | – | Контрольное задание |
| 12. |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 1 | 1 | – | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 72 | 72 |  |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 108 | 108 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по наладке, испытаниям и сдачи схем КИПиА |  | 172 | - | 172 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 174 | - | 174 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 288 | 109 | 179 |  |

  - Учебно-тематический план

основной программы профессионального обучения

14919 по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4-5 разряд)

Таблица 7.

Учебно-тематический план основной программы профессионального обучения

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Задания для студентов | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | В форме практической подготовки | Вид занятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ОП.00 Общепрофессиональный цикл | 36 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01 Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные положения охраны труда и техники безопасности. Опасные и вредные производственные факторы | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 10–25; ЭОС | Входной контроль |
| 2 | Общие вопросы трудового законодательства. Ответственность за нарушение правил охраны труда | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 6 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 30–45; ЭОС | Текущий контроль |
| 3 | Производственный травматизм. Порядок расследования несчастных случаев | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 6 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 50–65; ЭОС | Текущий контроль |
| 4 | Электробезопасность при работе с электроустановками до и выше 1000 В | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 70–90; ЭОС | Текущий контроль |
| 5 | Пожарная и экологическая безопасность на предприятии | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 6, ОК 9 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 100–120; ЭОС | Текущий контроль |
| 6 | Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 6, ОК 9 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 130–150; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.02 Техническое черчение | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок | 2 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 | ПК 1.5, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 10–30; ЭОС | Текущий контроль |
| 8 | Виды схем электроустановок: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные | 1 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4 | ПК 1.5, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 35–50; ЭОС | Текущий контроль |
| 9 | Чтение электромонтажных схем для монтажа и ремонта КИПиА | 1 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4 | ПК 1.5, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 55–70; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.03 Электроматериаловедение | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общие и конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники | 2 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4 | ПК 1.3, ПК 2.3 | ОИ 3; ЭОС | с. 100–120; ЭОС | Текущий контроль |
| 11 | Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы для приборов КИПиА | 2 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4 | ПК 1.3, ПК 2.3 | ОИ 3; ЭОС | с. 130–150; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.04 Электротехника и основы электроники | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основные сведения об электрическом токе. Закон Ома. Постоянный и переменный ток | 3 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | ОИ 2; ЭОС | с. 10–30; ЭОС | Текущий контроль |
| 13 | Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры | 4 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | ОИ 2; ЭОС | с. 50–80; ЭОС | Текущий контроль |
| 14 | Применение электронных устройств в системах автоматизации, ПЛК, датчиках, приводах | 4 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 8 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 2; ЭОС | с. 100–130; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.05 Слесарное дело | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основы технических измерений. Универсальные средства измерений | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 2.3 | ОИ 1; ЭОС | с. 80–100; ЭОС | Текущий контроль |
| 16 | Виды слесарных работ. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 2.3 | ОИ 4; ЭОС | с. 150–170; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.06 Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений | 1 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4 | ПК 1.1, ПК 2.1 | ОИ 1; ЭОС | с. 120–140; ЭОС | Текущий контроль |
| 18 | Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы | 1 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 1; ЭОС | с. 150–170; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.07 Такелажные работы | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Строповка, перемещение и установка оборудования КИПиА | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 6, ОК 9 | ПК 1.3, ПК 2.3 | ДИ 2; ЭОС | с. 200–220; ЭОС | Текущий контроль |
|  | ОП.08 Основы ПЛК и SCADA-систем | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Назначение и функции ПЛК. Архитектура ПЛК. Языки программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC) | 2 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 3; ЭОС | с. 250–280; ЭОС | Текущий контроль |
| 21 | SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Обмен данными между ПЛК и SCADA | 2 | — | Урок | ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 3; ЭОС | с. 300–330; ЭОС | Текущий контроль |
| 22 | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | — | Пройти тестирование в ЭОС (3 попытки) |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ОП.00: | 36 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | П.00 Профессиональный цикл | 246 | 174 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Общие принципы организации наладочных работ. Ознакомление с объектом | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.1, ПК 2.1 | ОИ 4; ЭОС | с. 30–40; ЭОС | Текущий контроль |
| 24 | Разработка последовательности операций при наладке. Составление плана работ | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.1, ПК 2.1 | ОИ 4; ЭОС | с. 41–50; ЭОС | Текущий контроль |
| 25 | Координация действий с другими службами. Оформление нарядов-допусков | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.1, ПК 2.1 | ОИ 4; ЭОС | с. 51–60; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3 | ОИ 4; ЭОС | с. 60–70; ЭОС | Текущий контроль |
| 27 | Выбор и проверка средств измерений и инструментов | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3 | ОИ 4; ЭОС | с. 71–80; ЭОС | Текущий контроль |
| 28 | Подготовка стендового оборудования и вспомогательных устройств | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3 | ОИ 4; ЭОС | с. 81–90; ЭОС | Текущий контроль |
| 29 | Организация рабочего места. Требования безопасности | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3 | ОИ 4; ЭОС | с. 91–100; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Изучение принципиальных электрических схем | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 200–210; ЭОС | Текущий контроль |
| 31 | Анализ монтажных схем и чертежей расположения оборудования | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 211–220; ЭОС | Текущий контроль |
| 32 | Чтение технологических карт наладки и инструкций по эксплуатации | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 221–230; ЭОС | Текущий контроль |
| 33 | Выявление несоответствий в документации и их устранение | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 231–240; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Визуальный контроль и проверка соответствия монтажа проекту | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 100–110; ЭОС | Текущий контроль |
| 35 | Проверка целостности и маркировки проводок, прозвонка цепей | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 111–120; ЭОС | Текущий контроль |
| 36 | Измерение сопротивления изоляции и проверка герметичности трубных соединений | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 121–130; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Наладка систем измерения температуры (термопары, термосопротивления) | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5 | ОИ 4; ЭОС | с. 130–140; ЭОС | Текущий контроль |
| 38 | Наладка систем измерения давления и расхода (датчики, преобразователи) | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5 | ОИ 4; ЭОС | с. 141–150; ЭОС | Текущий контроль |
| 39 | Наладка систем измерения уровня и регулирования (поплавковые, ёмкостные датчики) | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5 | ОИ 4; ЭОС | с. 151–160; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Изучение схем управления электроприводом и их элементов | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 170–180; ЭОС | Текущий контроль |
| 41 | Проверка и настройка аппаратуры управления (контакторы, реле, пускатели) | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 181–190; ЭОС | Текущий контроль |
| 42 | Регулировка параметров электропривода (ток, напряжение, частота) | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 191–200; ЭОС | Текущий контроль |
| 43 | Комплексная проверка работы электропривода в различных режимах | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 9 | ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 201–210; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Методы и приборы для измерения сопротивления изоляции (мегаомметры) | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 210–220; ЭОС | Текущий контроль |
| 45 | Проведение измерений сопротивления изоляции цепей и оборудования | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 221–230; ЭОС | Текущий контроль |
| 46 | Выполнение фазировки и проверки полярности в электрических схемах | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 231–240; ЭОС | Текущий контроль |
| 47 | Оформление протоколов проверки изоляции и фазировки | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | ОИ 4; ЭОС | с. 241–250; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Сверка паспортных данных приборов с требованиями проекта | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 230–240; ЭОС | Текущий контроль |
| 49 | Проверка наличия и правильности заполнения эксплуатационных документов | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 241–250; ЭОС | Текущий контроль |
| 50 | Оценка соответствия установленного оборудования монтажным схемам | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 251–260; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Подготовка и проведение стендовых испытаний приборов и систем | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6 | ОИ 4; ЭОС | с. 250–260; ЭОС | Текущий контроль |
| 52 | Проведение натурных (эксплуатационных) испытаний в рабочих условиях | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6 | ОИ 4; ЭОС | с. 261–270; ЭОС | Текущий контроль |
| 53 | Анализ результатов испытаний, выявление и устранение неисправностей | 2 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6 | ОИ 4; ЭОС | с. 271–280; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Подготовка пакета документации для сдачи (паспорта, аттестаты, протоколы) | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 2.6, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 260–270; ЭОС | Текущий контроль |
| 55 | Участие в приёмочных испытаниях и оформление актов | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 2.6, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 271–280; ЭОС | Текущий контроль |
| 56 | Передача систем в эксплуатацию, инструктаж персонала | 2 | — | Урок | ОК 1–4, ОК 5 | ПК 2.6, ПК 2.7 | ОИ 1; ЭОС | с. 281–290; ЭОС | Текущий контроль |
| Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при наладочных работах | 3 | — | Урок | ОК 1–3, ОК 6, ОК 9 | ПК 1.2, ПК 2.2 | ДИ 2; ЭОС | с. 300–320; ЭОС | Текущий контроль |
| 58 | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 | 1 | — | Пройти тестирование в ЭОС (3 попытки) |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МДК 01.01: | 72 | — |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.

Учебно-тематический план (производственная практика)

| № занятия | Наименование разделов | Обязательная учебная нагрузка |  | Коды формируемых компетенции |  | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | В форме практической подготовки |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК | ПК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПП.01 Производственная практика | 174 | 174 |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии | 2 | 2 | ОК 1–3, ОК 6, ОК 9 | ПК 1.2, ПК 2.2 | Входной контроль |
| 2 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, маркировок | 4 | 4 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 3 | Очистка приборов и оборудования КИПиА: удаление пыли, грязи, технологических наслоений | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 4 | Демонтаж приборов КИПиА: снятие приборов с трубопроводов, оборудования или щитов | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 5 | Монтаж приборов КИПиА: установка на штатные места с соблюдением правил ориентации и герметичности | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 6 | Подготовка трубных проводок: резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 7 | Сборка трубных схем обвязки приборов: монтаж импульсных линий | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 8 | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: опрессовка | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.4, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 9 | Маркировка трубных проводок и кабелей: нанесение бирок, этикеток | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.5, ПК 2.7 | Текущий контроль |
| 10 | Прокладка кабелей КИПиА: укладка в лотки, короба, трубы | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5, ОК 6 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 11 | Подключение пневматических линий: монтаж шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 12 | Проверка работы пневматических приводов и клапанов | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 13 | Подготовка кабельных окончаний: снятие изоляции, оконцевание, опрессовка | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 14 | Подключение электрических приборов: подсоединение проводов к клеммным колодкам | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 15 | Сборка простых электрических схем управления: монтаж цепей кнопок, ламп, реле | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 16 | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: использование мегаомметра | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 17 | «Прозвонка» электрических цепей: проверка целостности проводников мультиметром | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 18 | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5, ОК 9 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 19 | Замена расходных элементов: светофильтров, ламп подсветки, батареек | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 20 | Техническое обслуживание первичных преобразователей: очистка термопар, термосопротивлений, мембран | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 21 | Проверка показаний приборов визуально: сравнение с контрольными | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5 | Текущий контроль |
| 22 | Документирование параметров: запись показаний в оперативные журналы | 6 | 6 | ОК 1–5, ОК 8 | ПК 1.5, ПК 2.7 | Текущий контроль |
| 23 | Наблюдение за работой САР: визуальный контроль стабильности процесса | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 24 | Переключение режимов работы АСУ ТП: перевод регуляторов «Автомат» / «Ручной» | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5, ОК 6 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.6 | Текущий контроль |
| 25 | Обслуживание регуляторов уровня: проверка поплавковых камер, импульсных трубок | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 26 | Обслуживание регуляторов давления и расхода | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 27 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: штангенциркуль, микрометр, нутромер | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 2.3 | Текущий контроль |
| 28 | Освоение приемов пайки электрических соединений: лужение и пайка | 6 | 6 | ОК 1–3, ОК 5 | ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 | Текущий контроль |
| 29 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: трассировка цепей | 6 | 6 | ОК 1–5, ОК 8 | ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.7 | Текущий контроль |
| 30 | Ведение рабочей документации: наряды-допуски, журналы, дефектные ведомости | 6 | 6 | ОК 1–5, ОК 8 | ПК 1.5, ПК 2.7 | Текущий контроль |
|  | Итого по ПП.01: | 174 | 174 |  |  |  |

Таблица 9.

Учебно-тематический план (итоговая аттестация)

| № занятия | Наименование разделов | Кол-во | Коды формируемых компетенции |  | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОК | ПК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИА.00 Итоговая аттестация | 6 |  |  |  |
| 1 | Практическое задание | 4 | ОК 1–9 | ПК 1.1–1.7, ПК 2.1–2.7 | Заключение квалификационной комиссии |
| 2 | Проверка теоретических знаний | 1 | ОК 1–9 | ПК 1.1–1.7, ПК 2.1–2.7 | Итоговая аттестация |
| 3 | Квалификационный экзамен | 1 | ОК 1–9 | ПК 1.1–1.7, ПК 2.1–2.7 | Решение о присвоении разряда |
|  | Итого по ИА.00: | 6 |  |  |  |

  - Календарный учебный график

основной программы профессионального обучения

14919 по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

(профессиональная подготовка на 4-5 разряд)

Форма обучения: очная; очно- заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (отражается в расписаниях занятий для каждой конкретной группы).

Режим занятий: с момента формирования группы ежедневно при любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 академических часов в неделю, (академический час - 45 минут при очной форме обучения и 40 минут при очно-заочной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

Срок реализации программы: восемь недель (40 учебных дней)

Начало занятий: - 08:00 (МСК). При электронной форме обучения регулируется слушателем самостоятельно

Таблица 10.

Календарный учебный график

| № п/п | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  | 1-я |  | 2-я |  | 3-я |  | 4-я |  | 5-я |  | 6-я |  | 7-я |  | 8-я |
|  | ОП.00 Общепрофессиональный цикл (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | ТЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл (246 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (72 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технология электромонтажных работ | ТЗ |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | ТЗ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке, испытаниях и сдаче схем КИПиА. | ТЗ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | ПА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (174 часа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. | ПЗ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка приборов и оборудования КИПиА: Удаление пыли, грязи, технологических наслоений с поверхностей приборов, датчиков, трубных проводок. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка трубных проводок: Резка, гибка, развальцовка, нарезка резьбы на трубках малого диаметра (обычно 6-22 мм). | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сборка трубных схем обвязки приборов: Монтаж импульсных линий от точек отбора до приборов с использованием фитингов, вентилей, тройников. | ПЗ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка герметичности трубных соединений и обвязки: Опрессовка воздухом или водой, обмыливание, проверка на отсутствие течей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Маркировка трубных проводок и кабелей: Нанесение бирок, этикеток согласно схеме и правилам предприятия. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка работы пневматических приводов и клапанов: Контроль срабатывания при подаче/сбросе давления воздуха. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка кабельных окончаний: Снятие изоляции, оконцевание наконечниками (гильзами), опрессовка. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подключение электрических приборов: Подсоединение проводов к клеммным колодкам приборов, датчиков, исполнительных механизмов согласно схеме. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проверка целостности и сопротивления изоляции кабелей: Использование мегаомметра под наблюдением. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | "Прозвонка" электрических цепей: Проверка целостности проводников, правильности соединений с помощью мультиметра или тестера. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена предохранителей в приборах и щитах КИПиА. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена расходных элементов: Светофильтров, ламп подсветки шкал, батареек в портативных приборах. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание первичных преобразователей: Очистка чувствительных элементов термопар, термосопротивлений, мембран датчиков давления. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 21 | Проверка показаний приборов визуально: Сравнение показаний рабочих приборов с контрольными (образцовыми) или технологическими параметрами. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Документирование параметров: Запись показаний приборов (температур, давлений, уровней, расходов) в оперативные журналы или формы. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 23 | Наблюдение за работой систем автоматического регулирования (САР): Визуальный контроль стабильности процесса по приборам. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Выполнение операций по переключению режимов работы АСУ ТП: Перевод регуляторов с "Автомата" на "Ручной" режим и обратно под строгим контролем наставника или оператора. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 25 | Обслуживание регуляторов уровня: Проверка и очистка поплавковых камер, импульсных трубок. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 26 | Обслуживание регуляторов давления и расхода: Контроль состояния импульсных линий, задатчиков. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 27 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 28 | Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 29 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 30 | Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ. | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Итого: |  | - | - |  | - |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Проверка теоретических знаний | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Квалификационный экзамен | ИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Итого в учебной неделе: |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| Итого за курс обучения: |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СР – самостоятельная работа | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.

  - Рабочие программы модулей

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА в производственных условиях. Правила электробезопасности при работе с электроустановками до и выше 1000 В. Правила пожарной безопасности. Экологическая безопасность на предприятии. Действия при авариях и несчастных случаях. Оказание первой помощи пострадавшим.

ОП.02. Техническое черчение

Основные положения ЕСКД. Понятие о схемах электроустановок. Условные изображения на электрических схемах. Виды схем: принципиальные, монтажные, функциональные, структурные. Правила составления и чтения схем. Особенности чтения схем для монтажа, наладки и ремонта КИПиА.

ОП.03. Электроматериаловедение

Материалы, применяемые в электромонтажном и наладочном производстве. Конструкционные материалы. Электроизоляционные материалы и проводники. Вспомогательные материалы. Электромонтажные изделия. Материалы, используемые в приборах КИПиА.

ОП.04. Электротехника и основы электроники

Основные сведения об электрическом токе. Характеристики тока: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, энергия. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток (однофазный и трёхфазный). Основы электроники: операционные усилители, логические микросхемы, микроконтроллеры, специализированные микросхемы. Применение электронных устройств в системах автоматизации, источниках питания, преобразователях частоты, ПЛК, датчиках различной физической природы, системах телемеханики и приводах.

ОП.05. Слесарное дело

Основы технических измерений. Универсальные средства измерений. Виды слесарных работ. Технологические процессы слесарной обработки деталей. Особенности слесарных операций при ремонте и монтаже приборов КИПиА.

ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА

Основные понятия метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности. Поверка и калибровка средств измерений. Межповерочные интервалы. Организация поверочных работ. Документальное оформление результатов поверки. Особенности поверки электрических и тепловых приборов.

ОП.07. Такелажные работы

Подъёмно-транспортное оборудование и механизмы. Такелажные работы при монтаже электрооборудования и КИПиА. Строповка, перемещение и установка тяжеловесного и габаритного оборудования.

ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем

Назначение и функции ПЛК. Архитектура ПЛК. Языки программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC). Обмен данными между ПЛК и SCADA. SCADA-системы: назначение, структура, компоненты. Применение ПЛК и SCADA в системах автоматизации технологических процессов. Настройка и диагностика ПЛК, работа с электронными архивами проектов.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА

МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА

Тема 1. Организация и последовательность работ при наладке КИПиА

Общие принципы организации наладочных работ. Этапы наладки: подготовительный, проверочный, регулировочный, испытательный, сдаточный. Ознакомление с объектом и технической документацией. Составление плана и графика работ. Координация действий с другими службами.

Тема 2. Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки

Организация рабочего места. Требования безопасности. Выбор и проверка средств измерений, инструментов и приспособлений. Подготовка стендового оборудования, вспомогательных устройств, эталонных приборов. Проверка комплектности и работоспособности приборов.

Тема 3. Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА

Изучение принципиальных электрических, монтажных и трубных схем. Анализ чертежей расположения оборудования. Чтение технологических карт наладки и инструкций по эксплуатации. Выявление несоответствий в документации и их устранение.

Тема 4. Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок

Визуальный контроль и проверка соответствия монтажа проекту. Проверка целостности и маркировки проводок, прозвонка цепей. Измерение сопротивления изоляции. Проверка герметичности трубных соединений. Оформление актов проверки.

Тема 5. Наладка систем измерения и регулирования: температуры, давления, расхода и уровня

Наладка систем измерения температуры (термопары, термосопротивления). Наладка систем измерения давления и расхода (датчики, преобразователи). Наладка систем измерения уровня и регулирования (поплавковые, ёмкостные, ультразвуковые датчики). Проверка и настройка регулирующих устройств.

Тема 6. Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом

Изучение схем управления электроприводом. Проверка и настройка аппаратуры управления (контакторы, реле, пускатели). Регулировка параметров электропривода (ток, напряжение, частота). Комплексная проверка работы электропривода в различных режимах.

Тема 7. Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности

Методы и приборы для измерения сопротивления изоляции (мегаомметры). Проведение измерений цепей и оборудования. Выполнение фазировки и проверки полярности в электрических схемах. Оформление протоколов проверки.

Тема 8. Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации

Сверка паспортных данных приборов с требованиями проекта. Проверка наличия и правильности заполнения эксплуатационных документов. Оценка соответствия установленного оборудования монтажным схемам.

Тема 9. Технология проведения испытаний КИПиА: стендовые, натурные (эксплуатационные) испытания

Подготовка и проведение стендовых испытаний приборов и систем. Проведение натурных (эксплуатационных) испытаний в рабочих условиях. Анализ результатов испытаний, выявление и устранение неисправностей. Оформление протоколов испытаний.

Тема 10. Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов

Подготовка пакета документации для сдачи (паспорта, аттестаты, протоколы, акты). Участие в приёмочных испытаниях и оформление актов сдачи. Передача систем в эксплуатацию, инструктаж персонала. Запись в эксплуатационной документации.

Тема 11. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях

Нормативные документы по охране труда и промышленной безопасности. Опасные факторы при наладочных работах. Организация безопасного производства работ. Оформление нарядов-допусков. Действия в аварийных ситуациях. СИЗ, применяемые при наладке и испытаниях.

Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 – проверка теоретических знаний в форме тестирования.

ПП.01 Производственная практика

В ходе производственной практики обучающиеся закрепляют теоретические знания и приобретают практические навыки по наладке, испытаниям и сдаче схем КИПиА под руководством наставника. Основные виды работ:

- Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: поиск оборудования на схемах, трассировка цепей, чтение условных обозначений.

- Сборка простых электрических схем управления: монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях; проверка правильности сборки.

- Внешний осмотр приборов и средств автоматики: проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок.

- Демонтаж приборов КИПиА: аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника.

- Монтаж приборов КИПиА: установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений, затяжки крепёжных элементов.

- Прокладка кабелей КИПиА: укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством; крепление и маркировка кабельных линий.

- Подключение пневматических линий: монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам; проверка герметичности соединений.

- Ведение рабочей документации: заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ.

- Работа с контрольно-измерительным инструментом: использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте; контроль размеров и зазоров.

- Освоение приёмов пайки электрических соединений: лужение и пайка проводов, клемм; выбор припоя и флюса; контроль качества пайки.

- Участие в проведении технического обслуживания: чистка контактов, проверка затяжки соединений, замена расходных элементов (предохранителей, ламп, батареек).

- Проверка работоспособности смонтированных схем: подача питания, проверка срабатывания реле и сигнализации, измерение параметров.

ИА.00 Итоговая аттестация

Практическая квалификационная работа. Проверка теоретических знаний. Квалификационный экзамен.

- Организационно-педагогические условия реализации программы

  - Общие требования к организации образовательного процесса

    - Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов продолжительностью 1 час 35 мин. (с учетом краткого 5-минутного перерыва внутри пары по окончании академического часа).  Краткий перерыв между парами составляет 10 мин. Продолжительность длительного перерыва для приема пищи после 3 и 5 учебных пар составляет 30 мин.

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при очно-заочной форме обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности слушателей и трудности учебных предметов.

Реализация Программы должна обеспечить приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения промышленной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области дополнительного профессионального образования, локальными актами Учебного центра, учебным планом и календарным учебным графиком настоящей программы, при наличии специально проектируемых электронных образовательных ресурсов.

Обучение проводится в закрытой части сайта образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф.

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— учебный план и календарный учебный график;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

•	on-line, которая	предусматривает	взаимодействие участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле- и видеолекции, лекции-презентации, вебинары, семинары в чате, видео-, аудио-конференции, чат и пр.);

•	off-line, которая	предусматривает	взаимодействие участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.)

    - Образовательные технологии

Образовательные технологии, которые используются при реализации программы:

- Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу.

- Кейс-технологии.  Метод ситуационного упражнения (задачи). Слушателю предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения.

- Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей, учёта и развития их индивидуальных возможностей, знаний и опыта.

- Дистанционные технологии обучения. Предполагают разные способы получения учебного контента, удобные формы общения и взаимодействия педагога и обучающихся. Например, курсы с применением виртуальных тренажеров, онлайн-лекции и т.п.

    - Виды учебных занятий

Лекции и практические занятия к настоящей программе разработаны в соответствии с учебным планом и сформированы в отдельное Приложение 1, которое является неотъемлемой частью программы.

  - Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность (профиль) которого, соответствует профилю педагогической деятельности, преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) или высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки, направленность которой соответствует профилю педагогической деятельности.

Таблица 11.

Требования к квалификации педагогических кадров

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | - Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, стажировка, по профилю педагогической деятельности (соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не реже одного раза в три года. При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки, соответствующей профилю педагогической деятельности, |

  - Требования к материально-техническим условиям

    - Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий со слушателями и предоставления возможности для самостоятельной работы.

Учебная аудитория оборудована для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практических занятий, итоговой аттестации.

Учебный кабинет для самостоятельной работы, оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Учебная аудитория для проведения занятий укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся, представленными в таблице.

Таблица 12.

Оборудование учебного кабинета

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Кресло преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер цветной, сканер, ксерокс) | 1 |
|  | Компьютер преподавателя с выходом в Интернет | 1 |
|  | Комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций преподавателя (Наушники, веб-камера) | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |
|  | Компьютер слушателя | 2 |
|  | Наушники для самостоятельной работы слушателя в ЭОС | 2 |

    - Описание электронной информационно- образовательной среды

Электронная информационно- образовательная среда (ЭИОС) учебного центра состоит из официального сайта в сети «Интернет» и системы дистанционного обучения (СДО).

Официальный сайт, доступный по адресу: https://профстройобучение.рф/, обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности учебного центра, реализуемых образовательных программах, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, кадровом составе, а также содержит электронные документы, регламентирующие функционирование учебного центра, в том числе электронной информационно-образовательной среды.

Система дистанционного обучения обеспечивает реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. СДО организована с использованием электронной образовательной web-платформы, доступной по адресу: https://эос.профстройобучение.рф/calendar/view.php. Доступ к платформе также возможен через официальный сайт учебного центра: https://профстройобучение.рф/ .

Для слушателей в личном кабинете СДО предоставляется доступ к цифровому образовательному контенту, в том числе к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для проверки знаний.

Образовательная платформа также является цифровым сервисом, обеспечивающим взаимодействие слушателя с преподавателем (отложенное во времени и(или) опосредованное (на расстоянии) в режиме реального времени).  В личном кабинете каждому слушателю доступен чат быстрого обмена с преподавателем текстовыми сообщениями, файлами, фото-, аудио- и видеоинформацией. На занятиях, проходящих онлайн в форме интернет-конференции, вебинара, коллоквиума и др., слушателю предоставляется возможность интерактивного взаимодействия с преподавателем, с другими слушателями группы, а также участие в обсуждении программного материала, обмене опытом, выполнении практических заданий онлайн и т.п.

Учебный материал структурирован в виде тематических модулей, каждый из которых содержит теоретические ресурсы, методические рекомендации, наглядные и дидактические материалы, пояснения к практическим заданиям, а также ссылки на необходимую нормативную, учебную и справочную литературу, что позволяет освоить все разделы образовательной программы в полном объеме

На протяжении всего курса предусмотрена система контроля знаний: текущая, промежуточная и итоговая аттестация, реализуемая через различные формы (вопросы для самопроверки, тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы и др.)

  - Требования к информационным и учебно-методическим условиям

    - Учебники, учебные и справочные пособия

Обеспеченность программы учебной литературой достигается за счет предоставления каждому обучающемуся индивидуального доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» (https://www.book.ru/) на основании договора с образовательной организацией.

Обеспеченность программы учебной литературой достигается за счет предоставления каждому обучающемуся индивидуального доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» (https://www.book.ru/) на основании договора с образовательной организацией.

Основные источники (ОИ):

ОИ 1. Шишмарёв, В. Ю. Метрология, стандартизация и технические измерения : учебник / В. Ю. Шишмарёв. — Москва : КноРус, 2023. — 469 с. — ISBN 978-5-406-10965-6. — URL: https://www.book.ru/book/947207 (дата обращения: 07.08.2026). — Текст : электронный.

ОИ 2. Низамов, А. Ж. Электротехника и электроника : учебное пособие / А. Ж. Низамов, В. Л. Евсеев, И. Г. Коннова. — Москва : КноРус, 2024. — 189 с. — ISBN 978-5-406-15654-4. — URL: https://www.book.ru/book/961006 (дата обращения: 07.08.2026). — Текст : электронный.

ОИ 3. Шишмарёв, В. Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / В. Ю. Шишмарёв. — Москва : КноРус, 2026. — 406 с. — ISBN 978-5-406-15426-7. — URL: https://www.book.ru/book/959532 (дата обращения: 07.08.2026). — Текст : электронный.

ОИ 4. Хренников, А. Ю. Проверка и наладка электрооборудования : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров. — Москва : КноРус, 2026. — 360 с. — ISBN 978-5-406-14919-5. — URL: https://www.book.ru/book/958693 (дата обращения: 07.08.2026). — Текст : электронный.

Дополнительные источники (ДИ):

ДИ 1. Жмудь, В. А. Автоматизированное проектирование систем управления : учебник / В. А. Жмудь. — Москва : КноРус, 2023. — 274 с. — ISBN 978-5-406-08794-7. — URL: https://www.book.ru/book/946883 (дата обращения: 07.08.2026). — Текст : электронный.

ДИ 2. Сибикин, Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий : справочное издание / Ю. Д. Сибикин. — Москва : КноРус, 2026. — 281 с. — ISBN 978-5-406-16250-7. — URL: https://www.book.ru/book/962410 (дата обращения: 07.08.2026). — Текст : электронный.

    - Нормативные правовые акты и нормативные документы

Таблица 13.

Нормативные правовые акты и нормативные документы

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| Правила |  |
| 1 | ПОТ ЭЭ, утв. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утв. приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811 |
| 3 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое. Утверждены приказом Минэнерго РФ |
| 4 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н |
| ГОСТы |  |
| 1. | ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» |
| 2. | ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» |
| 3. | ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Производственные процессы. Общие требования безопасности» |
| 4. | ГОСТ 2.001-2020 «ЕСКД. Общие положения» |
| 5. | ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах» |
| 6. | ГОСТ 2.708-81 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем» |
| 7. | ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» |
| 8. | ГОСТ 12.4.011-89 «Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» |
| 9 | ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» |
| Своды правил (СП) |  |
| 1. | СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция" (Разделы по монтажу КИПиА и АСУ ТП) |
| 2. | СП 439.1325800.2018 "Системы автоматизации зданий и сооружений. Правила проектирования" |
| Руководящие документы (РД) |  |
| 1. | РД 153-34.0-20.529-2002 "Методические указания по объему технологических испытаний электрооборудования" (Разделы по испытаниям КИПиА) |
| 2. | РД 34.11.329-95 "Нормы на погрешность измерений технологических параметров ТЭС" |
| 3. | РД 153-34.1-35.127-2002 "Руководящий документ. Контроль металла и продление срока службы основного оборудования котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Организация контроля металла" (Применение КИПиА для контроля) |
| 4. | РД 34.11.201-95 "Методические указания по контролю тепловой эффективности энергоблоков ТЭС" (Методы и средства измерений) |
| 5. | РД 153-34.0-20.363-99 "Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций" (Использование КИПиА для диагностики) |
| 6. | РД 34.35.101-88 "Методические указания по составлению отраслевых норм времени на наладку средств измерений и систем автоматизации" |
| 7. | РД 153-34.0-20.182-97 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений ТЭС и АЭС" (Приборы контроля) |
| 8. | РД 153-34.1-17.421-2000 "Методические указания по организации в энергетике работ по обеспечению единства измерений" |

    - Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

Таблица 14.

Электронные информационные ресурсы, статьи в сети Интернет

| № п/п | Наименование информационного ресурса | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования Минпросвещения РФ | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал «Профессиональные стандарты» Минтруда России (профстандарт 961 «Наладчик КИПиА») | https://profstandart.rosmintrud.ru/ |
| 3 | Справочник КИПиА (статьи, схемы, инструкции по монтажу и наладке приборов) | https://kipia.info/ |
| 4 | Портал по автоматизации и АСУ ТП (статьи, обзоры оборудования, форумы специалистов) | https://www.asutp.ru/ |
| 5 | Информационный портал по КИПиА и автоматизации производственных процессов | https://kipiavp.ru/ |

    - Электронные средства обучения

Таблица 15.

Электронные средства обучения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Электронная Образовательная Cистема (ЭОС) Профстрой https://эос.профстройобучение.рф |
| 2 | Онлайн-тренажёр. Действия при тушении возгораний. https://вдпо.рф/quiz/kakoy-ty-tushila-deystviya-pri-tushenii-vozgoraniy |
| 3 | Онлайн-тренажёр. Подручные средства тушения возгораний. https://вдпо.рф/quiz/podruchnye-sredstva-tusheniya-vozgoraniy |
| 4 | Онлайн-тесты по электробезопасности с автоматической проверкой: портал «Охрана труда» https://www.otr.ru/tests |

    - Видео-уроки

Таблица 16.

Видео-уроки

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Видео-урок «Настройка и калибровка датчика давления типа "Метран" / "Сапфир"». https://yandex.ru/video/preview/?text=настройка+датчика+давления+метран |
| 2 | Видео-урок «Чтение принципиальных электрических схем систем автоматики». https://yandex.ru/video/preview/?text=чтение+электрических+схем+кипиа |
| 3 | Видео-урок «Работа с цифровым мультиметром: "прозвонка" цепей, измерение напряжения и сопротивления». https://yandex.ru/video/preview/?text=работа+с+мультиметром+кипиа |
| 4 | Видео-инструкция «Оказание первой помощи при поражении электрическим током». https://yandex.ru/video/preview/?text=первая+помощь+при+электротравме |

- Формы аттестации. Оценочные материалы

  - Оценка качества освоения Программы. Методы и процедура оценивания. Ресурсное обеспечение оценивания

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения, методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем и разделов профессиональной программы.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных содержанием изучаемой темы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, упражнений, тестирования).

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и включается в общее время, отведенное для самостоятельной работы (подготовки) слушателей. Проверка тестов выполняется автоматически. Проверка заданий выполняется преподавателем.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными вместе с архивом каждого пройденного модуля программы. Тест состоит из 10 вопросов. На выполнение тестирования в рамках промежуточной аттестации отводится три попытки. Лицу, не сдавшему промежуточную аттестацию со второй попытки, назначается дополнительная консультация с преподавателем, после которой предоставляется возможность для прохождения третьей попытки. На выполнение тестовых заданий выделяется академический час, который включается в учебный план. Проверка тестов выполняется автоматически.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по изучаемой профессии рабочего.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за весь пройденный курс. Процесс тестирования автоматизирован: обеспечены идентификация личности слушателя, проходящего тестирование, автоматизированная обработка результатов теста, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов и персональных данных слушателя.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

  - Критерии оценивания

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного и итогового контроля успеваемости в форме тестирования производится в соответствии с универсальной шкалой по таблице 17.

Таблица 17.

Шкала оценивания результатов тестирования

| Результативность, % | Количественная оценка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 91-100 | 5 | отлично |
| 80-90 | 4 | хорошо |
| 65-79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 65 | 2 | неудовлетворительно |
| Не приступил к выполнению | 2 | неудовлетворительно |

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в рамках изучаемой профессии. Оценку уровня практической квалификационной работы по четырехбалльной шкале дает руководитель практики от производственной организации и отражает в своем заключении в соответствии с критериями оценивания, указанными в таблице 18.

Таблица 18.

Критерии оценивания практической квалификационной работы

| № п\п | Критерии оценивания | Баллы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отлично | хорошо | удовлетвори-тельно | неудовлетвори-тельно |
| 1 | Организация рабочего места. | Правильная организация рабочего места | Наличие лишнего инструмента | Нерациональное расположение инструмента, небрежность рабочего места | Рабочее место подготовлено не правильно |
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Соблюдение правил безопасных условий труда | Соблюдены правила безопасных условий труда | Имеется незначительное нарушение БУТ, которое не может повлечь за собой травму | Имеется нарушения БУТ, которое не может повлечь за собой травму | Грубое нарушение БУТ, которое может повлечь за собой травму либо увечье |
|  |  | 15 | 5 | 0 | Отстранение от выполнения задания |
| 3 | Соблюдение технологического процесса | Работа выполнена в соответствии с технологически м процессом | Отклонение от технологического процесса, которое не повлияло на качество изделия (нарушена последовательность операций) | Отклонение от технологического процесса, которое незначительно повлияло на качество изделия | Отклонение от технологического процесса, которое значительно повлияло на качество изделия |
|  |  | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 4 | Соблюдение технических требований | Работа выполнена с учетом всех технических требований | Незначительное отклонение от технических требований, которое не повлияло на качество изделия | Отклонение от технических требований, которое незначительно повлияло на качество изделия | Отклонение от технических требований, которое значительно повлияло на качество изделия |
|  |  | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 5 | Соблюдение нормы времени | 90% и менее | От 90% до 100% | От 100 до 110% | 110% и более. |
|  |  | 15 | 10 | 5 | 0 |

Устное обоснование выполненного задания (5 баллов)

- обоснование правильности подготовки рабочего места

- обоснование	правильности	выбора	операций и последовательности	их выполнения, выбора инструмента для работы и т.д.

- Итоговая оценка за практическую квалификационную работу определяется по сумме баллов:

- 65–80 баллов – «отлично»

- 50–64 балла – «хорошо»

- 35–49 баллов – «удовлетворительно»

- менее 35 баллов – «неудовлетворительно»

- (максимальная сумма: 10+15+15+20+15+5 = 80 баллов).

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации и установлении квалификационных разрядов, по соответствующей профессии рабочих, и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

  - Типовые задания

Итоговая аттестация

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой документ определяет порядок безопасного выполнения работ на предприятии?
а) Журнал учета
б) Инструкция по охране труда
в) Паспорт оборудования
г) График работы

2. Для чего в системе автоматизации используется SCADA-система?
а) Для черчения электрических схем
б) Для диспетчерского управления и сбора данных
в) Для вентиляции помещений
г) Для видеонаблюдения

3. Какой материал провода чаще всего используется для монтажа электрических цепей в КИПиА?
а) Сталь
б) Алюминий
в) Медь
г) Серебро

4. Как называется операция по закреплению груза на крюке крана?
а) Крепление
б) Строповка
в) Фиксация
г) Закрепление

5. Что такое допуск в технических измерениях?
а) Разрешение на работу
б) Допустимое отклонение размера от номинала
в) Паспорт прибора
г) Диапазон измерений

6. Какой инструмент используется для нарезания внутренней резьбы в отверстии?
а) Плашка
б) Метчик
в) Зубило
г) Развертка

7. Для чего используется интерфейс RS-485?
а) Для передачи голоса
б) Для подключения нескольких датчиков к одному контроллеру
в) Для вывода изображения на монитор
г) Для зарядки аккумуляторов

8. Какой вид чертежа показывает, как детали соединяются в узел?
а) Сборочный чертеж
б) Электрическая схема
в) План помещения
г) Технический рисунок

9. Что такое термопара?
а) Прибор для измерения давления
б) Датчик температуры
в) Источник питания
г) Измеритель уровня

10. Диэлектрический резиновый коврик предназначен для использования в качестве:
а) средства для уборки рабочего места
б) дополнительного средства защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием
в) коврика для вытирания ног
г) подкладки под горячие детали

11. Что такое ПЛК (программируемый логический контроллер)?
а) Устройство для измерения температуры
б) Устройство для автоматического управления процессом по программе
в) Устройство для хранения чертежей
г) Устройство для заточки инструмента

12. Какой вид резки металла используется для разделения листового металла ножницами?
а) Газовая
б) Лазерная
в) Плазменная
г) Механическая

13. Что показывает амперметр?
а) Напряжение
б) Сопротивление
в) Силу тока
г) Мощность

14. Как называется инструмент для измерения диаметра вала или толщины пластины?
а) Молоток
б) Штангенциркуль
в) Отвертка
г) Пассатижи

15. Для чего нужна изоляция на электрическом проводе?
а) Для красоты
б) Для защиты от удара током
в) Для прочности провода
г) Для уменьшения веса

16. Что такое УЗО (устройство защитного отключения)?
а) Прибор для измерения напряжения
б) Устройство для отключения питания при утечке тока
в) Источник бесперебойного питания
г) Преобразователь напряжения

17. Какой материал сердечника используется в высокочастотных трансформаторах?
а) Электротехническая сталь
б) Феррит
в) Медь
г) Алюминий

18. Какой протокол передачи данных часто используется поверх интерфейса RS-485?
а) HTTP
б) Modbus RTU
в) FTP
г) TCP/IP

19. Для чего используется гальваническая развязка в КИПиА?
а) Для усиления сигнала
б) Для защиты от разности потенциалов и помех
в) Для уменьшения потребления энергии
г) Для охлаждения приборов

20. Если одна лампочка в гирлянде перегорает, а остальные продолжают гореть, как они соединены?
а) Последовательно
б) Параллельно
в) Смешанно
г) Звездой

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | а |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | г |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |

  - Фонд оценочных средств

Вопросы для самопроверки текущего контроля знаний размещаются по окончании каждой лекции.

Фонд оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации сформирован в отдельное Приложение 4, которое является неотъемлемой частью программы.

- Экспертное заключение

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на дополнительную профессиональную программу

повышения квалификации

Тема: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (4–5 разряды)

Образовательная организация: ООО УЦ «ПрофСтрой»

Рабочая группа разработчиков:

Автор – составитель:

Бардаков Дмитрий Николаевич, преподаватель ООО УЦ «ПрофСтрой»

Члены рабочей группы:

Лисицына Светлана Александровна, методист ООО УЦ «ПрофСтрой»

Иванов Николай Викторович, инженер по промышленной безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Югэлектромонтаж»

1. Общие положения

Представленная образовательная программа соответствует требованиям:

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказа МЧС России №596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

- Приказа Минтруда Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 696н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по противопожарной профилактике"».

2. Оценка структуры программы

Программа включает все необходимые компоненты:

- Паспорт программы с четко сформулированными целями и задачами

- Планируемые результаты обучения

- Учебный план и календарный график

- Рабочие программы модулей

- Организационно-педагогические условия

- Фонд оценочных средств

3. Анализ содержания

Программа обеспечивает формирование компетенций в соответствии с требованиями:

- Нормативно-правовой базы

- Организационных основ обеспечения пожарной безопасности

- Методов оценки пожарного риска

- Практических навыков применения средств пожаротушения

- Умений по организации эвакуации

4. Оценка педагогических условий

Программа предусматривает:

- Современные образовательные технологии

- Практико-ориентированный подход

- Систему текущего, промежуточного и итогового контроля

5. Соответствие требованиям к результатам обучения

Программа обеспечивает формирование:

- Знаний требований пожарной безопасности

- Умений анализировать состояние пожарной безопасности объектов

- Навыков разработки противопожарных мероприятий

- Практических навыков применения первичных средств пожаротушения

- Соответствие ФОС

- Заключение

Образовательная программа:

- Соответствует федеральным государственным требованиям

- Имеет практическую значимость

- Может быть рекомендована к реализации

7. Рекомендации

Рекомендуется:

- Регулярно актуализировать нормативную базу, учебно-методические материалы, фонд оценочных средств

- Обновлять электронные образовательные ресурсы

- Расширять практикум по отработке практических навыков

- Включать в программу анализ актуальных инцидентов в области пожарной безопасности

Эксперт:

Илькевич Сергей Александрович, начальник отдела по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Общества с ограниченной ответственностью «Югэлектромонтаж»

Дата: _____________                        _____________ /Илькевич С.А./