Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

Для профессии 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (профессиональной подготовки на 4-5 разряды)

Лекция 1. Обзор пройденного материала

Продолжительность: 1 академических часа

Цель лекции: Систематизировать и обобщить знания, полученные в ходе изучения междисциплинарного курса «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА», подготовиться к промежуточной аттестации.

1.1. Обобщение разделов курса

В ходе изучения междисциплинарного курса «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА» были рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией и выполнением наладочных работ систем контрольно-измерительных приборов и автоматики. Курс охватывает полный цикл работ от подготовки к наладке до сдачи систем в эксплуатацию.

В первом блоке тем были изучены стадии наладочных работ, порядок их организации и взаимодействия наладчика с заказчиком и проектными организациями. Рассмотрены требования к рабочему месту наладчика, инструментам и контрольно-измерительной аппаратуре, а также подготовка стендов и испытательных схем для проведения наладки.

Во втором блоке тем были рассмотрены вопросы чтения и анализа конструкторской и технологической документации, методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок. Особое внимание было уделено визуальному и инструментальному контролю, проверке герметичности и уклонов трубных проводок.

Третий блок тем был посвящён непосредственно наладке систем измерения и регулирования: датчиков температуры, давления, расхода и уровня, а также настройке ПИД-регуляторов. Рассмотрены методы наладки схем управления электроприводами и настройки защит и блокировок.

1.2. Ключевые компетенции и контрольные вопросы

В результате изучения курса обучающийся должен знать: стадии наладочных работ и порядок их проведения, правила чтения проектной документации, методы наладки датчиков и вторичных приборов, способы настройки ПИД-регуляторов, порядок проведения испытаний и сдачи систем в эксплуатацию, требования охраны труда и электробезопасности.

Обучающийся должен уметь: организовывать рабочее место наладчика, читать принципиальные и функциональные схемы, проводить прозвонку электрических цепей и измерение сопротивления изоляции, выполнять наладку датчиков и регуляторов, настраивать защиты и блокировки, оформлять наладочную документацию.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего теоретическую и практическую части. Теоретическая часть проверяет знание нормативной документации, принципов работы приборов и систем, методов наладки и испытаний. Практическая часть проверяет умение выполнять наладочные операции и оформлять документацию.

Для успешной сдачи аттестации рекомендуется повторить основные формулы для расчёта погрешностей и настроек регуляторов, нормы сопротивления изоляции и испытательных давлений, порядок оформления наладочной документации и требования безопасности при наладочных работах.

1. Перечислите основные стадии наладочных работ и их содержание.

2. Какие методы наладки датчиков температуры и давления вы изучили?

3. В чём сущность метода Зиглера-Николса для настройки ПИД-регулятора?

4. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при наладке во взрывоопасных зонах?

5. Каков порядок сдачи налаженных систем КИПиА в эксплуатацию?

| Раздел аттестации | Форма контроля | Максимальный балл | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретические знания | Тест/устный опрос | 30 баллов | ≥25 — «5», ≥20 — «4», ≥15 — «3» |
| Практические навыки | Выполнение задания | 40 баллов | ≥34 — «5», ≥27 — «4», ≥20 — «3» |
| Ситуационные задачи | Анализ и решение | 20 баллов | ≥17 — «5», ≥13 — «4», ≥10 — «3» |
| Документация | Оформление протоколов | 10 баллов | ≥9 — «5», ≥7 — «4», ≥5 — «3» |

| Тема МДК 01.01 | Часы | Ключевые вопросы для аттестации |
| --- | --- | --- |
| Организация работ при наладке | 2 | Этапы, документация, ответственность |
| Подготовка рабочего места | 2 | Инструменты, меры безопасности, подготовка |
| Чтение документации | 2 | Типы схем, анализ, проверка соответствия |
| Проверка монтажа проводок | 2 | Методы, нормы, инструментальный контроль |
| Наладка систем измерения | 2 | Калибровка, настройка, устранение неисправностей |
| Наладка электропривода | 2 | Параметры, ПИД-настройка, защита |
| Проверка изоляции и фазировка | 2 | Нормы, методика, оформление |
| Проверка соответствия | 2 | Критерии, методы, документация |
| Технология испытаний | 2 | Виды испытаний, методика, протоколы |
| Сдача в эксплуатацию | 2 | Документация, комиссии, акты |
| Охрана труда | 2 | Опасные факторы, СИЗ, мероприятия |

Промежуточная аттестация по МДК 01.01 «Организация работ по наладке контрольно-измерительных приборов и автоматики» проводится с целью оценки уровня освоения обучающимися профессиональных компетенций, предусмотренных рабочей программой междисциплинарного курса. Аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и практических навыков по всем темам курса.

Теоретическая часть аттестации проводится в форме тестирования или устного опроса и охватывает все разделы МДК 01.01: организацию наладочных работ, подготовку рабочего места, чтение документации, методы проверки монтажа, наладку систем измерения и регулирования, наладку электропривода, проверку изоляции и фазировку, проверку соответствия оборудования, технологию испытаний, сдачу систем в эксплуатацию и требования охраны труда.

Практическая часть аттестации заключается в выполнении задания по наладке конкретного прибора или системы КИПиА. Обучающийся должен продемонстрировать умение читать принципиальные и монтажные схемы, подбирать инструменты и измерительные приборы, проводить калибровку и настройку оборудования, оформлять протоколы испытаний и соблюдать требования охраны труда. Оценка практических навыков производится по критериям, установленным в методике оценки.

Решение ситуационных задач позволяет оценить способность обучающегося анализировать нестандартные ситуации, возникающие при наладке КИПиА, и находить оптимальные способы их разрешения. Ситуационные задачи основаны на реальных производственных ситуациях и включают диагностику неисправностей, выбор методов устранения дефектов и определение последовательности действий при аварийных ситуациях. Успешное прохождение промежуточной аттестации подтверждает готовность обучающегося к выполнению обязанностей наладчика КИПиА 4-5 разряда.

Рисунок 1. Структура промежуточной аттестации по МДК 01.01

Вопросы для повторения (Лекция 1):