Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Для чего в системе автоматизации используется ПЛК (программируемый логический контроллер)?

A) Для измерения температуры;

B) Для заточки инструмента;

C) Для хранения чертежей;

D) Для автоматического управления процессом по заданной программе;

Правильный ответ под номером: D

2. Для чего используется интерфейс RS-485?

A) Для передачи голоса по телефону;

B) Для подключения нескольких датчиков к одному контроллеру;

C) Для вывода изображения на монитор;

D) Для зарядки аккумуляторов;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой материал провода чаще всего используется для монтажа электрических цепей в КИПиА?

A) Сталь;

B) Алюминий;

C) Медь;

D) Серебро;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой инструмент используется для измерения диаметра вала или толщины пластины?

A) Штангенциркуль;

B) Молоток;

C) Отвертка;

D) Пассатижи;

Правильный ответ под номером: A

5. Что такое УЗО (устройство защитного отключения)?

A) Прибор для измерения напряжения;

B) Устройство для автоматического отключения питания при утечке тока;

C) Источник бесперебойного питания;

D) Преобразователь напряжения;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой вид чертежа показывает, как детали соединяются в узел?

A) Сборочный чертеж;

B) Электрическая схема;

C) План помещения;

D) Технический рисунок;

Правильный ответ под номером: A

7. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), какое напряжение считается безопасным для питания переносного электроинструмента в сырых помещениях?

A) 220 В;

B) 380 В;

C) 36 В;

D) 12 В;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой огнетушитель можно использовать для тушения электропроводки под напряжением?

A) Водный;

B) Пенный;

C) Углекислотный;

D) Воздушно-пенный;

Правильный ответ под номером: C

9. Диэлектрический резиновый коврик предназначен для использования в качестве:

A) средства для уборки рабочего места;

B) подкладки под горячие детали;

C) коврика для вытирания ног;

D) дополнительного средства защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием;

Правильный ответ под номером: D

10. Как называется операция по закреплению груза на крюке крана?

A) Строповка;

B) Крепление;

C) Фиксация;

D) Закрепление;

Правильный ответ под номером: A

11. Для чего нужна изоляция на электрическом проводе?

A) Для красоты;

B) Для уменьшения веса;

C) Для прочности провода;

D) Для защиты от удара током;

Правильный ответ под номером: D

12. Что такое допуск в технических измерениях?

A) Допустимое отклонение размера от номинала;

B) Разрешение на работу;

C) Паспорт прибора;

D) Диапазон измерений;

Правильный ответ под номером: A

13. Что показывает амперметр?

A) Напряжение;

B) Сопротивление;

C) Силу тока;

D) Мощность;

Правильный ответ под номером: C

14. Если одна лампочка в гирлянде перегорает, а остальные продолжают гореть, как они соединены?

A) Последовательно;

B) Звездой;

C) Смешанно;

D) Параллельно;

Правильный ответ под номером: D

15. Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы в отверстии?

A) Метчик;

B) Плашка;

C) Зубило;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: A

16. Что такое термопара?

A) Прибор для измерения давления;

B) Датчик температуры;

C) Источник питания;

D) Измеритель уровня;

Правильный ответ под номером: B

17. Какой вид резки металла используется для разделения листового металла ножницами?

A) Газовая;

B) Лазерная;

C) Плазменная;

D) Механическая;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой документ определяет порядок безопасного выполнения работ на предприятии?

A) Журнал учета;

B) Инструкция по охране труда;

C) Паспорт оборудования;

D) График работы;

Правильный ответ под номером: B

19. Что такое SCADA-система?

A) Система для черчения схем;

B) Система диспетчерского управления и сбора данных;

C) Система вентиляции;

D) Система видеонаблюдения;

Правильный ответ под номером: B

20. Для чего нужен провод заземления?

A) Для красивого монтажа;

B) Для отвода статического электричества;

C) Для защиты человека от поражения током;

D) Для усиления сигнала;

Правильный ответ под номером: C