Комплект лекций по междисциплинарному курсу
«Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА»

(повышения квалификации на 6-7 разряды)

Лекция 1. Обзор пройденного материала

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: систематизация и обобщение знаний, полученных в ходе изучения междисциплинарного курса «Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА», подготовка к промежуточной аттестации

1. Обобщение знаний по организации наладочных работ

В рамках изучения междисциплинарного курса были рассмотрены основные стадии наладочных работ: подготовительная, проверка монтажа, индивидуальные испытания, комплексное опробование и сдача в эксплуатацию. Каждая стадия имеет свои задачи, методы и документальное оформление.

Организация рабочего места наладчика, подготовка стендов и инструментов, а также анализ проектной документации являются фундаментом для качественного выполнения наладочных работ. Без тщательной подготовки невозможно обеспечить требуемое качество и сроки выполнения работ.

Наладчик КИПиА должен уметь читать и анализировать все виды схем автоматизации, проверять правильность монтажа электрических и трубных проводок, определять объём наладочных работ на основе проектной документации.

При промежуточной аттестации на уровне 6-7 разрядов оценивается способность наладчика самостоятельно решать нестандартные задачи, анализировать причины отказов и разрабатывать мероприятия по повышению надёжности систем КИПиА, а также готовность к руководству бригадой наладчиков.

2. Обобщение знаний по наладке приборов и систем

При изучении курса были подробно рассмотрены методы наладки датчиков температуры, давления, расхода и уровня, а также принципы настройки ПИД-регуляторов. Знание физических принципов работы приборов является основой для их правильной наладки и диагностики неисправностей.

Особое внимание было уделено наладке схем управления электроприводами и систем технологических защит и блокировок, обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования. Наладчик должен понимать логику работы защит и уметь проверять их работоспособность.

Измерение сопротивления изоляции, проверка фазировки и полярности являются обязательными операциями при наладке электрических цепей систем КИПиА. Наладчик должен владеть методами этих проверок и уметь интерпретировать их результаты.

При промежуточной аттестации на уровне 6-7 разрядов оценивается способность наладчика самостоятельно решать нестандартные задачи, анализировать причины отказов и разрабатывать мероприятия по повышению надёжности систем КИПиА, а также готовность к руководству бригадой наладчиков.

3. Обобщение знаний по испытаниям и сдаче систем

Стендовые и натурные испытания обеспечивают проверку работоспособности приборов и систем в различных условиях. Наладчик должен уметь организовывать и проводить испытания, анализировать результаты и принимать решения о пригодности систем к эксплуатации.

Сдача налаженных систем в эксплуатацию требует оформления полного комплекта документации. Наладчик должен знать состав сдаточной документации и требования к её оформлению.

Требования охраны труда и электробезопасности являются обязательными для выполнения всех видов наладочных работ. Особое внимание должно уделяться безопасности при работе во взрывоопасных зонах и при наладке взрывозащищённого оборудования.

Полученные знания и навыки позволяют наладчику КИПиА самостоятельно выполнять наладочные работы на промышленных объектах, обеспечивая качество и безопасность выполняемых работ.

При промежуточной аттестации на уровне 6-7 разрядов оценивается способность наладчика самостоятельно решать нестандартные задачи, анализировать причины отказов и разрабатывать мероприятия по повышению надёжности систем КИПиА, а также готовность к руководству бригадой наладчиков.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

1. Перечислите основные стадии наладочных работ и их задачи.

2. Какие методы наладки датчиков температуры, давления и расхода были изучены?

3. В чём заключается наладка систем технологических защит и блокировок?

4. Какие виды испытаний проводятся при наладке систем КИПиА?

5. Какие требования безопасности являются обязательными при выполнении наладочных работ?

6. Как оценить готовность наладчика к руководству бригадой при выполнении сложных наладочных работ?