Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

- Учебный план

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретич. занятия | практич. занятия |  |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (24 часа) |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | 7 | 7 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | 1 | 1 | - | Тест |
| Всего по ОП.00: |  |  | 24 | 24 | - |  |
| П.00 Профессиональный цикл (114 часов) |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (36 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и последовательность работ при наладке КИПиА | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 2. |  | Подготовка рабочего места, инструментов и оборудования для наладки | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 3. |  | Чтение и анализ конструкторской и технологической документации на КИПиА | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 4. |  | Методы и средства проверки правильности монтажа электрических и трубных проводок | 4 | 4 | - | Контрольное задание |
| 5. |  | Наладка систем измерения и регулирования: - температуры - давления - расхода и уровня | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 6. |  | Наладка КИПиА электропривода и схем управления электроприводом | 3 | 3 | - | Контрольное задание |
| 7. |  | Проверка сопротивления изоляции, фазировка, проверка полярности | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 8. |  | Проверка соответствия оборудования и приборов технической документации | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 9. |  | Технология проведения испытаний КИПиА: - Стендовые испытания - Натурные (эксплуатационные) испытания | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 10. |  | Сдача налаженных и испытанных систем КИПиА в эксплуатацию. Оформление документов (паспортов, аттестатов) | 2 | 2 | - | Контрольное задание |
| 11. |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при наладке и испытаниях | 5 | 5 | - | Контрольное задание |
| 12. |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | 1 | 1 | - | Контрольное задание |
| Всего по МДК 01.01: |  |  | 36 | 36 |  |  |
| Всего теоретического обучения: |  |  | 60 | 60 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  | 2 | - | 2 | Практические задания |
| 2 | Практическое обучение приемам и видам работ по наладке, испытаниям и сдаче схем КИПиА |  | 72 | - | 72 | Практические задания |
| Всего производственной практики |  |  | 78 | - | 78 |  |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | 4 | - | 4 | Практическое задание (Заключение о выполнении практической квалификационной работы) |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | 1 | 1 | - | Тест (Сводная ведомость результатов проверки теоретических знаний квалификационного экзамена) |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | 1 | - | 1 | Принятие решения о присвоении квалификации и установление разряда (Протокол заседания квалификационной комиссии) |
| Всего итоговая аттестация: |  |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Итого: |  | 144 | 101 | 43 |  |

- Календарный учебный график

основной программы профессионального обучения

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

(профессиональной переподготовки на 4-5 разряды)

Форма обучения: очная; очно- заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (отражается в расписаниях занятий для каждой конкретной группы).

Режим занятий: с момента формирования группы ежедневно при любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 академических часов в неделю, (академический час - 45 минут при очной форме обучения и 40 минут при очно-заочной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

Срок реализации программы: четыре недели (20 учебных дней)

Начало занятий: - 08:00 (МСК)

- при электронной форме обучения регулируется слушателем самостоятельно

| № п/п |  | Наименование разделов, тем | Виды занятий | Порядковые календарные недели обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие порядковые календарные недели обучения |  |  |  | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я |
|  |  | ОП.01 Общепрофессиональный цикл (24 часа) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ОП.01. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 2. |  | ОП.02. Техническое черчение | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 3. |  | ОП.03. Электроматериаловедение | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 4. |  | ОП.04. Электротехника и основы электроники | ТЗ | 7 |  |  |  |
| 5. |  | ОП.05. Слесарное дело | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 6. |  | ОП.06. Основы метрологии и поверки КИПиА | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 7. |  | ОП.07. Такелажные работы | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 8. |  | ОП.08. Основы программируемых логических контроллеров (ПЛК) и SCADA-систем | ТЗ | 4 |  |  |  |
|  |  | Промежуточная аттестация (тест) по общепрофессиональному циклу | ПА | 1 |  |  |  |
| П.00 Профессиональный цикл (114 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Наладка, испытания и сдача схем КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА (36 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производство и распределение электроэнергии | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 2. |  | Виды электрических схем. Основные обозначения, применяемые на электрических схемах | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 3. |  | Конструкторская и технологическая документация на КИПиА. | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 4. |  | Технология электромонтажных работ | ТЗ |  | 4 |  |  |
| 5. |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем | ТЗ |  | 3 |  |  |
| 6. |  | Маркировка проводов, расчет проводников согласно нагрузке | ТЗ |  | 3 |  |  |
| 7. |  | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 8. |  | Технология проведения электроизмерительных работ | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 9. |  | Заземление и заземляющие устройства, их монтаж | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 10 |  | Порядок монтажа электрических схем | ТЗ |  | 2 |  |  |
| 11 |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ |  | 4 |  |  |
| 12 |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже, обслуживание и ремонте схем КИПиА. | ТЗ |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 Технология наладки, испытаний и сдачи схем КИПиА | ПА |  | 1 |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (78 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по требованиям безопасности. Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Изучение принципиальных, монтажных и трубных схем КИПиА: Поиск оборудования на схемах, трассировка цепей |  | ПЗ |  | 4 |  |  |
| 3 | Сборка простых электрических схем управления: Монтаж цепей кнопок, ламп, реле на учебных стендах или панелях. |  |  |  | 6 | 2 |  |
| 4 | Внешний осмотр приборов и средств автоматики: Проверка целостности корпусов, смотровых стекол, пломб, наличия маркировок. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 5 | Демонтаж приборов КИПиА: Аккуратное снятие приборов (манометров, термометров, датчиков, преобразователей) с трубопроводов, оборудования или щитов по заданию наставника. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 6 | Монтаж приборов КИПиА: Установка приборов на штатные места с соблюдением правил ориентации, герметичности соединений. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 7 | Прокладка кабелей КИПиА: Укладка кабелей в лотки, короба, трубы, на опорные конструкции под руководством. |  | ПЗ |  |  | 8 |  |
| 8 | Подключение пневматических линий: Монтаж и подключение шлангов, трубок к пневмоприводам, клапанам, позиционерам, регуляторам. |  | ПЗ |  |  | 2 | 6 |
| 9 | Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов-допусков, журналов инструктажей, дефектных ведомостей, актов выполненных работ. |  | ПЗ |  |  |  | 8 |
| 10 | Работа с контрольно-измерительным инструментом: Использование штангенциркуля, микрометра, нутромера для измерения деталей при ремонте. |  | ПЗ |  |  |  | 4 |
| 11 | Освоение приемов пайки электрических соединений: Лужение и пайка проводов, клемм. |  | ПЗ |  |  |  | 8 |
| 12 | Регулировка КИПиА Настройка и калибровка приборов. |  | ПЗ |  |  |  | 4 |
|  | Итого: |  |  | - | - | - | 78 |
| ИА.00 Итоговая аттестация (6 часов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практическая квалификационная работа |  | ПЗ |  |  |  | 4 |
| 2 | Проверка теоретических знаний |  | ТЗ |  |  |  | 1 |
| 3 | Квалификационный экзамен |  | ИА |  |  |  | 1 |
| Итого в учебной неделе: |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  |  | 144 |  |  |  |

| Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЗ – теоретические занятия | СР – самостоятельная работа | ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен) |
| ПЗ – практические занятия | ПА – промежуточная аттестация |  |

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно в течение 5 дней в неделю по рабочим дням. Время учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов. Расчет условен, поскольку не учитывает праздничные дни.