| Приложение 4.2 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной переподготовки)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой документ определяет порядок безопасного выполнения работ на предприятии?
а) Журнал учета
б) Инструкция по охране труда
в) Паспорт оборудования
г) График работы

2. Для чего в системе автоматизации используется SCADA-система?
а) Для черчения электрических схем
б) Для диспетчерского управления и сбора данных
в) Для вентиляции помещений
г) Для видеонаблюдения

3. Какой материал провода чаще всего используется для монтажа электрических цепей в КИПиА?
а) Сталь
б) Алюминий
в) Медь
г) Серебро

4. Как называется операция по закреплению груза на крюке крана?
а) Крепление
б) Строповка
в) Фиксация
г) Закрепление

5. Что такое допуск в технических измерениях?
а) Разрешение на работу
б) Допустимое отклонение размера от номинала
в) Паспорт прибора
г) Диапазон измерений

6. Какой инструмент используется для нарезания внутренней резьбы в отверстии?
а) Плашка
б) Метчик
в) Зубило
г) Развертка

7. Для чего используется интерфейс RS-485?
а) Для передачи голоса
б) Для подключения нескольких датчиков к одному контроллеру
в) Для вывода изображения на монитор
г) Для зарядки аккумуляторов

8. Какой вид чертежа показывает, как детали соединяются в узел?
а) Сборочный чертеж
б) Электрическая схема
в) План помещения
г) Технический рисунок

9. Что такое термопара?
а) Прибор для измерения давления
б) Датчик температуры
в) Источник питания
г) Измеритель уровня

10. Диэлектрический резиновый коврик предназначен для использования в качестве:
а) средства для уборки рабочего места
б) дополнительного средства защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием
в) коврика для вытирания ног
г) подкладки под горячие детали

11. Что такое ПЛК (программируемый логический контроллер)?
а) Устройство для измерения температуры
б) Устройство для автоматического управления процессом по программе
в) Устройство для хранения чертежей
г) Устройство для заточки инструмента

12. Какой вид резки металла используется для разделения листового металла ножницами?
а) Газовая
б) Лазерная
в) Плазменная
г) Механическая

13. Что показывает амперметр?
а) Напряжение
б) Сопротивление
в) Силу тока
г) Мощность

14. Как называется инструмент для измерения диаметра вала или толщины пластины?
а) Молоток
б) Штангенциркуль
в) Отвертка
г) Пассатижи

15. Для чего нужна изоляция на электрическом проводе?
а) Для красоты
б) Для защиты от удара током
в) Для прочности провода
г) Для уменьшения веса

16. Что такое УЗО (устройство защитного отключения)?
а) Прибор для измерения напряжения
б) Устройство для отключения питания при утечке тока
в) Источник бесперебойного питания
г) Преобразователь напряжения

17. Какой материал сердечника используется в высокочастотных трансформаторах?
а) Электротехническая сталь
б) Феррит
в) Медь
г) Алюминий

18. Какой протокол передачи данных часто используется поверх интерфейса RS-485?
а) HTTP
б) Modbus RTU
в) FTP
г) TCP/IP

19. Для чего используется гальваническая развязка в КИПиА?
а) Для усиления сигнала
б) Для защиты от разности потенциалов и помех
в) Для уменьшения потребления энергии
г) Для охлаждения приборов

20. Если одна лампочка в гирлянде перегорает, а остальные продолжают гореть, как они соединены?
а) Последовательно
б) Параллельно
в) Смешанно
г) Звездой

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | а |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | г |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |